CIUDAD DE MEXICO

Órgano del Gobierno del Distrito Federal

DÉCIMA CUARTA ÉPOCA

26 DE MARZO DE 2004

No. 25

ÍNDICE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

JEFATURA DE GOBIERNO

REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO

3

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE INDICAN, LAS FACULTADES PARA EMITIR DECLARATORIAS    DE    NECESIDAD    Y    PARA    LA    SUSCRIPCIÓN    DE    TÍTULOS CONCESIÓN   EN   MATERIA   DE   SERVICIOS   PÚBLICOS   Y   BIENES   DEL   DOMINIO PÚBLICO

38

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

NORMA   AMBIENTAL   PARA   EL   DISTRITO   FEDERAL   NADF-003-AGUA-2002,   QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RECARGA EN EL DISTRITO FEDERAL POR INYECCIÓN DIRECTA DE AGUA RESIDUAL TRATADA AL ACUÍFERO    DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

41

AVISO

54

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

2

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

3

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

JEFATURA DE GOBIERNO

REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México, la Ciudad de la  Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

ANDRÉS  MANUEL  LÓPEZ  OBRADOR,  Jefe  de  Gobierno  del  Distrito  Federal,  con  fundamento  en  los  artículos  122  apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° fracción II, 67 fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 14, 15 fracciones I, II y IV, 23, 24, y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 1°, 2° fracciones I a IV, VIII, IX y X, 3° fracciones I a IV, 5°, 8° fracciones I y XI,    9° fracciones IV, V, VI, XXVIII a XXXIII, XXXV, XLI a XLIII y XLVI, 19 fracción V, 23, 44 a 61, 176 a 180, 187, 188, 211, 212 y 213 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, 1º, 2º fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, a sus habitantes sabed que he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general en el territorio del Distrito Federal, y tiene por objeto reglamentar  la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de Impacto Ambiental y Riesgo.

Artículo 2. La aplicación de este Reglamento compete al Gobierno del Distrito Federal a través de las autoridades ambientales, de  conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.

Artículo 3.  Para  los  efectos  del  presente  Reglamento,  además  de  las  definiciones  contenidas  en  la  Ley Ambiental del Distrito  Federal, se entenderá por:

I. Área urbanizada : Superficie de suelo ubicada dentro de los centros de población o poblados rurales, que es utilizada para una  función  de  habitación,  producción,  comercio  o  algún  otro  tipo  de  servicio  comunitario,  y  que  forma  parte  del  conjunto  de edificaciones y trazado de calles, incluyéndose los cascos antiguos y las superficies que, aún no estando edificadas, han sido objeto  de traza vial y urbanización, con la aprobación de la autoridad competente   y de conformidad con los programas de desarrollo  urbano y de ordenamiento ecológico;

II.  Aviso  de  ejecución  de  obras  o  acciones:   documento  a  través  del  cual  los  interesados  informan  a  la  Secretaría  sobre  la  realización  de  las  obras  que  no  requieren  de  autorización  previa  en  materia  de  impacto  ambiental  por  así  indicarlo  este Reglamento.

III.  Central  de  abasto:  Instalaciones  en un predio o lotes que en su conjunto tengan  más de cinco mil metros cuadrados de  superficie  o  diez  mil  metros  cuadrados  de  construcción, que se destinen al almacenamiento, acopio, expendio y distribución de productos alimenticios perecederos o no perecederos, así como vehículos, maquinaria, madera, entre otros;

IV.  Centro  comercial:  Instalaciones  en  predios  de  más  de  cinco  mil  metros  cuadrados  de  superficie  o  de  diez  mil  metros  cuadrados de construcción que se destinen a la venta al público de bienes y servicios;

V. Centro de concentración masiva:  Inmuebles, espacios abiertos o estructuras destinadas a actividades por las que llegan a  reunirse cincuenta o más personas y los que se indican a continuación, sin importar el número de personas concentradas: escuelas y centros de enseñanza, hospitales, clínicas, iglesias, templos, centros comerciales, mercados, cines y teatros, entre otros.

VI.  Condicionante:   Acción,  medida  o  disposición  de  carácter  obligatorio,  que  la  Secretaría  establece  en  las  resoluciones  administrativas que contienen autorizaciones en materia de impacto ambiental o riesgo, como condición para la instrumentación de los programas o la realización de las obras o actividades de que se trate.

VII.  Daño  grave  al  ambiente:   Alteración  o  modificación  en  cualquiera  de  los  factores  ambientales  en  uno  o  más  predios,  ocasionado por la incidencia puntual, acumulativa o sinérgica de impactos ambientales significativos y relevantes que lesionan u ocasionan la pérdida irreversible de uno o varios de los componentes de un ecosistema, afectando su estructura y función, y que en

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

4

consecuencia  repercute  en  la  calidad  y  cantidad  de  los  servicios  ambientales que ofrece y modifica sus patrones de evolución natural;

VIII. Desequilibrio ecológico:  Condición de inestabilidad, permanente o temporal, como consecuencia de la perturbación de las  relaciones de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente, ocasionada por acciones antropogénicas, y que pone en riesgo el desarrollo del hombre y la existencia de los demás seres vivos;

IX. Emergencia: Evento repentino e imprevisto que obliga a tomar medidas de prevención, protección y control, inmediatas, para  minimizar sus consecuencias.

X.  Equipamiento  urbano:   El  conjunto  de  inmuebles,  instalaciones  y  construcciones  destinados  a  prestar  a  la  población,  los  servicios de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de     traslado y de transporte, y otros, para satisfacer sus necesidades.

XI. Estaciones de autoconsumo:  Estaciones que suministran combustible para uso exclusivo de flotillas de vehículos o parques  automotores de propiedad de una empresa o entidad, sin realizar venta al público.

XII. Estaciones duales: Estaciones en las que se pueden suministrar simultáneamente gas natural comprimido y gasolina o diesel.

XIII.   Estudio   de   impacto   ambiental:  Documento  técnico  de  carácter  interdisciplinario,  cuyo  fin  es  dar  a  conocer  las  características de un programa, obra o actividad, y del predio donde pretende desarrollarse, así como identificar los impactos ambientales de su ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y compensar sus efectos adversos;

XIV. Estudio de riesgo: Análisis  mediante el cual el promovente da a conocer, con base en la revisión de las acciones proyectadas  para el desarrollo de una actividad considerada riesgosa, los riesgos probables que éstas representan para los ecosistemas, la salud     o el ambiente, y que incluye las medidas técnicas  preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes a mitigar o evitar los efectos adversos que se causen en caso de un posible accidente, durante la realización u operación normal de la obra o actividad de que se trate;

XV. Evaluación de impacto ambiental: Es el instrumento de política ambiental y el procedimiento a través del cual la Secretaría,  con  base  en  el  informe  preventivo,  manifestación  de  impacto  ambiental  o  estudio  de  riesgo,  presentado  por  el  promovente, determina la procedencia ambiental de realizar un programa, obra o actividad, pública o privada, dentro del territorio del Distrito Federal, e identifica las medidas que se impondrán de manera obligatoria, para evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos    sobre el ambiente, prevenir futuros daños a éste y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

XVI. Evaluación de riesgo ambiental: Procedimiento que se integra al de evaluación de impacto ambiental, a través del cual la  autoridad  califica  la  probabilidad  de  que  se  produzca  un  riesgo  para  los  ecosistemas,  la  salud  pública  o  el  ambiente,  como resultado  de  proyectar  la  realización  de  actividades  consideradas  riesgosas,  así  como  de  las  medidas  técnicas, preventivas, correctivas y de seguridad propuestas por el promovente en el estudio de riesgo;

XVII.  Impacto  ambiental  acumulativo :  El  efecto  integral, en el ambiente o uno de sus elementos, que en escala temporal y  espacial, resulta del incrementode los impactos ambientales de acciones particulares;

XVIII. Impacto ambiental sinérgico:  El efecto que sobre el ambiente o uno de sus elementos, resulta de la interacción temporal   y  espacial,  de  más  de  un  impacto  ambiental,  el  cual  puede  adquirir  valores    de  significancia  o  relevancia  que  rebasa  las estimaciones hechas sobre los efectos particulares o su simple acumulación;

XIX.  Impacto  ambiental  significativo  o  relevante: Aquél que  una  vez  ponderado  en  términos  de  su  magnitud,  extensión  e  importancia, se estima que afecta negativamente los ecosistemas, sus elementos o la salud, en virtud de que impide la existencia y desarrollo natural del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales;

XX. Informe preventivo : Documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una obra o actividad para efectos

de  determinar  si  se  encuentra  en  los  supuestos  señalados  en  el  presente  Reglamento,  o  requiere  ser  evaluada  a  través  de  una manifestación de impacto ambiental;

XXI. Ley: La Ley Ambiental del Distrito Federal;

XXII. Ley general: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XXIII.  Medidas  de  prevención: Acciones que deberá ejecutar anticipadamente el promovente para evitar efectos adversos o  negativos al ambiente;

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

5

XXIV.  Medidas de mitigación: Acciones, instalaciones o equipos que el promovente debe implantar para atenuar los impactos  negativos que las obras o actividades en el Distrito Federal puedan causar a los ecosistemas o sus componentes, con la finalidad de reducir los efectos adversos o restablecer las condiciones originales de los componentes ambientales;

XXV.  Medidas  de  compensación: Acciones que deberá de ejecutar el promovente para resarcir el deterioro ocasionado por la  obra o actividad proyectada, en un elemento natural distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación anterior en el elemento afectado;

XXVI. Parque o zona industrial: La superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la     planta  industrial,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  programas  de  desarrollo  urbano  y  de  ordenamiento  ecológico,  en  condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación;

XXVII. Programa: Instrumento de planeación de obras o actividades, públicas o privadas, por medio del cual se proyectan en una  escala espacial y temporal las acciones requeridas para su emplazamiento, ejecución y operación.

XXVIII. Prestador de servicios de  impacto ambiental y riesgo: La persona física o moral que elabora informes preventivos,  manifestaciones de impacto ambiental o estudios de riesgo, por cuenta propia o de terceros, y que es responsable del contenido de los mismos;

XXIX.  Promovente:  El  interesado,  persona  física  o  moral,  con  personalidad  jurídica,  que  solicita  autorización  de  impacto  ambiental o riesgo, y somete a consideración de la autoridad competente los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo o los avisos que correspondan;

XXX. Predios de cobertura forestal significativa: Aquellos que contengan superficies de vegetación forestal mayor a mil metros  cuadrados;

XXXI. Resolución administrativa de impacto ambiental o riesgo: Acto administrativo emanado de la Secretaría o Delegación,

en su caso, para concluir el procedimiento de evaluación de un informe preventivo o de una manifestación de impacto ambiental o estudio de riesgo, a través del cual se otorga o se niega la autorización para la realización de programas, obras o actividades, una

vez   que   han   sido   ponderados   sus   posibles   impactos   ambientales   negativos,   sus   medidas   de   prevención,   mitigación   y compensación, así como, en su caso, los riesgos ambientales;

XXXII. Reglamento: El Reglamento de Imp acto Ambiental y Riesgo;

XXXIII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente;

XXXIV.  Suelo  de  conservación:   El  territorio  determinado  en  el  Programa  General  de  Ordenamiento  Ecológico  del  Distrito  Federal;

XXXV Suelo urbano:  El territorio del Distrito Federal sujeto a las regulaciones de uso del suelo de los programas de desarrollo  urbano;

XXXVI. Vegetación de galería: La que crece circundante a los cuerpos de agua y en las laderas de las depresiones orográficas o  pendientes; y

XXXVII.  Yacimiento  pétreo:  Todo  aquél  depósito  de  material  en  su  estado  natural  de  reposo,  como  arena,  grava,  tepetate,  tezontle,  arcilla,  piedra  o  cualquier  otro  material  derivado  de  las  rocas,  que  sea  susceptible  de  ser  utilizado  como  material  de construcción.

Artículo 4. Corresponde a la Secretaría además de las atribuciones ya existentes:

I. Evaluar el impacto ambiental y riesgo y emitir los dictámenes y resoluciones correspondientes para la realización de programas,   obras  o  actividades  a  que  se  refiere  la  Ley  y  el  presente  Reglamento,  así  como  emitir  los  dictámenes  sobre  la  aplicación  de estudios de impacto ambiental y riesgo, y los dictámenes de daños causados al ambiente;

II.   Formular,   publicar   y   poner   a   disposición   del   público   las   guías   para   elaborar   y   presentar   los   informes  preventivos, manifestaciones de impacto ambiental en sus diversas modalidades, estudios de riesgo, consultas sobre la aplicación de estudios de impacto ambiental y riesgo, y avisos de ejecución de obras o acciones;

III. Solicitar la opinión de otras  dependencias y de expertos en la materia para que sirvan de apoyo en las evaluaciones de impacto ambiental y riesgo que se formulen;

IV.  Conducir  el  proceso  de  consulta  pública  cuando  lo  considere  pertinente  durante  el  proceso  de  la  evaluación  de  impacto ambiental;

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

6

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, así como la observancia de las resoluciones previstas en el mismo, e imponer las sanciones y demás medidas de control y de seguridad necesarias, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y

VI. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas relativas a la materia.

Artículo 5. Compete a las Delegaciones del Distrito Federal  emitir las resoluciones correspondientes de los informes preventivos  en los supuestos previstos en este Reglamento y en los acuerdos de coordinación que al efecto suscriban con la Secretaría,  o bien, determinar que las obras o actividades de que se trate requieren la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

CAPÍTULO II

DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

Y RIESGO

Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o actividades, previamente a su ejecución requerirán obtener  la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría o Delegación en su caso:

A) PROGRAMAS:

I. Programas en los que todos o algunos de los proyectos de obras o actividades que lo integren incidan directamente o colinden con el suelo de conservación, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas o cuerpos de agua;

II. Programas en los que todos los proyectos de obras o actividades que lo integran, se localizan en suelo urbano, y

III. Programas que prevean el aprovechamiento de los recursos naturales del Distrito Federal.

B) NUEVAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN SUELO DE CONSERVACIÓN:

I. Actividades de manejo y aprovechamiento de recursos y elementos naturales;

II. Obras de equipamiento urbano o infraestructura de comp etencia del Gobierno del Distrito Federal;

III. Obras o actividades que generen contaminantes, que puedan afectar la calidad del agua o suelo; y

IV. Los establecimientos comerciales o de servicio, excepto los que se realicen en las áreas urbanizadas de los poblados rurales.

C) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS O ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL:

I. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas naturales protegidas, cuya realización se encuentre permitida por la Ley, los decretos que las establezcan y los programas de manejo respectivos, y

II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental, siempre que su realización se encuentre permitida por los decretos que las establezcan y los programas de manejo respectivos.

D) OBRAS O ACTIVIDADES DENTRO DE SUELO URBANO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

I. Las que colinden con áreas naturales protegidas, suelos de conservación y con vegetación de galería;

II.  Nuevas  actividades  u  obras  de  infraestructura,  servicios  o  comerciales  o  sus  ampliaciones,  cuyos  procesos  requieran  de medidas, sistemas o equipos especiales para no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para el Distrito Federal.

Las  actividades  de  la  industria  manufacturera  o  de  los  sectores  comercio,  servicios  o  servicios  comunales  y  sociales,  que involucren  el  uso  de  calderas  cuya  capacidad  sea  mayor  a  los  diez  caballos  caldera,  o  que  efectúen  teñido  o  curtido,  o  que pertenezcan a cualquiera de las siguientes clases:

1.

Fabricación de alambre y productos de alambre.

2.

Fabricación de anteojos, lentes, aparatos e instrumentos ópticos, telescopios, binoculares y microscopios, así como sus partes.

3.

Fabricación de aparatos de refrigeración comercial.

4.

Fabricación de aparatos e instru mentos de medida y control técnico científico incluyendo balanzas de precisión, brújulas y calibradores.

5.

Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar.

6.

Fabricación de aparatos fotográficos, protectores de películas y microcintas.

7.

Fabricación de aparatos y sistemas de aire acondicionado.

8.

Fabricación de artículos metálicos arquitectónicos.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

7

9.

Fabricación de artículos no estructurales de concreto.

10.   Fabricación de artículos y útiles para oficina, dibujo y pintura artística en establecimientos mayores de 250 metros cuadrados. 11.   Fabricación de auto partes troqueladas y estampadas.

12.   Fabricación de azulejos y losetas cerámicas.

13.   Fabricación de baleros o rodamientos.

14.   Fabricación de baterías de cocina.

15.   Fabricación de cajas y otros bienes por corte y doblez de metales.

16.   Fabricación de calderas industriales y reductores de calor.

17.   Fabricación de calentadores y quemadores.

18.   Fabricación de cerraduras, candados y llaves.

19.   Fabricación de cilindros y otros contenedores metálicos.

20.   Fabricación de clavos, tachuelas y similares.

21.   Fabricación de envases metálicos.

22.   Fabricación de cuchillería y similares.

23.   Fabricación de concreto premezclado.

24.   Fabricación de equipos de automatización.

25.   Fabricación de equipo de bombeo.

26.   Fabricación de equipo de cómputo y sus periféricos con más de 10 empleados.

27.   Fabricación de equipo e instrumental médico y de cirugía, así como de aparatos ortopédicos.

28.   Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para aeronaves.

29.   Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para embarcaciones.

30.   Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para ferrocarriles.

31.   Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para uso automotriz.

32.   Fabricación de equipo para soldar.

33.   Fabricación de equipos, accesorios y piezas dentales.

34.   Fabricación de equipos y aparatos electrónicos para uso médico.

35.   Fabricación de espumas uretánicas y sus productos.

36.   Fabricación de estructuras metálicas.

37.   Fabricación de fibras y lana de vidrio.

38.   Fabricación de filtros de uso industrial y automotriz.

39.   Fabricación de focos, tubos y bombillas para iluminación.

40.   Fabricación de herramientas de corte sin motor.

41.   Fabricación de herramientas de mano.

42.   Fabricación de ladrillos y tabiques de arcillas no refractarias.

43.   Fabricación de ladrillos y similares de arcillas refractarias.

44.   Fabricación de muebles cerámicos.

45.   Fabricación de muebles metálicos.

46.   Fabricación de otros artículos forjados y troquelados.

47.   Fabricación de otros productos metálicos.

48.   Fabricación de partes estructurales de concreto.

49.   Fabricación de productos a partir del corte, pulido y laminado de piedras de cantera.

50.   Fabricación de productos abrasivos.

51.   Fabricación de tanques metálicos para almacenamiento.

52.   Fabricación de tornillos, tuercas y similares.

53.   Fabricación de válvulas metálicas.

54.   Fabricación de maquinaria para editoriales e imprentas.

55.   Fabricación de maquinaria para envasar y empacar.

56.   Fabricación de maquinaria para ganadería.

57.   Fabricación de maquinaria para la industria de la construcción.

58.   Fabricación de maquinaria para la industria extractiva.

59.   Fabricación de maquinaria para la industria textil.

60.   Fabricación de maquinaria para procesar alimentos y bebidas.

61.   Fabricación de maquinaria para procesar hule y plástico.

62.   Fabricación de maquinaria para procesar minerales no metálicos.

63.   Fabricación de maquinaria para trabajar madera.

64.   Fabricación de maquinaria para trabajar metales.

65.   Fabricación de maquinaria para transportar y levantar.

66.   Fabricación de máquinas de coser de uso industrial.

67.   Fabricación de máquinas de oficina.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

8

68.   Fabricación de máquinas fotocopiadoras.

69.   Fabricación de motores de diesel de uso industrial.

70.   Fabricación  de  motores  eléctricos  y  equipo  para  la  generación,  transformación  y  utilización  de  energía  eléctrica,  solar  o

geotérmica.

71.   Fabricación de maquinaria para otras industrias específicas.

72.   Fabricación de otra maquinaria y equipo de uso general.

73.   Fabricación de partes y piezas en máquinasherramientas.

74.   Fabricación de partes para el sistema de frenos automotriz.

75.   Fabricación de partes para el sistema de transmisión automotriz.

76.   Fabricación de partes para el sistema de suspensión y dirección automotriz.

77.   Fabricación de productos laminados y aglutinados a partir de madera.

78.   Fabricación de tintas para impresión y escritura.

79.   Fabricación de transformadores y generadores eléctricos.

80.   Galvanoplastía en piezas metálicas.

81.   Impresión de periódicos y revistas.

82.   Impresión de libros y similares.

83.   Impresión de directorios y bases de datos.

84.   Impresión de formas continuas y otros materiales en establecimientos mayores de 250 metros cuadrados o donde operen más

de 10 empleados.

85.   Industria  química  dedicada  a  la  fabricación  de  jabones,  limpiadores,  cosméticos,  perfumes,  aceites  esenciales  y  otras

preparaciones  de  tocador,  así  como  adhesivos,  impermeabilizantes  y  selladores,  que  involucren  el  manejo  de  sustancias peligrosas en cantidades de reporte de competencia local de conformidad con los listados de actividades altamente riesgosas, expedidos por la Federación.

86.   Preparación, hilado y tejido de fibras duras naturales.

87.   Preparación, hilado y tejido de fibras blandas.

88.   Producción de asfalto y sus mezclas para pavimentación y techado.

89.   Producción de artículos cerámicos no estructurales en establecimientos mayores de 250 metros cuadrados o donde operen más

de 10 empleados.

90.   Refinación de grasas y aceites animales no comestibles.

91.   Revitalización de llantas.

92.   Transformación de aceites, lubricantes y aditivos.

93.   Comercio de desechos plásticos en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.    94.   Comercio de fierro viejo en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

95.   Comercio  de  material  de  demolición  en  establecimientos  mayores  de  500  metros  cuadrados  o  donde  operen  más  de  10

empleados.

96.   Comercio  de  papel  y  cartón  usado  en  establecimientos  mayores  de  500  metros  cuadrados  o  donde  operen  más  de  10

empleados.

97.   Comercio de trocería y productos de vidrio en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10

empleados.

98.   Comercio de otros materiales de desecho en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10

empleados.

99.   Beneficio y envasado de arroz.

100. Elaboración de almidones, fécula, levaduras, aceites y grasas vegetales comestibles.

101. Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas.

102. Elaboración de bebidas fermentadas de uva.

103. Elaboración de café soluble.

104. Elaboración de cerveza y malta.

105. Elaboración de cigarros.

106. Empacado y congelación de carne fresca.

107. Elaboración de concentrados, jarabes y colorantes naturales para alimentos.

108. Elaboración de concentrados para caldos de carne de res, pollo, pescado, mariscos y verduras.

109. Preparación de conservas y embutidos, incluyendo la fundición de cebo.

110. Elaboración de gelatinas, flanes y postres en polvo.

111. Elaboración de grasas y aceites animales comestibles en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen

más de 10 empleados.

112. Elaboración de hielo.

113. Elaboración de pan y pasteles que requiera el uso de calderas cuya capacidad unitaria o en conjunto sea igual o mayor a los

diez caballos caldera.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

9

114. Elaboración de productos de molino a partir de cereales y leguminosas, incluyendo harinas de todo tipo en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

115. Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas.

116. Elaboración de sidra.

117. Elaboración de sopas y guisos preparados, así como de salsas a base de tomate.

118. Empacado y congelación de pescados y mariscos.

119. Molienda, procesamiento y empacado de trigo.

120. Tostado, molienda y envasado de café en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10

empleados.

121. Servicios de revelado de fotografía y películas.

122. Construcción y operación de baños públicos.

123. Construcción y operación de cementerios.

124. Construcción y operación de centros comerciales.

125. Construcción y operación de deportivos.

126. Construcción y operación de edificios públicos.

127. Construcción y operación de hospitales, clínicas o sanatorios con caldera, incinerador o laboratorio.

128. Construcción y operación de hoteles y moteles con caldera, salón de fiestas o servicio de lavandería o tintorería.

129. Construcción y operación de mercados públicos.

130. Construcción  y  operación  de  obras  de  infraestructura  para  alumbrado  y  servicio  telefónico,  de  más  de  un  kilómetro  de

longitud.

131. Construcción y operación de obras o instalaciones  relativas al transporte público de pasajeros o de carga.

132. Construcción y operación de plantas de tratamiento de agua.

133. Construcción y operación de planteles educativos que consideren la instalación de laboratorios o talleres.

134. Construcción y operación de talleres de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones, incluyendo hojalatería y

pintura de carrocerías, lavado y lubricación y recarga de aire acondicionado.

135. Construcción  y  operación  de  talleres  para  la  reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria  y  equipo  agropecuario,  industrial,

comercial y de servicios.

136. Demolición de inmuebles con superficie de construcción igual o mayor a los diez mil metros cuadrados, o que involucren

instalaciones industriales, talleres de la industria metal mecánica o estaciones para el suministro de combustible. 137. Avicultura y cunicultura.

138. Cría de animales destinados a laboratorios y a fines no alimenticios.

139. Cría de porcinos.

140. Ganadería de bovinos productores de carne.

141. Ganadería de bovinos productores de leche.

142. Ganadería de bovinos de doble propósito.

143. Ganadería de equinos.

144. Ganadería de ovicaprinos.

145. Matanza de ganado y aves.

III. Obras o actividades o cambios de uso de suelo, que se pretendan realizar en predios con cobertura forestal significativa o que colinden con cuerpos de agua.

E)  OBRAS  Y  ACTIVIDADES  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE  MINAS  Y  YACIMIENTOS  DE  ARENA,  CANTERA, TEPETATE, PIEDRA Y ARCILLA Y, EN GENERAL, CUALQUIER YACIMIENTO PÉTREO:

Todas las obras o actividades que se ubiquen en este supuesto, siempre que los materiales y substancias objeto de ellas no se encuentren reservadas a la Federación, se destinen exclusivamente a la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras, y los trabajos que se requieran se hagan a cielo abierto.

F)   OBRAS   O   ACTIVIDADES   QUE   AFECTEN   LA   VEGETACIÓN   Y   LOS   SUELOS   DE   ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES,  BARRANCAS,  CAUCES,  CANALES  Y  CUERPOS  DE  AGUA  DEL  DISTRITO  FEDERAL  Y  EN GENERAL, CUALQ UIER OBRA O ACTIVIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN DE CAPA VEGETAL.

Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría.

G) VÍAS DE COMUNICACIÓN DE COMPETENCIA DEL DISTRITO FEDERAL:

I. Mantenimiento, rehabilitación y adecuaciones de calles, avenidas y distribuidores o ejes viales.

II. Construcción de puentes y túneles vehiculares o ferroviarios, de más de un kilómetro de longitud o de tipo radial.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

10

H) ZONAS Y PARQUES INDUSTRIALES DE COMPETENCIA LOCAL.

Todas las zonas y parques industriales de competencia local.

I) CENTRALES DE ABASTO Y COMERCIALES:

Todas las centrales de abasto y centros comerciales que cuenten con las características mencionadas en las fracciones III y IV y del artículo 3º del presente Reglamento.

J) CONJUNTOS HABITACIONALES DE DOS O MÁS VIVIENDAS:

I. Conjuntos habitacionales que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

1)

Que el conjunto involucre el manejo de sustancias peligrosas en la cantidad y estado físico establecidos en los listados a que se refiere el artículo 7º de este Reglamento.

2)

Que  el  conjunto  incluya  la  construcción  de  salón  de  fiestas,  alberca,  establecimiento  comercial,  o  instalaciones  de servicios distintas de las necesarias para la operación de la vivienda, cuando estas obras o instalaciones no formen parte    del cuerpo de la edificación destinada para vivienda.

3)

Que el conjunto pretenda localizarse en un predio con cobertura forestal significativa en los términos que establece la fracción XXX del artículo 3º de este Reglamento.

4)

Que el lindero del predio más cercano a los tanques y dispensarios de estaciones de gasolina, diesel, gas natural o gas licuado de petróleo y a instalaciones donde se manejen o almacenen sustancias incluidas en los listados a los que se refiere el artículo 7º de este Reglamento, se encuentre  a una distancia igual o menor a veinticinco metros.

5)

Que dentro del predio existan ductos para el transporte de sustancias peligrosas.

6)

Que sea necesario el cambio de uso de suelo a partir de un uso industrial, de gasolinera o taller mecánico; o que no

siendo  necesario  el  cambio  de  uso  del  suelo,  se  cambien  o  modifiquen  las  actividades  que  se  realizan,  o  se  hayan realizado previamente en el predio, a partir de los mismos usos.

7)

Que el predio se encuentre sobre una falla geológica, zona de minas o cavernas, o a menos de 150 metros de ellas.

II. Conjuntos habitacionales cuyos predios que afecten barranca, cañada, suelo de conservación, cuerpo de agua o área natural protegida.

K) ACTIVIDADES CONSIDERADAS RIESGOSAS, EN TÉRMINOS DE LA LEY:  I.

Tratamiento y envasado de leche;

II.

Elaboración de leche condensada, evaporada y en polvo;

III.

Destilado de alcohol etílico;

IV.

Curtido y acabado de cuero;

V.

Curtido y acabado de pieles sin depilar;

VI.

Fabricación y reparación de calderas industriales;

VII.

Fabricación de tractores, maquinaria e implementos agrícolas;

VIII.

Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas;

IX.

Fabricación de automóviles y camiones, así como de sus motores y partes;

X.

Fabricación de reparación de aeronaves;

XI.

Fabricación de productos diversos de P.V.C.;

XII.

Fabricación de fibra de vidrio y sus productos;

XIII.

Fabricación de abrasivos;

XIV.

Laminación, extrusión y estiraje de metales no ferrosos, de cobre o de sus aleaciones;

XV.

Fabricación de soldaduras a base de metales no ferrosos;

XVI.

Fabricación de estructuras metálicas para la construcción;

XVII.

Fabricación y reparación de tanques metálicos;

XVIII.

Fabricación  de  puertas  metálicas,  cortinas  y  otros  trabajos  de  herrería  que  usen  abrasivos,  solventes,  niquelado  o cromado;

XIX.

Fabricación y reparación de muebles metálicos y accesorios que usen abrasivos, solventes , niquelado o cromado;

XX.

Fabricación de chapas, candados, llaves y similares que utilicen abrasivos, solventes, niquelado o cromado;

XXI.

Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias extractivas y de la construcción;

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

11

XXII.

Fabricación de orfebrería de oro y p lata;

XXIII.

Construcción y operación de plantas industriales;

XXIV.

Construcción y operación de hornos crematorios;

XXV.

Producción  o  elaboración  y  almacenamiento  de  explosivos  relacionados  con  juegos  pirotécnicos,  cohetes  y  otros artículos elaborados a base de pólvora;

XXVI.

Estaciones de diesel, gas licuado de petróleo, gas natural y gasolina; estaciones de abastecimiento duales (gasolinas, diesel y gas natural comprimido) y estaciones de autoconsumo;

XXVII.

Terminales  de  almacenamiento  y  distribución  de  gasolina,  diesel,  aceites,  lubricantes y aditivos, que no rebasen la cantidad de reporte establecida en los listados federales de actividades altamente riesgosas;

XXVIII.

Construcción y operación de tintorerías y lavanderías industriales, y

XXIX.

Las demás que se determinen en los listados que al efecto expida la Secretaría, los cuales estarán referidos a los listados de actividades altamente riesgosas publicados en el Diario Oficial de la Federación.

L) INSTALACIONES PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY Y LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.

I.

Construcción y operación de nuevas plantas, estaciones y centros de almacenamiento, acopio, separación, transferencia, reuso y reciclaje de residuos sólidos.

II.

Construcción y operación de nuevas plantas para el tratamiento, incineración y disposición final de residuos sólidos.

M)  OBRAS  O  ACTIVIDADES  QUE,  ESTANDO  RESERVADAS  A  LA  FEDERACIÓN,  SE  DESCENTRALICEN  A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL:

I. Obras o actividades que se realicen en predios con cobertura forestal significativa, o localizados en o en colindancia con: suelo

de  conservación,  áreas  naturales  protegidas,  barrancas,  predios  con  vegetación  de  galería  o  cuerpos  de  agua  competencia  del Distrito Federal, y

II. Obras o actividades que se realicen en predios localizados en suelo urbano.

N)  OBRAS  DE  MÁS  DE  DIEZ  MIL  METROS  CUADRADOS  DE  CONSTRUCCIÓN  U  OBRAS  NUEVAS  QUE  SE REALICEN   EN   PREDIOS   DE   MÁS   DE   CINCO   MIL   METROS   CUADRADOS   PARA   USO   DISTINTO   AL HABITACIONAL.

Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría, siempre que se realicen en suelo urbano.

O) OBRAS Y ACTIVIDADES QUE NO ESTANDO EXPRESAMENTE RESERVADAS A LA FEDERACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL, CAUSEN O PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIOS ECOLÓGICOS, REBASEN LOS  LÍMITES  Y  CONDICIONES  ESTABLECIDOS  EN  LAS  DISPOSICIONES  JURÍDICAS  REFERIDAS  A  LA CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

En todas las obras y actividades comprendidas en el anterior inciso, se observará el procedimiento previsto en el artículo 11 de este Reglamento.

Artículo 7. Para los efectos previstos en la última fracción del apartado K) del artículo anterior, la Secretaría deberá publicar en la  Gaceta  Oficial  del  Distrito  Federal  los  listados  de  las  actividades  consideradas  riesgosas,  tomando  en  cuenta  los  siguientes criterios:

I. Las características de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 176 de la Ley;

II. El volumen de manejo de los materiales, considerando un porcentaje mayor al treinta y menor al cien por ciento de la cantidad de reporte que se determina en los listados de actividades altamente riesgosas, expedidos por la Federación, y

III. La ubicación del establecimiento.

Artículo 8.  La  realización de las obras o actividades a que se refiere el artículo 6º del Reglamento, no requerirán obtener la  autorización de impacto ambiental y riesgo cuando:

I. Existan normas oficiales mexicanas, normas ambientales locales u otras disposiciones reglamentarias que regulen los impactos ambientales negativos que puedan producir; y

II. Las obras o actividades formen parte de un programa de obras o actividades, u otro proyecto, que haya sido evaluado en materia de impacto ambiental o riesgo por la Secretaría y cuente con la autorización correspondiente vigente.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

12

Artículo 9. Las obras o actividades que, ante la inminencia de un desastre, se realicen con fines preventivos, o bien las que se  ejecuten para salvar una situación de emergencia, no requerirán de previa evaluación de impacto ambiental, pero en todo caso se deberá dar aviso a la Secretaría de su realización, en un plazo que no exceda de setenta y dos horas contadas a partir de que las obras se inicien, con objeto de que ésta, cuando así proceda, ordene las medidas necesarias para atenuar los impactos al medio ambiente que las obras hubieren causado.

En caso de que por negligencia o indebidamente se pretenda aplicar el supuesto descrito en el párrafo anterior sin que se justificara la inminencia de un desastre o una situación de emergencia, la Secretaría procederá al establecimiento de las medidas de seguridad que procedan y la sanción administrativa que corresponda.

El aviso de ejecución de obras correspondiente deberá contemplar, como mínimo, la siguiente información: I.    Sitio donde se realizaron las obras y actividades.

II.  Dictamen de la autoridad competente o declaratoria de la situación de emergencia.

III. Descripción de las obras y actividades realizadas.

Artículo 10. Quienes hayan iniciado una obra o actividad para prevenir o controlar una situación de emergencia, además de dar el  aviso a que se refiere el artículo anterior deberá presentar, dentro de un plazo de veinte días hábiles, un informe de las acciones realizadas y de las medidas de prevención, mitigación o compensación que apliquen o pretendan aplicar como consecuencia de la realización de dicha obra o actividad;

Artículo 11. Cuando la Secretaría tenga conocimiento de que pretende iniciarse una obra o actividad o de que, ya iniciada ésta, su  desarrollo  cause o pueda causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, notificará inmediatamente al interesado    su  determinación  para  que  someta  al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental  o  riesgo  la  obra  o  actividad  que corresponda o la parte de ella aún no realizada, explicando las razones que la motiven, con el propósito de que aquél presente los informes, dictámenes y consideraciones que juzgue convenientes, en un plazo no mayor a diez días hábiles.

Una vez recibida la documentación, la Secretaría, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, comunicará al interesado si procede

o no la presentación  de  una  manifestación  de  impacto  ambiental  indicando,  en  su  caso,  la  modalidad  y  el  plazo  en  que  deberá hacerlo. Asimismo, cuando se trate de obras o actividades que se hubiesen iniciado, la Secretaría aplicará las medidas de seguridad

que procedan.

Si la Secretaría no emite la comunicación en el plazo señalado se entenderá que no es necesaria la presentación de la manifestación de impacto ambiental sino del informe preventivo, en los términos previstos en este Reglamento, el cual deberá presentarse en un término de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que debió darse la respuesta de la Secretaría.

Artículo 12.  Las  ampliaciones,  modificaciones,  sustituciones  de  infraestructura,  rehabilitación, conservación, restauración y el  mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades señaladas en los artículos 6º y 81, no requerirán de la autorización en materia de impacto ambiental, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos siguientes:

I. Que las obras o actividades cuenten con la autorización respectiva, o cuando no hubieren requerido de ésta;

II. Que las acciones no impliquen incremento en el nivel de impacto ambiental o riesgo, en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances;

III. Que su realización sea compatible con las disposiciones establecidas en materia de desarrollo urbano correspondiente, y los programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal y, en general, las disposiciones sobre el ordenamiento territorial; y

IV. Que las obras no impliquen modificación de los elementos determinantes de impacto ambiental y riesgo en más de un diez por ciento, respecto de los originalmente autorizados.

En los supuestos anteriores, las obras o actividades a que se refiere el primer párrafo de  este artículo quedarán exentas de la presentación  de  la  manifestación  de  impacto  ambiental,  en  virtud  de  que  su  ejecución  no  producirá  impactos  ambientales significativos,  o  no  causarán  desequilibrios  ecológicos,  ni  rebasarán  los  límites  y  condiciones  establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la conservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Para efectos del presente artículo, los interesados presentarán un aviso de ejecución de obras a la Secretaría, previamente a la realización de dichas acciones, explicando las características de éstas y anexando, en su caso, los planos correspondientes.

Artículo 13. En el suelo de conservación, las siguientes acciones no estarán sujetas a la obtención de la autorización en materia de  impacto ambiental, ni a la presentación del informe preventivo, pero los interesados deben presentar previamente a la Secretaría un aviso de ejecución de obras o acciones:

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

13

I.

La rehabilitación, mantenimiento u operación de obras existentes compatibles con los programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, que no impliquen un incremento mayor al diez por ciento de la superficie ocupada por la infraestructura existente, o signifiquen un cambio de giro; y

II.    La   modificación   de   actividades   primarias    y   secundarias   existentes,   cuando   no   involucren   la   instalación   de   nueva infraestructura.

Artículo 14. En áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, la conservación, rehabilitación y el mantenimiento de obras  existentes en el predio, que no impliquen un incremento del área que ocupan las instalaciones existentes o signifiquen un cambio  de giro, no estarán sujetas a la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental, ni a la presentación del informe preventivo.

En estos casos, el interesado deberá presentar un aviso de ejecución de obras a la Secretaría, previamente a la realización de las acciones pretendidas.

Artículo 15.  El  aviso  de  ejecución  de  obras  o  acciones  a  que  se  refieren  los  artículos  12,  13  y  14,  deberá  presentarse en la  Secretaría, en original y copia, previamente a la ejecución de las actividades pretendidas, y ajustarse al siguiente contenido:

I.

Formato de registro que para el efecto publique la Secretaría.

II.    Documentación probatoria de los datos de identificación asentados en el formato de registro.

III.  Declaración firmada por el promovente, en la que bajo protesta de decir verdad, manifiesta las consideraciones bajo las cuales se ubica su proyecto que lo eximen de obtener la autorización en materia de impacto ambiental, incluyendo la documentación legal que respalde tales consideraciones.

IV.  Fechas de inicio y conclusión de las actividades.

V.    Descripción del proyecto.

El  aviso  de  ejecución  de  obras  o  acciones  podrá  presentarse  por  medio  electrónico,  en  cuyo  caso  el  acuse  de  recibo  oficial correspondiente será válido únicamente cuando el interesado hubiere presentado la documentación probatoria indicada.

Artículo 16.  La  Secretaría  asignará  al  aviso  de  ejecución  de  obras  o  acciones  a  que  se  refieren  los  artículos precedentes, un  número de expediente y devolverá al promovente la copia sellada.

Para efectos de verificación y seguimiento por parte de la Secretaría, la copia del aviso sellado deberá permanecer en el predio durante la ejecución de las actividades pretendidas.

Artículo  17.  Quienes  indebidamente  presenten  a  la  Secretaría  el  aviso  de  ejecución  de  obras  a  que  se  refieren  los  artículos    contenidos  en  los  capítulos  II  y  III  del  presente  Reglamento,  para  evadir  el  procedimiento  de  obtención  de  la  autorización del impacto ambiental en los términos de la Ley y de este Reglamento, se le tendrá por no presentado el aviso y se le seguirá el procedimiento respectivo para la imposición de medidas de seguridad y sanciones.

CAPÍTULO III

DE LA REGULACIÓN DE OBRAS O ACTIVIDADES EXENTAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 18. La realización de conjuntos habitacionales que no se ubiquen en ninguno de los supuestos del apartado J del artículo  6º de este Reglamento, no requerirán obtener autorización en materia de impacto ambiental, pero deberá sujetarse invariablemente al cumplimiento de las siguientes disposiciones de protección ambiental:

I.

En materia de agua:

a)

Las  instalaciones  hidráulicas  y  sanitarias  incluirán  en  su  diseño  y  colocación  el  uso  de dispositivos de ahorro o bajo consumo de agua potable, de acuerdo con las disposiciones aplicables, tales como las contenidas en: el Reglamento de Construcciones  para  el  Distrito  Federal,  las  Normas  Oficiales  Mexicanas  y  las  Normas  Mexicanas.  Estos  dispositivos podrán  ser  regaderas  de  flujo  limitado,  lavamanos  y  grifos  de  contacto,  cajas  o  tanques  de  sanitarios  de  capacidad reducida, y otros que resulten aplicables a las instalaciones.

b)    Las aguas residuales que se generen en la preparación del sitio o en la construcción y que se descarguen al alcantarillado se  sujetarán  a  lo  establecido  en  la  Norma  Oficial  Mexicana  que  establece  los  límites  máximos  permisibles  de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o mu nicipal.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

14

c)    Cuando resulte necesario el desalojo de las aguas del nivel freático:

i)

Se prohíbe arrojarlas o descargarlas a la calle o a coladeras pluviales.

ii)    Se deberá obtener el permiso de la autoridad competente e instalar con la debida anticipación un albañal que conecte al drenaje.

iii)   Se deben colocar filtros de retención de los sólidos en suspensión para evitar el azolve del alcantarillado.

d)    Queda prohibida la infiltración de agua residual.

e)

Se deben instalar dispositivos que favorezcan el reuso del agua.

f)

Los conjuntos habitacionales de más de veinte viviendas deben cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para realizar acciones de compensación de los efectos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, de acuerdo con lo señalado en el Código Financiero del Distrito Federal.

II

En materia de arbolado y áreas verdes:

a)    El   derribo,   poda   y   trasplante   de   árboles   que   fueren   necesarios,   y   en   su   caso   la   restitución   o   compensación correspondiente, se podrán realizar con la autorización de la delegación correspondiente y en apego a lo dispuesto en la normatividad ambiental para el Distrito Federal que corresponda.

b)    La  plantación  de  árboles  en  las  áreas  verdes  deberá  realizarse  en  apego  a  lo  dispuesto  en  la  normatividad  ambiental aplicable, considerando las especies idóneas de acuerdo con las características ambientales de la zona.

c)    Las características de las áreas verdes del conjunto deben sujetarse a lo dispuesto por las normas de ordenación urbana y las ambientales que corresponda.

III    En materia de ruido:

a)

Las  emisiones  de  ruido  y  sus  niveles,  así  como  lo  correspondiente  a  las  vibraciones  se  ajustarán  a  la  normatividad correspondiente.

IV    En materia de residuos:

a)    La disposición de residuos dentro del predio del proyecto únicamente podrá ser temporal; la disposición en la vía pública o cualquier otro sitio deberá contar con la autorización de la autoridad competente.

b)    Los residuos de la preparación e ingesta de alimentos en el sitio de la obra, deben colectarse en contenedores metálicos

con tapa, identificados con la leyenda “basura orgánica”, a razón de uno por cada 35 trabajadores, y colocarse éstos en

sitios   apropiados   dentro   del   predio.   Su   contenido   será   entregado   al   servicio   de   recolección   de   la   delegación correspondiente o en sitios autorizados por ésta.

c)    Durante la etapa de construcción, se deberá instalar dentro del predio un sanitario portátil, excusado o letrina, por cada veinticinco trabajadores de la obra o fracción excedente de quince, según lo establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. En ningún caso podrán colocarse en la vía pública.

d)    La  disposición  final  de  los  residuos  de  demolición  o  de  construcción  que  no  sean  reciclables,  deberá  realizarse  en depósitos debidamente autorizados, debiendo conservar en el sitio de la obra, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos que establece  la  normatividad  en  la  materia,  así  como  los  comprobantes  de  ingreso  de  los  camiones  transportistas,  que acrediten la cantidad de material recibida y la fecha de recepción.

El manejo, transporte y aprovechamiento de estos residuos se realizará de acuerdo con las disposiciones que establece la legislación y reglamentación correspondiente para el Distrito Federal.

e)    Si se generasen residuos catalogados como peligrosos por la normatividad federal, éstos deben manejarse, almacenarse temporalmente y disponerse conforme a lo dispuesto por la legislación federal en la materia.

f)

El diseño del proyecto deberá considerar la construcción de un cuarto para el depósito de basura durante la operación del conjunto, el cual se localizará en un sitio dentro del predio que no ocasione molestias a los habitantes ni vecinos.

g)    Los responsables de las obras deben incorporar en el reglamento de condóminos y en los contratos de compraventa, un programa  de  manejo  de  residuos  domésticos  que  incluya  la  clasificación  y  separación  de  residuos  orgánicos  e inorgánicos, así como de cualquier residuo considerado como de manejo especial, como pilas o baterías.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

15

V

En materia de aire:

a)    En toda etapa de ejecución del proyecto se prohíbe la quema de cualquier residuo.

b)    Los vehículos que se utilicen para el transporte de materiales y residuos hacia o desde el predio del proyecto, deben circular siempre con la caja o sección destinada a la carga cerrada o cubierta con lona, aún cuando circulen vacíos.

c)    Cualquier movimiento de tierra y el retiro de materiales de demolición o residuos de la construcción del predio, se deberá realizará en húmedo, utilizando para ello agua cruda o tratada. De la misma manera se procederá con los materiales de construcción, cuando sea técnicamente posible debido a la naturaleza o uso del material.

d)    Cuando se entreguen materiales a granel que generen emisiones fugitivas de partículas suspendidas totales (grava, arena, agregados,  otros)  la  descarga  dentro  del  predio  deberá  realizarse  en  áreas  que  cuenten con protección para reducir las emisiones.

e)    Los  vehículos  automotores  y  maquinaria  que  para  su  combustión  utilicen  diesel  deben  cumplir  con  la  Norma  Oficial Mexicana relativa a los niveles máximos permisibles de opacidad de humo proveniente de los escapes de ese tipo de     vehículo.

VI    En materia de suelo:

a)    Cuando sea necesaria alguna reparación o mantenimiento emergente de maquinaria, ésta deberá realizarse sobre un área impermeable habilitada para tal efecto dentro del predio. Si se tratase de aplicación o cambio de lubricantes, sobre el área impermeable se colocarán charolas para contener cualquier posible derrame.

VII

En materia de energía:

a)    En la iluminación de áreas comunes o cubos de luz, se deben instalar interruptores con sensores de movimiento.

b)    En las instalaciones hidráulicas se deben instalar bombas de arranque suave.

c)    La iluminación en los pasillos del inmueble se deberá realizar con lámparas fluorescentes compactas.

d)    En las áreas exteriores del inmueble se deben utilizar lámparas fluorescentes compactas  o normales, o lámparas de vapor de sodio de alta presión o de consumo de energía equivalente o más eficiente, evitando las de vapor de mercurio y las de luz mixta. Asimismo, se deberá observar lo establecido en las normas oficiales mexicanas que se refieren a la eficiencia energética e instalaciones eléctricas que se encuentren vigentes.

VIII   Generales:

a)  No deben estacionarse vehículos de carga en lugares prohibidos, aceras o de forma tal que ocasionen trastornos a la vialidad, o entorpezcan el flujo vehicular o peatonal.

b) No deberá ubicarse fuera del predio ninguna instalación relacionada con las obras del conjunto.

c)  Se deben colocar las protecciones necesarias para evitar que las radiaciones ultravioletas que emite la soldadura eléctrica sean visibles desde el exterior del predio.

d) Cuando  se  utilicen  gases  para  soldadura,  deberá  construirse  dentro  del  predio  del  proyecto,  una  caseta  para  el almacenamiento temporal de los tanques de gases, ubicada independiente de cualquier otra obra auxiliar y en un lugar seguro. La caseta será techada, construida con materiales incombustibles y ventilada naturalmente.

e)  No podrá modificarse el número de lugares de estacionamientos autorizados por la autoridad competente, ni la superficie del conjunto que debe destinarse para áreas verdes.

f)

Se deberá elaborar y aplicar un Reglamento Interno de Condóminos, en el cual se estipule el respeto a las áreas libres del predio y el número de cajones de estacionamiento, así como se informe sobre las disposiciones contenidas en el presente artículo  en  materia  de  uso  eficiente  de  agua,  energía,  control  de  residuos  y  emisiones,  aplicables  a  la  operación  del conjunto. En el contrato de venta correspondiente se incluirá dicho reglamento.

Artículo 19. Los interesados en construir conjuntos habitacionales de más de veinte viviendas, que no se ubiquen en los supuestos  señalados en el apartado J del artículo 6° de este Reglamento, además de cumplir con las disposiciones de protección ambiental descritas en el artículo anterior, deben presentar a la  Secretaría, directamente o a través de la ventanilla única Delegacional que corresponda, previo al inicio de la obra, el aviso de ejecución de obra con el siguiente contenido:

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

16

I.

Formato de registro que para el efecto publique la Secretaría.

II.

Documentación pro batoria de los datos de identificación asentados en el formato de registro.

III.

Comprobante sellado del pago de aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior.

IV.

Declaración firmada por el promovente, en la que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el proyecto respectivo y el predio donde se construirá el conjunto habitacional no se encuentra en ninguno de los casos supuestos descritos en las fracciones I y II del inciso J del artículo 6º de este Reglamento.

V.

Descripción de las características de diseño del proyecto que dan cumplimiento a las disposiciones de protección ambiental establecidas  en  el  artículo  18  del  presente  Reglamento  y  el  programa  calendarizado  de  las  acciones  específicas  que  se realizarán  para  dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  de  protección  ambiental  que  deben  observarse  en  las  etapas  de preparación del sitio, construcción y operación del conjunto habitacional. El programa contendrá para cada disposición las acciones específicas para cumplirlas y el tiempo -fecha estimada- en que cada acción se cumplirá.

VI.

Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias. Las fotografías o el video deben haber sido tomados previamente a cualquier modificación que pretenda realizarse en el predio para dar lugar a las obras del proyecto, e incluir fecha de las tomas.

VII.

Memoria descriptiva del proyecto, acompañada de planos de conjunto y fachadas, así como la tabla con los siguientes datos:

Concepto

Superficie(m2)

%

Superficie total de predio

Superficie  de  donación  o  restricción  (en su caso)

Superficie aprovechable para el proyecto

Superficie de desplante S. N. B.*

Superficie libre S. N. B.

Superficie de construcción S. N. B.

Superficie de desplante B. N. B.**

Superficie de construcción B. N. B.

Superficie permeable

Superficie no permeable

Superficie de construcción total

Volumen de excavación (m3)

Volumen de demolición (m3)

Número de cajones de estacionamiento

* S. N. B. = Sobre nivel de banqueta. ** B. N. B. = Bajo nivel de banqueta.

El responsable de la ventanilla única Delegacional remitirá el aviso a la Secretaría en un plazo de dos días hábiles, de conformidad con el procedimiento que al efecto se establezca.

Artículo 20. La Secretaría determinará las modalidades para el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental en el  caso de losprogramas de vivienda de interés social o popular promovidos por la Administración Pública local.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

17

Artículo 21.  El  promovente  deberá  presentar  el  aviso  de  ejecución  de  obra  al  que  refiere  el  artículo 19, en original y copia,  previamente  al  inicio  de  cualquier  obra  relacionada  con  el  proyecto  de  que  se  trate.  La  Secretaría  asignará  un  número  de expediente y devolverá al promovente la copia debidamente sellada. El aviso podrá presentarse por medio electrónico.

Artículo 22. Para efectos de verificación y seguimiento por parte de la Secretaría, el responsable de la obra debe conservar en el  predio una copia del aviso de ejecución de obra sellado y un juego completo de los planos arquitectónicos del proyecto, durante las etapas de preparación del sitio, construcción y terminación de obra.

La entrega de la obra debe incluir la documentación a que se refiere este artículo, para su resguardo por quien resulte responsable en términos de las  disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 23.  Los responsables de la realización de conjuntos habitacionales sujetos a la presentación del aviso de ejecución de  obras que se indica en el artículo 21 del Reglamento, deben informar por escrito a la Secretaría las fechas de inicio y conclusión de las obras de construcción dentro de los cinco días hábiles en que ocurra cada supuesto.

Artículo 24.  Si a través de los avisos de ejecución de obras y en el ejercicio de sus atribuciones de inspección y vigilancia, la  Secretaría detectara la construcción de un conjunto habitacional que corresponda con los supuestos del inciso J del artículo 6º del Reglamento, sin contar con la autorización de impacto ambiental respectiva, ordenará la suspensión de la obra con la finalidad de mantener el estado de las cosas, mientras se realiza la evaluación de impacto ambiental correspondiente; e indicará al propietario la modalidad de manifestación de impacto ambiental que debiera presentar.

Artículo 25.  El  desazolve  de  presas,  lagunas  y  vasos  reguladores de competencia local, no estará sujeto a la obtención de la  autorización  del  impacto  ambiental,  pero  las  autoridades  responsables  de  su  realización  deben  sujetarse  invariablemente  al cumplimiento de las siguientes disposiciones de protección amb iental:

I.

Generales:

a)

En  las  vialidades  cercanas  se  deberá  colocar  un  sistema  de  señalizaciones  para  conductores  y  peatones  con  carácter informativo, preventivo y restrictivo de sus movimientos, basado en elementos verticales y horizontales fijos, pintados, luminosos,  fosforescentes  o  eléctricos,  con  la  finalidad  de  guiar  y  advertir  al  usuario,  así  como  para  permitir  un  flujo vehicular ordenado.

b)

Se  deberá  instalar  un  sanitario  portátil,  excusado  o  letrina,  por  cada  veinticinco  trabajadores  de  la  obra  o  fracción excedente de quince, según lo establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. En ningún caso podrán colocarse en la vía pública.

c)

Sólo podrán instalarse campamentos temporales para el resguardo de material, equipo y maquinaria, dentro  del área de maniobras. Al término de los trabajos se procederá a su desmantelamiento y retiro total y se restituirán las condiciones del sitio anteriores a su instalación.

d)

Se  prohíbe  estrictamente  la  apertura  de  nuevos  caminos.  Sólo  podrán  utilizarse  los  caminos existentes anteriormente abiertos.

e)

El volumen máximo de almacenaje de combustibles para la maquinaria no excederá del requerimiento estimado para una semana de operación.

II. En materia de suelo:

a)

No podrán realizarse actividades de mantenimiento de maquinaria y equipo en el área del proyecto e inmediaciones de la presa o laguna.

b)

Cuando sea necesaria alguna reparación de emergencia de maquinaria, ésta deberá realizarse sobre un área impermeable habilitada  para  tal  efecto.  Si  se  tratase  de  aplicación  o cambio de lubricantes, sobre el área impermeable se colocarán charolas para contener cualquier posible derrame.

c)

Únicamente podrá realizarse la preparación de terracerías con material de tepetate, para el paso y tránsito de maquinaria y camiones.

III. En materia de arbolado:

a)    Se  prohíbe  derribar,  podar  o  trasplantar  la  vegetación  arbórea  en  las  inmediaciones  de  la  presa  o  laguna.  En  caso  de requerir el retiro de vegetación deberá obtenerse la autorización correspondiente.

IV. En materia de aire:

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

18

a)

Se deberá efectuar el riego de las zonas secas de maniobra y las terracerías durante los trabajos del desazolve.

V. En materia de residuos sólidos:

a)

Se prohíbe la disposición de cualquier tipo de residuos sólidos en las inmediaciones de la presa o laguna, la vía pública o cualquier otro sitio, sin contar con la autorización de la autoridad competente.

b)

Deberá  realizarse  la  clasificación  del  material  de  azolve  extraído,  para  separar  los  materiales  de  desecho  inorgánico (llantas,   plástico,   recipientes   metálicos,   etc.)   y    asegurar   su   disposición   en   los   sitios   que   indique   la   autoridad correspondiente.

c)

La zona que se utilizará para la deshidratación del azolve por medio del extendido y secado al sol, deberá localizarse en un lugar estratégico del sitio que carezca de vegetación arbolada.

d)

Para instalar las estructuras temporales que se utilizarán para reincorporar los lixiviados a las zonas desazolvadas, deberá considerarse la topografía del terreno.

e)

El  secado  del  material  de  azolve  extraído  deberá  asegurar  la  obtención  de  material de peso constante a temperatura ambiente.

f)

Se   deben   aplicar   las   técnicas   pertinentes   para   la   estabilización   y   desinfección   del   material   de   azolve   extraído, previamente a su disposición final.

g)

Una vez deshidratado, el material de azolve deberá cubrir con lonas que eviten la dispersión de polvos.

h)

La disposición final del material de azolve deberá realizarse en sitios o depósitos debidamente autorizados. Su manejo, transporte y aprovechamiento se realizará de acuerdo con las disposiciones que establece la legislación y reglamentación correspondiente para el Distrito Federal.

i)

En caso de que el material de azolve extraído presente características idóneas para ser utilizado en el relleno o nivelación de áreas agrícolas (chinampas, terrenos de cultivo, etc.), el interesado en su utilización deberá obtener la autorización de impacto ambiental correspondiente en los términos de este Reglamento.

Artículo 26.   La  autoridad  responsable  de  ejecutar  acciones  de  desazolve  de  presas  y  lagunas,  además  de  cumplir  con  las  disposiciones de protección ambiental descritas en el artículo anterior, deberá presentar a la Secretaría, previamente al inicio de las actividades, un aviso con el siguiente contenido:

I.

Formato de registro que para el efecto publique la Secretaría.

II.    Programa  calendarizado  de  las  actividades  específicas  para  el  desazolve  y  de  las  acciones  que  se  realizarán  para  dar cumplimiento  a  las  disposiciones  de  protección  ambiental,  indicando  el  tiempo   -fecha  estimada-  en  que  cada  acción  se cumplirá.

Memoria descriptiva del proyecto, incluyendo los datos relativos al volumen de material de azolve extraído y el sitio donde será depositado.

Artículo 27. Quien realice acciones de desazolve de presas y lagunas, deberá presentar el aviso de ejecución de acciones al que  refiere el artículo anterior, en original y copia, previamente al inicio de cualquier actividad. La Secretaría asignará un número de expediente y devolverá al promovente la copia debidamente sellada.

El aviso podrá presentarse por medio electrónico, una vez que  la Secretaría instrumente el sistema correspondiente, en cuyo caso los documentos electrónicos se presentarán protegidos contra modificaciones.

Artículo 28. Para efectos de inspección y seguimiento por parte de la Secretaría, una copia del aviso de ejecución de acciones de  desazolve deberá permanecer en el predio durante las actividades, incluyendo copia de los comprobantes de depósito del material de azolve extraído en un sitio autorizado.

Artículo 29.  Los responsables de la ejecución de acciones de desazolve de presas y lagunas, deben informar por escrito a la  Secretaría las fechas de inicio y conclusión de las actividades dentro de los cinco días hábiles en que ocurra cada supuesto.

Artículo  30.  Quienes  indebidamente  presenten  a  la  Secretaría  el  aviso  de   ejecución  de  obras  a  que  se  refieren  los  artículos  contenidos en el capítulo III del presente Reglamento, para evadir el procedimiento de obtención de la autorización del impacto ambiental  en  los  términos  de  la  Ley  y  de  este  Reglamento,  se  le  tendrá  por  no  presentado,  y  se  le  seguirá  el  procedimiento respectivo para la imposición de medidas de seguridad y sanciones.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

19

Artículo  31.  Las  demoliciones  de  inmuebles  en  suelo  urbano,  que  se  realicen  por  medios  mecánicos,  que  no  involucren  instalaciones industriales, talleres de la industria metal mecánica o estaciones de abastecimiento de combustibles, y no rebasen los

diez  mil  metros  cuadrados  de  superficie  de  construcción,  no  requerirán  obtener  la  autorización  de  impacto  ambiental,  pero  su realización deberá sujetarse al cumplimiento de las siguientes disposiciones:

a)   Los trabajos de demolición deben realizarse entre las 8:00 y las 18:00 horas.

b)   Previamente al inicio de la demolición y durante su ejecución, se deben proveer todos los señalamientos, acordonamientos, tapiales,  puntuales  o  elementos  de  protección  de  colindancias  y  vía  pública  que  determine  en  cada  caso  la  autoridad correspondiente.

c)   Se prohíbe utilizar los fustes de los individuos arbóreos para cualquier actividad inherente a la demolición, retiro de cascajo y mobiliario u otras actividades.

d)   Únicamente se podrá establecer un campamento temporal dentro del predio para el resguardo del equipo a utilizar. Al término de los trabajos de demolición, se deberá proceder a su desmantelamiento y retiro total.

e)   Los escombros, materiales o desechos producto de una demolición podrán colocarse momentáneamente en las banquetas de la vía pública, sin invadir la superficie de rodamiento, durante el horario de las 8:00 a las 18:00 horas, y siempre deben estar vallados y no obstruir por completo el paso peatonal.

f)    Se deberá minimizar la dispersión de polvos regando con agua tratada las áreas de mayor movimiento y emisión de partículas, debiendo conservar en el sitio los comprobantes de suministro del agua tratada.

g)   Los escombros, materiales o desechos producto de la demolición deben retirarse, en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir del término de la demolición y bajo las condiciones que establezcan las autoridades competentes.

h)   Los camiones transportistas que trasladen los residuos de la demolición al sitio de destino final, deben circular en los horarios permitidos por la autoridad competente y por rutas debidamente programadas y controladas, procurando que sean las más convenientes a fin de evitar conflictos viales.

i)    Los  vehículos  que  se  empleen  para  el  traslado  de  los  residuos  hacia  el  sitio  de  disposición  final  deben  circular  siempre cubiertos con lonas, incluso vacíos, para evitar las fugas de material y la emisión de polvo.

j)    La  disposición  final  de  los  residuos  de  demolición  que  no  sean  reciclables,  deberá  realizarse  en  depósitos  debidamente autorizados, debiendo conservar en el sitio de la obra, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos que establece la normatividad en    la materia, así como los comprobantes de ingreso de los camiones transportistas, que acrediten la cantidad de material recibida     y la fecha de recepción.

El  manejo,  transporte  y  aprovechamiento  de  estos  residuos  se  realizará  de acuerdo con las disposiciones que establece la legislación y reglamentación correspondiente para el Distrito Federal.

k)   Los materiales susceptibles de ser reciclados, como fierro estructural, tubular, cancelería y vidrio, concreto armado, concreto limpio, tabiques, ladrillos, adocretos, materiales cerámicos, mortero, block, mampostería, materiales arcillosos o tepetatosos, y fresado de carpeta asfáltica, entre otros, deben ser puestos a disposición de empresas autorizadas en el manejo y reciclaje de estos residuos.

l)    Los  residuos  orgánicos  que  resultaren  de  los  trabajos  de  demolición  se  deben  depositar  en  contenedores  debidamente identificados  y  que  cuenten  con  tapa,  ubicados  en  lugares  estratégicos  del  sitio,  con  la  finalidad  de  facilitar  su  acopio.  Su número estará en función del volumen del contenedor, del número de trabajadores  y de la generación diaria de dichos residuos,

a razón de 0.2 kg/trabajador/día.

m) Se  deben  tomar  las  medidas  necesarias  para  que  todas  las  actividades  cumplan  con  la  normatividad  aplicable  en  materia  de ruido.

Artículo 32. Las actividades de demolición señaladas en el artículo anterior, que consideren inmuebles de más de sesenta metros  cuadrados y hasta diez mil metros cuadrados de construcción, además de cumplir con las disposiciones anteriores, requerirán de la presentación  de  un  aviso  ante  la  Secretaría,    mediante  la  presentación  de  un  escrito,  el  cual  deberá  contener  la  siguiente información:

1)

Datos generales del propietario del inmueble objeto de la demolición (nombre o razón social, copia de identificación oficial vigente o R.F.C., domicilio para oír y recibir notificaciones y teléfono).

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

20

2)

Croquis o plano de localización del inmueble y planos arquitectónicos a escala, en planta, donde se indiquen las superficies a demoler y se cuantifique el total de éstas.

3)

Programa  de  las  acciones  específicas  que  se  implementarán  para  dar  cumplimiento  a  cada  una  de  las  disposiciones  de protección ambiental establecidas en el artículo 31 de este Reglamento.

4)

Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad.

Para fines de verificación de lo anterior, mientras se realicen las actividades, deberá siempre existir durante la jornada de trabajo, una copia del escrito con acuse de recibo por parte de la Secretaría.

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO, Y DE LAS

MODALIDADES

Artículo 33. Los promoventes de las obras o actividades establecidas en el Capítulo II de este Reglamento, deben presentar ante la  Secretaría  una  manifestación  de  impacto  ambiental,  en  la  modalidad  que  corresponda,  para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización.

La  información  que  contenga  la  manifestación  de  impacto  ambiental  deberá  referirse  a  circunstancias  ambientales  relevantes, vinculadas  con  la  realización  del  proyecto.  La  Secretaría   elaborará  y  dará  a  conocer  las  guías  para  facilitar  la  integración, presentación y entrega de la manifestación de impacto ambiental, conforme a lo previsto en el presente Capítulo.

Artículo  34.  En  los  casos  de  obras  relacionadas con la construcción de conjuntos habitacionales y edificios de oficinas, que  además de la autorización de impacto ambiental requieran el dictamen de impacto urbano, los interesados podrán realizar un único estudio de impacto urbano-ambiental, de conformidad con las guías que para tal efecto publiquen la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Artículo 35. La evaluación y dictaminación de los estudios integrados de impacto urbano-ambiental se sujetará a la normatividad  correspondiente  en  las  materias  de  impacto  urbano  e  impacto  ambiental.  En  estos  casos,  la  ventanilla  única  de  ingreso  será  la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien enviará a la Secretaría un ejemplar del estudio.

El  procedimiento  de  evaluación  y  dictaminación  ambiental  de  los  estudios  de  impacto  urbano-ambiental  se  regirá  por  las disposiciones de la Ley y este Reglamento, que sean aplicables a la obra o actividad de acuerdo con la modalidad de manifestación de impacto ambiental que corresponda si se solicitara la autorización de impacto ambiental de manera independiente.

La Secretaría emitirá el dictamen ambiental respectivo y lo enviará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que ésta     lo  incorpore  íntegramente  en  el  dictamen  de  impacto  urbano-ambiental.  La  emisión  de  un  dictamen  negativo  en  materia  de impacto ambiental será causa para que el dictamen integrado de impacto urbano-ambiental determine la improcedencia de realizar     el proyecto.

Artículo 36. Las manifestaciones de impacto ambiental deben presentarse en alguna de las siguientes modalidades:

I.

General;

II.

Específica, y

III.

Con estudio de riesgo,

Artículo  37.  Las  manifestaciones  de  impacto  ambiental  se  presentarán  en  la  modalidad  general,  cuando  se  refieran  a  los  programas,  obras  o  actividades  incluidos  en  los  incisos,  A)  fracción  II;  C)  fracción  II;  D)  fracción  II;  G) fracción II; H); I); J) fracción I; L) fracción I; M) fracción II; N); y O) del artículo 6º, del presente ordenamiento.

Artículo  38.  Las  manifestaciones  de  impacto  ambiental  se  presentarán  en  la  modalidad  específica,  cuando  se  refieran  a  los  programas,  obras  o  actividades  incluidos  en  los  apartados:  A)  fracciones  I  y  III;  B)  fracciones  I,  II  y  III;  C)  fracción  I;   D) fracciones I y III; E); F); J) fracción II; L) fracción II y M ) fracción I del artículo 6º, del presente ordenamiento.

Artículo 39. Las manifestaciones de impacto ambiental con estudio de riesgo se presentarán cuando se trate de obras o actividades  incluidas en el apartado K) del artículo 6º del presente ordenamiento, o aquéllas contempladas en la fracción I del apartado J) que impliquen la incineración.

Artículo 40. La manifestación de impacto ambiental en modalidad general deberá contener la siguiente información:

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

21

I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio y teléfono de quien pretenda realizar la obra o actividad para la cual se solicita autorización;

II.  Datos  generales  de  la  persona  física  o  moral  responsable  de  elaborar  la  manifestación  de  impacto  ambiental,  así  como  el nombre del representante legal en ambos casos;

III. Descripción del programa o proyecto de obra o actividad pretendida, abarcando la etapa de selección del sitio, preparación, construcción o ejecución, operación o desarrollo de la obra o actividad, debiendo contener:

a) Localización, medidas y superficie del terreno requerido;

b) Programas de preparación del sitio (demolición o nivelación), de construcción y, en su caso, de trasplante o retiro de árboles;

c) Montaje de instalaciones y operación correspondiente;

d) Tipo de actividad;

e) En su caso,  volúmenes de producción previstos y número de trabajadores a emplear en la obra o actividad, cuando esté en operación;

f) Costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales, y

g) Tipo y cantidad de recursos naturales que son susceptibles de afectación.

IV.  Plan para el manejo de los  residuos que se generen durante las diferentes etapas de ejecución de la obra o actividad: de la construcción, industriales, peligrosos, domésticos;

V. Programa para el cierre o clausura de las obras o el cese de las actividades;

VI. Aspectos generales del medio natural o socioeconómico donde pretende desarrollarse la obra o actividad;

VII. Normas y regulaciones sobre uso del suelo que aplican en el área correspondiente;

VIII.  Identificación  y  descripción  de  los  impactos  ambientales  que  ocasionaría  la  ejecución  del  proyecto  o  actividad,  en  sus distintas etapas: preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, clausura;

IX. Medidas de prevención, mitigación o compensación para los impactos ambientales identificados en cada una de las etapas con énfasis  en  las  medidas  para  prevenir,  mitigar  o  compensar  los  impactos  ambientales  acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionará el proyecto;

X. En su caso, alternativas relacionadas con la adecuación o modificación del proyecto, como resultado de las medidas señaladas en el inciso anterior;

XI. Escenario modificado con la construcción y operación del proyecto, y

XII. Metodologías utilizadas, planos, fotografía, u otros mecanismos utilizados.

Artículo 41. La manifestación de impacto ambiental en modalidad específica deberá contener, además de la información señalada  en el artículo anterior, la siguiente:

I. Memoria técnica del proyecto, que deberá incluir:

a)   Planos   de   geomorfología   e   hidrología,   en   los   que   se   mencionen   los   elementos   naturales   cuyo   estado   pueda   verse significativamente modificado por la realización del proyecto;

b) Plano en el que se describa la situación que guardan los ecosistemas fundamentales existentes en el predio, y

c) Plano que contenga la localización de las áreas naturales protegidas y suelos de conservación cercanos al sitio, la situación que guardan y su vinculación con el proyecto.

II. Descripción detallada de las características biológicas del área del proyecto, la cual deberá contemplar el  inventario de flora y   fauna  silvestre  del  predio  así  como  las  condiciones  en  las  que  se  mantienen,  señalando  las  especies  de  flora y fauna silvestre endémicas, raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a un régimen de protección especial, que existen en el predio  en el   área de influencia del proyecto;

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

22

III. Descripción detallada de los ecosistemas y del paisaje existente en el área del proyecto, la cual debe mencionar:

a)  Las  características  del  paisaje,  el  estado  que  guarda,  las  variaciones  que  sufrirá  como  consecuencia  de  la  realización  del proyecto y su relación con éste, y

b)  Las  características  de  los  ecosistemas  existentes  en  el  área,  las  modificaciones  que  puedan  causárseles  y  su  relación  con  el proyecto, y

IV.- Descripción del escenario ambiental modificado, la que deberá contemplar:

a) Proyecto de alternativas de solución para el caso de afectación del ambiente y de los recursos naturales, incluyendo tanto los costos económicos como los ambientales, y

b) Escenarios sobre la posible modificación de las condicionantes originales del área del proyecto en los cuales se incluyan los efectos de las medidas de mitigación, prevención y compensación propuestas.

Artículo 42. La manifestación de impacto ambiental con estudio de riesgo deberá contener la siguiente información:

I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio y teléfono de quien pretenda realizar  la obra o actividad para la cual se solicita autorización;

II.  Datos  generales  de  la  persona  física  o  moral  responsable  de  elaborar  la  manifestación  de  impacto  ambiental  con  estudio  de riesgo, así como el nombre del representante legal en ambos casos;

III. Datos correspondientes al proyecto que incluyan:

a) Localización, medidas y superficie del terreno requerido;

b) Descripción de accesos, servicios y usos del suelo en los predios colindantes;

c) Programas de preparación del sitio (demolición o nivelación), de construcción y, en su caso, de trasplante o retiro de árboles;

IV.  Descripción  de  la  actividad;  de  las  líneas  de  producción  y  proceso,  manejo  y  volúmenes  de  materia  primas,  productos  y subproductos considerados en el listado de actividades riesgosas, características de los recipientes, reactores y demás equipos de operación  y  de  proceso,  equipos  auxiliares,  instrumentos  de  control;  condiciones  de  operación,  incluidas  las  extremas,  y volúmenes de producción.

V.  Descripción  de  drenajes  y  afluentes  acuosos,  incluyendo  registros,  monitoreo,  tratamiento  o  disposición,  y  condiciones  de descarga, colectores o cuerpos de descarga de aguas residuales;

VI. Descripción de los residuos generados, incluyendo, en su caso, tecnologías y sistemas de manejo y descripción de emisiones atmosféricas;

VII. Escenarios resultantes del análisis de los riesgos ambientales, relacionados con el proyecto;

VIII. Estudio de características de suelo y evaluación de riesgo asociado a la presencia de contaminantes en suelo;

IX.  Descripción  de  los  radios  de  afectación  y  de  las  zonas  de  riesgo,  así  como  de  las  zonas  de  protección  en  torno  a  las instalaciones, en su caso;

X. Programa de Prevención de Accidentes, y

XI.  Costo  previsto  para  la  construcción  del  proyecto  y  monto  destinado  a  la   instrumentación  de  medidas  de  seguridad  y  de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales.

Artículo 43. La Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las guías y formatos de solicitud de autorización,  conforme a los cuales se detallarán los requisitos previstos en este ordenamiento, de acuerdo a la modalidad que corresponda.

Artículo  44.  El  promovente  deberá  presentar  a  la  Secretaría  el  formato  de  solicitud  de  autorización  en  materia  de  impacto  ambiental, debidamente requisitado, anexando:

I.  La  manifestación  de  impacto  ambiental   en  la  modalidad  que  corresponda,  debidamente  firmada  por  el  responsable  de  su elaboración;

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

23

II. Un resumen en archivo magnético del contenido de la manifestación de impacto ambiental, elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de este ordenamiento;

III. Una copia sellada de la constancia de pago de derechos correspondiente;

IV.  Certificado,  constancia  o  el  documento  oficial  expedido  por  la  autoridad  correspondiente,  que  indique  el  uso  del suelo permitido en el predio donde se pretende desarrollar el proyecto;

V. Planos de localización del predio en donde se pretenda desarrollar el proyecto, y

VI. Solicitud de inscripción en el registro de fuentes fijas y de descargas residuales del Distrito Federal, o de Licencia Ambiental Única, en su caso.

Artículo 45. Cuando se trate de programas, obras o actividades que requieran la presentación de una manifestación de impacto  ambiental con estudio de riesgo, en modalidad general que se someta a consulta pública o en modalidad específica, el promovente deberá  publicar  a  su  costa,  por  una  sola  vez,  en  un  diario  de  amplia  circulación  nacional  y  dentro  de  los  cinco  días  hábiles siguientes a la integración del expediente, un resumen del proyecto.

El resumen del proyecto de la obra o actividad contendrá, por lo menos, la siguiente información:

a) Nombre de la persona física o moral responsable de la ejecución del proyecto;

b) Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, indicando los elementos que la integran;

c) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando la demarcación o demarcaciones territoriales y haciendo referencia a los ecosistemas existentes y su condición al momento de realizar el estudio;

d) Identificación de los efectos ambientales negativos que puede generar la obra o actividad, así como las medidas de prevención, mitigación, compensación, control y seguridad que se proponen, y

e)  Datos  generales  de  la  persona  física  o  moral  responsable  de  elaborar  la  manifestación  de  impacto  ambiental  o  el  estudio  de riesgo, así como el nombre del representante legal en ambos casos.

El promovente deberá remitir a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del resumen, la página original completa del diario o periódico donde ésta se hubiere realizado, con el fin de que sea incorporada al expediente respectivo.

Artículo 46. El formato de solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental, sus  anexos y, en su caso, la información adicional que se solicite, deben presentarse en original y una copia que contendrá la leyenda “para consulta del público” que se destinará para ese fin.

De así requerirlo, el promovente incluirá con su solicitud un escrito firmado en el cual indique la información o documentación    que deberá mantenerse como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Artículo 47. Si dentro del procedimiento de evaluación la Secretaría requiriera copias adicionales de la manifestación de impacto  ambiental,  sus  anexos  e  información  adicional,  con  fines  de  consultar  a  otras  autoridades,  ésta  la  solicitará  por  escrito  al promovente,  explicando  las  causas  que  motivan  la  petición. El promovente deberá hacer entrega de las copias solicitadas en el término de tres días hábiles.

Artículo 48. Con el objeto de no retardar el inicio del procedimiento de evaluación, la Secretaría podrá indicar al promovente, en   el momento en que éste presente la solicitud y sus anexos, si existen deficiencias formales que puedan ser corregidas en ese mismo acto.

En caso de que el promovente no pueda subsanar las deficiencias en el mismo acto de entrega, la Secretaría admitirá la solicitud y emitirá el acuerdo de prevención correspondiente en el término de cinco días hábiles contados a partir de que reciba la solicitud.

El  promovente  contará  con  cinco  días  hábiles  a  partir  de  haber  sido  notificado  del  acuerdo  respectivo,  para  presentar  en  la Secretaría los documentos que subsanen las deficiencias.

Artículo 49. Cuando la solicitud y sus anexos se presenten completos y cumpliendo con los requisitos formales de admisión, La  Secretaría, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción, integrará el expediente respectivo;

en  ese  lapso,  procederá  a  la  revisión  de  los  documentos  para  determinar  si  se  ajustan  a  las  disposiciones  de  la  Ley  y  de  este Reglamento.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

24

Si  la  Secretaría  hubiese  emitido  un  acuerdo  de  prevención  para  subsanar  deficiencias,  insuficiencias  u  omisiones  de  los documentos presentados, y éstos se presenten dentro del plazo concedido para ello, se procederá a la integración del expediente en un término no mayor a cinco días hábiles.

Cuando  no  se  presente  la  documentación  en  el  plazo  concedido,  la  Secretaría  expedirá  el  acuerdo  en  el  que  se  declare  la imposibilidad de integrar debidamente el expediente correspondiente y se dé de baja la solicitud de autorización presentada.

Artículo  50. Cuando la manifestación de  impacto ambiental, y en su caso, el estudio de riesgo, presenten insuficiencias que  impidan la evaluación del proyecto, la Secretaría podrá solicitar al promovente, por única vez y dentro de los veinte días hábiles siguientes a la integración del expediente, que presente las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de su contenido.

Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que se hubiere hecho requerimiento alguno al particular, o una

vez que éste hubiere entregado la información solicitada, la Secretaría dispondrá de diez días hábiles para determinar que se ha    integrado  la  información  necesaria  para  expedir  la  resolución  correspondiente,  la  cual  se  deberá  emitir  y  notificar  al  particular quince días hábiles después de que s e dé dicha integración.

En caso de que se requiera información adicional al promovente, éste deberá proporcionarla en original y una copia identificada “para consulta del público”, dentro del plazo que se le conceda para hacerlo, el cual no podrá ser menor a cinco días hábiles ni mayor a quince. Cuando no se presente la información en el plazo concedido, la Secretaría procederá a expedir la resolución que corresponda, con los elementos con que se cuente en el expediente.

El  plazo  que  otorgue  la  Secretaría  estará en función de la complejidad de la información requerida y su determinación deberá encontrarse debidamente fundada y motivada.

Artículo 51. La Secretaría podrá solicitar, dentro del procedimiento de evaluación, la opinión técnica de alguna dependencia o  entidad de la Administración Pública del Distrito Federal, cuando por el tipo de obra o actividad así se requiera y sin que esto sea obstáculo para que emita su resolución de acuerdo al procedimiento y plazos a que se refiere el artículo anterior.

Asimismo, la Secretaría podrá consultar a grupos de expertos, cuando por la complejidad o especialidad de las circunstancias de  ejecución  y  desarrollo  se  estime  que  sus  opiniones  pueden  proveer  de  mejores  elementos  para  la  formulación  de  la  resolución correspondiente.

En ambos casos, notificará al promovente los propósitos de la consulta y le remitirá una copia de las opiniones recibidas para que éste, durante el procedimiento, manifieste lo que a su derecho convenga.

La Secretaría deberá mantener, al momento d e realizar la consulta, la reserva de información restringida, en los términos de la Ley en la materia.

Artículo 52. Con el fin de contar con mayores elementos de evaluación y, en su caso, de esclarecer la información contenida en la  manifestación  de  impacto  ambiental  o  sus  anexos,  y  con  fundamento  en  el  Capítulo  de  inspección  y  vigilancia  de  la  Ley,  la Secretaría podrá realizar visitas técnicas al sitio donde se pretenda desarrollar el proyecto. Las visitas deben efectuarse, en todo

caso, dentro de los quince días hábiles siguientes a la integración del expediente.

Las visitas técnicas serán practicadas por el personal autorizado de la Secretaría, quien levantará una acta circunstanciada de la visita, en la que se asienten las observaciones realizadas.

Si durante la visita se identificara cualquier inconsistencia de la solicitud y la manifestación de impacto ambiental con los hechos o se detecte alguna violación a la normatividad ambiental, el acta circunstanciada que se levante hará prueba en términos de la Ley .

La falta de realización de visitas no será motivo de interrupción del procedimiento administrativo de evaluación.

Artículo 53. Iniciado el trámite de evaluación, la Secretaría debe integrar al expediente:

I. La información adicional que se genere;

II. Las opiniones técnicas que se hubiesen solicitado;

III.  En  su  caso,  los  comentarios  y  observaciones  que  realicen  los  interesados  en  el  proceso  de  consulta  pública,  así  como  el resumen del proyecto que durante dicho proceso se haya publicado;

IV. La resolución;

V. El resultado de las visitas que se hubiesen practicado;

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

25

VI. Las garantías otorgadas;

VII. Las modificaciones al proyecto que se hubieren realizado, y

VIII. Los documentos que se generen como resultado del cumplimiento de condicionantes de la resolución y de la inspección y vigilancia que practique la Secretaría.

Artículo  54.  Cuando  se  realicen  modificaciones  al  proyecto  de  obra  o  actividad  durante  el  procedimiento  de  evaluación   de  impacto ambiental, el promovente deberá hacerlas del conocimiento previo de la Secretaría con el objeto de que ésta, en un plazo

no mayor de diez días hábiles, proceda a:

I. Solicitar información adicional para evaluar los efectos al ambiente derivados de tales modificaciones, o

II.  Notificar  que  deberá  iniciarse  un  nuevo  procedimiento  a  través  de  la  presentación  de  una  nueva  manifestación  de  impacto ambiental,  cuando  las  modificaciones  propuestas  puedan  causar  desequilibrios  ecológicos,  daños  a  la  salud,  causar  impactos acumulativos o sinérgicos o cuando excedan el diez por ciento de la construcción total solicitada originalmente.

Artículo  55.  Si  el  promovente  pretende  realizar  modificaciones  al  proyecto  después  de  emitida  la  autorización  en  materia  de  impacto ambiental, deberá someterlaspreviamente a su ejecución, a la consideración de la Secretaría, la que, en un plazo no mayor

a diez días hábiles determinará:

I. Si es necesario el inicio de un nuevo procedimiento de evaluación y, por lo tanto, la cancelación de la autorización emitida;

II. Si las modificaciones propuestas no afectan el contenido de la autorización otorgada, o

III. Si la autorización otorgada requiere ser modificada con objeto de imponer nuevas condiciones a la realización de la obra o actividad de que se trata.

En este último caso, las modificaciones  a la autorización deben ser dadas a conocer al promovente en un plazo máximo de veinte días hábiles.

Artículo 56. Transcurrido el plazo a que se refieren los artículos anteriores sin que la Secretaría notifique el particular cualquiera  de las determinaciones posibles, se entenderá que el particular no requiere realizar ningún trámite adicional y que los términos y condiciones de la autorización emitida son aplicables para las modificaciones del proyecto.

CAPÍTULO V

DE LA CONSULTA PÚBLICA

Artículo 57.  Los  expedientes  integrados  ante  la  Secretaría  con  motivo  de  la  evaluación  de  las  manifestaciones  de  impacto  ambiental, estarán a disposición de cualquier persona que requiera allegarse de la información en ellos contenida.

El promovente, desde la fecha de presentación de su solicitud de evaluación en materia de impacto ambiental, podrá solicitar, por escrito, se mantenga restringida la información de carácter personal y la confidencial que señale; y en reserva, aquella información que, de hacerse pública, afectaría el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro, así considerado por disposición legal o que se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas. Asimismo, la información reservada permanecerá bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría, en los términos de esta Ley, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de las demás disposiciones legales aplicables

Artículo 58. La consulta de los expedientes podrá realizarse en horas y días  laborables, en las oficinas de la unidad administrativa  responsable de la evaluación.

La  Secretaría  publicará  en  un  medio  electrónico  y  colocará  en  las  oficinas  de  recepción  de  las  solicitudes,  el  listado  de  las manifestaciones de impacto ambiental que hubiere recibido y cuya evaluación aún se encuentre en trámite. Dicho listado deberá actualizarse cada dos días hábiles.

Artículo 59. La Secretaría a solicitud de cualquier persona que considere que de establecerse o desarrollarse el programa, la obra o  la actividad proyectada, o en las que dicho programa, obra o actividad pueda generar un efecto negativo sobre el ambiente, podrá llevar a cabo una consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de manifestaciones de impacto ambiental.

La solicitud a que se refiere al párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir    de  la  integración  del  expediente  o,  cuando  se  trate  de  programas,  obras  o  actividades  sujetas  a  autorización  a  través de una manifestación ambiental en su modalidad específica, contados a partir de la publicación del proyecto.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

26

La solicitud debe precisar:

a) La obra o actividad de que se trate;

b) El nombre de la autoridad a la que se dirige;

c) El nombre, domicilio  y copia de la identificación oficial del solicitante, y de ser el caso, los comprobantes que acrediten su representación, y

d) La demás información que el particular desee agregar.

Artículo 60. La consulta pública podrá realizarse sin necesidad de solicitud previa cuando, a juicio de la Secretaría, la realización  del proyecto pueda ser de interés de la sociedad por sus implicaciones ambientales, o rebase los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Artículo 61. La Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo previsto en el segundo párrafo del  artículo 59, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública.

Cuando  la  Secretaría  decida  llevar  a  cabo  una  consulta  pública,  deberá  hacerlo  conforme  a  las  bases  que  a  continuación  se mencionan:

I. Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que resuelva iniciar la consulta pública, emitirá y publicará una convocatoria en la que expresará el objeto de la consulta, así como el día, la hora y el lugar en que deberá efectuarse.

La convocatoria se publicará en un periódico de amplia circulación por lo menos siete días hábiles antes de que tenga verificativo

la  consulta  pública.  Cuando  la  Secretaría  lo  estime  necesario,  podrá  utilizar  cualquier  medio  de  comunicación  adicional  con  el propósito de darle mayor difusión a la consulta.

II.  La  consulta  pública  se  llevará  a  cabo  en  un  solo  día  y  durante  ella  se  recibirán  todas  las  opiniones  que  las  personas  deseen presentar.

III. Las personas que hayan participado en la consulta pública podrán, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su celebración, presentar a la Secretaría observaciones, comentarios y sugerencias adicionales, las cuales se agregarán al expediente.

Las observaciones y propuestas a que se refiere el párrafo anterior deben formularse por escrito y contendrán el nombre completo de la persona física o moral que las hubiese presentado y su domicilio, y

IV.  Una  vez  presentados  los  comentarios  y  observaciones,  la  Secretaría  los  ponderará  y  considerará  al  momento  de  emitir  la resolución correspondiente en materia de impacto ambiental.

CAPÍTULO VI

DE LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO.

Artículo 62. Al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental la Secretaría debe considerar:

I. Los efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación;

II.  La  utilización  de  los  recursos  naturales  en  forma  que  se  respete  la  integridad  funcional  y  las  capacidades  de  carga  de  los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;

III.  Las  medidas  preventivas,  de  mitigación,  de  compensación  y  las  demás  que  sean  propuestas  de  manera  voluntaria  por  el solicitante, para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, y

IV. En su caso, los proyectos de alternativas de adecuación o modificación al proyecto original, como resultado de las medidas señaladas en la fracción anterior.

Artículo 63.   Para  analizar  y  resolver  las  manifestaciones  de  impacto  ambiental  con  estudio  de  riesgo  relativas  a  obras  o  actividades  determinadas  como  riesgosas,  las  autoridades  competentes  deben  ajustar  su  actuación  a  las  siguientes   criterios,  tendientes a garantizar la integridad del ambiente y de las personas:

I. La densidad de estaciones de servicio de gasolina y diesel por delegación, no deberá exceder de una por cada dos kilómetros cuadrados de la superficie total de la delegación;

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

27

II. Las estaciones de abastecimiento de combustibles en operación, que incorporen la venta de gas natural comprimido dentro de sus instalaciones, se evaluarán integradamente como una sola actividad riesgosa;

III. Las obras o actividades riesgosas no podrán asentarse en el suelo de conservación, terrenos de recarga de acuíferos, terrenos cavernosos o que hubiesen sido minas de materiales de construcción o sitios vulnerables en función de fallas geológicas, así como en una zona perimetral de trescientos metros en torno a los mencionados elementos;

IV.  Deberá  estimarse  un  distanciamiento  mínimo  de  cincuenta  metros  desde  los  puntos  relevantes  de  riesgo  de  una  actividad riesgosa, que incluyen, pero no se limitan, a despachadores o tanques de combustible, hasta los límites de predios destinados a   vivienda, independientemente de su tipo o densidad, y

V.  La  distancia  mínima  deberá  ser  de  cien  metros  desde  los  puntos  relevantes  de  riesgo,  que  incluyen,  pero  no  se  limitan,  a despachadores o tanques de combustible, hasta centros de concentración masiva.

Artículo 64.  Para  evaluar  y  resolver  las  manifestaciones  de impacto ambiental con estudio de riesgo relativas a estaciones de  autoconsumo, en los términos que las define la fracción XIII del artículo 3º de este Reglamento, la Secretaría ajustará su actuación  a los siguientes criterios tendientes a garantizar la integridad del ambiente y de las personas:

I.  Deberá  existir  un  distanciamiento  de  al  menos  cien  metros  entre  los  puntos  relevantes  de  riesgo  de  dos  estaciones  de autoconsumo;

II. Deberá existir un distanciamiento de al menos cuatrocientos metros entre los puntos relevantes de riesgo de una estación de autoconsumo a predios donde se desarrollen otras actividades riesgosas;

III. No deben asentarse o desarrollarse en el suelo de conservación, terrenos de recarga de acuíferos, terrenos cavernosos o que hubiesen sido minas de materiales de construcción o sitios vulnerables en función de fallas geológicas, así como en una zona perimetral de ciento cincuenta metros en torno a los mencionados elementos;

IV.  Deberá  estimarse  un  distanciamiento  mínimo  de  veinticinco  metros desde los puntos relevantes de riesgo, que incluyen a despachadores o tanques, hasta los límites de predios destinados a vivienda, independientemente de su tipo o densidad, y

V. Deberá estimarse un distanciamiento mínimo de cincuenta metros desde los puntos relevantes de riesgo, como despachadores o tanques, a centros de concentración masiva, incluyendo aquellos que se encuentren dentro de los predios donde se pretende instalar la estación de autoconsumo.

Artículo 65. En la evaluación de las actividades riesgosas, la Secretaría, además de los criterios indicados en el artículo anterior,  tomará en consideración las medidas de seguridad propuestas por el promovente en la manifestación de impacto ambiental con estudio de riesgo respectiva, así como las medidas adicionales que considere pertinentes de conformidad con la obra o actividad a desarrollar y con la ubicación y las colindancias del predio.

Artículo 66. En la evaluación de impacto ambiental de los conjuntos habitacionales a que se refiere el punto 4 de la fracción I del  apartado J del artículo 6º de este Reglamento, la Secretaría considerará el análisis de los factores de riesgo, así como las medidas  de seguridad industrial y de prevención, mitigación y control de riesgos y accidentes, conque cuente la estación de abastecimiento de combustibles o actividad riesgosa.

Artículo 67.  Una  vez  concluida  la  evaluación  de  la  manifestación  de  impacto  ambiental,  la  Secretaría  deberá  emitir  en  forma  fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:

I. Autorizar la instrumentación de los programas, o la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;

II. Autorizar de manera condicionada la instrumentación de los programas, o la realización de la obra o actividad de que se trate, sujetándose a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención, mitigación o compensación,  a fin de que se eviten, atenúen o compensen, los impactos ambientales adversos, susceptibles de ser producidos en la ejecución del proyecto, así como en el caso de accidentes.

Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, la Secretaría deberá considerar los proyectos alternativos que, en su caso, se hubieren presentado; o

III.  Negar la autorización solicitada, cuando:

a) La instrumentación de los programas, o la realización de la obra o actividad se contraponga con lo establecido en la Ley, este Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales en el Distrito Federal, los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables;

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

28

b) La obra o actividad afecte a la población en su salud o una o más especies amenazadas o en peligro de extinción, o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico, o a algún o algunos ecosistemas en particular, o

c)  Exista  falsedad  en  la  información  presentada  por  los  promoventes,  respecto  de  los impactos ambientales asociados con su instrumentación o realización.

Artículo 68. Los estudios de impacto ambiental para la realización de conjuntos habitacionales en predios que colinden con una  actividad riesgosa o con estaciones de gasolina, diesel, gas natural o gas licuado de petróleo, cuyo lindero más cercano a los

tanques y dispensarios o a instalaciones donde se manejen o almacenen sustancias incluidas en los listados a los que se refiere el artículo 7º de este Reglamento, se encuentre a una distancia igual o menor a los 25 metros; o bien cuando dentro del predio existan ductos para el transporte de sustancias peligrosas, deben incluir la propuesta de medidas de minimización de los riesgos, mismos

que  la  Secretaría  podrá  aceptar  como  condicionantes  para  la  realización  de  la  obra  o  imponer  otras  adicionales  que  resulten necesarias para dichos efectos.

Artículo  69.  En  los  casos  de  autorizaciones  condicionadas,  la  Secretaría  establecerá  las  condicionantes y requerimientos que  deban observarse tanto en la etapa previa al inicio de la obra o actividad, como en sus etapas de construcción, operación, cierre o clausura.

Artículo 70.  La  Secretaría  podrá  condicionar  la  realización  de  obras  o  actividades,  a  la  aportación  económica  al  Fideicomiso  Fondo  Ambiental  para  realizar  acciones  de  compensación  de  los  efectos  negativos  sobre  el  ambiente  y  los  recursos naturales, cuando  las  medidas  de  mitigación  sean  de  ejecución  difícil  o  incosteable  en  el  predio,  o  cuya  implantación  sea  de  mayor efectividad al realizarla conjuntamente con otros proyectos.

Artículo  71.  Las  autorizaciones  que  expida  la  Secretarí a  o,  en  su  caso,  la  Delegación,  sólo  podrán  referirse  a  los  aspectos  ambientales y de riesgo de los programas, obras o actividades de que se trate y su vigencia será indeterminada, salvo que por la naturaleza de la obra o la actividad ésta deba indicarse, en cuyo caso no podrá exceder del tiempo propuesto para su ejecución o desarrollo.

Artículo 72.  La  Secretaría  podrá  determinar  plazos  de  ejecución  para  la  realización  de  las  etapas  de  preparación  del  sitio,  construcción, operación y cierre o clausura de la obra o actividad, teniendo en consideración el programa de ejecución propuesto     en la manifestación de impacto ambiental o informe preventivo presentado por el promovente.

Si el promovente no diera inicio a la preparación del sitio o construcción de la obra o actividad en el plazo fijado por la autoridad,

la  autorización  otorgada  perderá  su  vigencia,  en  cuyo  caso  podrá  solicitar  a  ésta  su  revalidación  con  quince  días  hábiles  de anticipación al vencimiento del plazo determinado, explicando las razones por las cuales no fue posible su inicio, manifestando si

el proyecto ha sido modificado y si las características del predio continúan siendo las mismas que dieron sustento a la autorización.

En dicho caso, se deberá anexar a la solicitud presentada el comprobante del pago de derechos correspondiente a la modalidad de manifestación de impacto ambiental que dio origen a la autorización.

Artículo 73. En los casos previstos en el artículo anterior, la Secretaría analizará la solicitud y determinará de manera fundada y  motivada si es posible revalidar la autorización en los mismos términos que la otorgada inicialmente, si se requiere modificar las condicionantes establecidas en ella, o si es necesario evaluar nuevamente la obra o actividad de que se trate.

Las revalidaciones de autorizaciones que emita la Secretaría no podrán exceder de dos. Si la obra o actividad no diera inicio dentro    del  segundo  periodo  de  revalidación  y  el  promovente  del  proyecto  de  obra  o  actividad  pretendiera  ejecutarlo  posteriormente, deberá presentar una nueva manifestación de impacto ambiental que actualice las condiciones ambientales del predio y su entorno.

Artículo 74. Los promoventes deben informar a la Secretaría el inicio y la conclusión de las obras o actividades, y, en su caso, del  cambio de titularidad del responsable de ellas, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se actualice el supuesto respectivo.

Artículo 75. Tratándose de programas de obras o actividades, la Secretaría podrá emitir autorizaciones parciales de las diferentes  etapas de ejecución que los conformen, en cuyo caso establecerá las condiciones y plazos de instrumentación o realización de las obras  o  actividades  que  los  conforman,  pudiendo  requerir  al  promovente  la  presentación  de  las  manifestaciones  de  impacto ambiental, informes o estudios particulares de detalle que sean necesarios para la instrumentación integral del plan o programa.

Artículo 76. Todo promovente que decida no ejecutar una obra o actividad sujeta a autorización en materia de impacto ambiental  deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría para que ésta proceda a:

I. Desechar la solicitud y archivar el expediente que se hubiere integrado, si la comunicación se realiza durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o

II. Dejar sin efectos la autorización cuando la comunicación se haga después de que aquélla se hubiere otorgado.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

29

En el caso a que se refiere la fracción anterior, cuando se hayan causado efectos dañinos al ambiente la Secretaría hará efectivas     las garantías que se hubies en otorgado respecto del cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización, iniciará las acciones tendientes a exigir la reparación del daño y ordenará la adopción de las medidas de mitigación que correspondan.

CAPÍTULO VII

DE LOS SEGUROS Y LAS GARANTÍAS

Artículo 77. La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condicionantes  establecidas en las autorizaciones cuando, durante la realización de las obras, puedan producirse daños graves a  los ecosistemas o al ambiente.

Se considerará que pueden producirse daños graves a los ecosistemas o al ambiente, cuando:

I.  Los  proyectos  se  refieran  a  estaciones  de  gas  o  gasolina,  o  impliquen  la  realización  de  actividades  consideradas  riesgosas conforme a la Ley, este Reglamento, el reglamento respectivo y las demás disposiciones legales aplicables;

II. Las obras o actividades se lleven a cabo en suelo de conservación o en áreas naturales protegidas;

III. En los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de agua del Distrito Federal, o

IV.  Se  afecten  o  puedan  afectar  especies  bajo  algún  régimen  de  protección  especial  por  la  normatividad  ambiental,  zonas intermedias de salvaguarda o elementos que contribuyan al ciclo hidrológico.

Artículo 78.  La  Secretaría  fijará  el  monto  de  los  seguros  y  garantías  considerando  el  valor  total  de  la  inversión,  la  inversión  proyectada para la instrumentación de las medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales y el

valor  de  la  reparación  de  los  daños  que  pudieran  ocasionarse  por  el  incumplimiento  de  las  condicionantes  impuestas  en  las autorizaciones.

En  todo  caso,  el  promovente  sólo  otorgará  los  seguros  o  garantías  que  correspondan  a  la  etapa  del  proyecto  que  se  encuentre realizando.

Si el promovente dejara de otorgar los seguros y las fianzas requeridas, la Secretaría podrá ordenar la suspensión temporal, parcial o total, de la obra o actividad hasta en tanto no se cumpla con el requerimiento.

Artículo 79. El promovente deberá, en su caso, renovar o actualizar anualmente los montos de los seguros o garantías que haya  otorgado.

La Secretaría, dentro de un plazo de diez días hábiles, ordenará la cancelación de los seguros o garantías cuando el promovente acredite que ha cumplido con todas las condiciones que les dieron origen y haga la solicitud correspondiente.

Artículo 80. Los recursos que se obtengan por el cobro de seguros o la ejecución de garantías, se destinarán al Fideicomiso Fondo  Ambiental constituido por la Secretaría.

Asimismo dichos recursos serán aplicados a la reparación de los daños causados por la realización de las obras o actividades de que se trate.

CAPÍTULO VIII

DEL PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PREVENTIVO

Artículo 81. Por su ubicación, dimensiones, características y alcances, la realización de las obras o actividades que se señalan a  continuación no estará sujeta a la evaluación de impacto ambiental mediante una manifestación de impacto ambiental, por lo que sólo requerirá la autorización de un informe preventivo:

A) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN SUELOS DE CONSERVACIÓN:

I. Obras de infraestructura o actividades para el mantenimiento, conservación, protección y vigilancia del suelo de conservación y cuerpos de agua de competencia local;

II. Los establecimientos comerciales o de servicios que se realicen en las áreas urbanizadas de los poblados rurales.

III. Instalación de infraestructura relacionada con el desarrollo de actividades primarias y secundarias que se han estado realizando en el predio con anterioridad;

IV. Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura relacionada con el desarrollo de actividades que se han estado realizando en el predio, que impliquen un incremento del área que ocupan las instalaciones existentes o signifiquen un cambio de giro;

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

30

V. Ampliación de infraestructura relacionada con actividades que se han estado desarrollando en el predio, y

VI.  Obras  de  equipamiento  o  infraestructura  de  competencia  del  Gobierno  del  Distrito  Federal   en  cualquiera  de  sus  etapas, modificaciones y ampliaciones que se realicen en poblados rurales.

B)  OBRAS  O  ACTIVIDADES  QUE  PRETENDAN  REALIZARSE  EN  ÁREAS  NATURALES  PROTEGIDAS  DE COMPETENCIA DEL DISTRITO FEDERAL:

I. Las actividades de autoconsumo y uso domés tico, cuya ejecución esté contemplada y permitida en el decreto y programa de manejo que corresponda;

II.  Nuevas  obras  o  actividades  indispensables  para  la  conservación,  el  mantenimiento  y  la  vigilancia  de  las  áreas  naturales protegidas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

III. Ampliación o modificación de obras o infraestructura existente, cuando ello implique un incremento del área que ocupan las instalaciones.

C) OBRAS Y ACTIVIDADES DENTRO DE SUELO URBANO:

I. Las actividades de los sectores comercio, servicios o servicios comunales y sociales, a que se refiere la fracción II del apartado D) del artículo 6º de este reglamento, en las que se prevea la participación de hasta veinte trabajadores ;

II. Las actividades de la industria a que se refiere la fracción II del apartado D) del artículo 6º de este Reglamento, en las que se prevea la participación de hasta treinta trabajadores ;

III. Las edificaciones o construcciones señaladas en apartado D), fracción II, del artículo 6º de este Reglamento, que consideren menos de diez mil metros cuadrados de construcción, en uno o más lotes, o en un predio o conjunto de predios con superficie menor de cinco mil metros cuadrados; y

IV. El mantenimiento, rehabilitación y adecuaciones de calles, avenidas o ejes viales a que se refiere la fracción I del apartado G del artículo 6º de este Reglamento, cuando su realización pueda implicar la afectación de individuos forestales.

D)   LA    AMPLIACIÓN,    MODIFICACIÓN,    SUSTITUCIÓN    DE    INFRAESTRUCTURA,    REHABILITACIÓN    Y REMODELACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL APARTADO K DEL ARTÍCULO 6º, SIEMPRE QUE:

Las  obras  o  actividades  impliquen  la  modificación  de los elementos determinantes de impacto ambiental y riesgo en un valor equivalente o superior al diez por ciento, respecto de los originalmente autorizados.

E)    OBRAS  O  ACTIVIDADES  QUE  PRETENDAN  REALIZARSE  EN  ÁREAS  DE  VALOR  AMBIENTAL  SIEMPRE QUE SU EJECUCIÓN NO INTERFIERA CON SU PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

Artículo 82. El informe preventivo deberá contener:

I. El nombre y la ubicación del proyecto;

II. La descripción de la obra o actividad proyectada abarcando la etapa de selección del sitio, la de construcción o ejecución, la de operación o desarrollo y la de clausura o cese de actividades;

III. Los datos del promovente, tales como nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio y teléfono;

IV. Los datos del responsable de la elaboración del informe;

V. En su caso, datos de quien hubiere ejecutado los proyectos o estudios previos correspondientes;

VI. Documentos emitidos por la autoridad competente que determinen el uso del suelo autorizadoo permitido para el predio;

VII. Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la obra o actividad proyectada y, en su caso, los que vayan a obtener como resultado de dicha obra o actividad, incluyendo emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales, tipos de residuos y procedimientos para su disposición final;

VIII.  Referencia,  según  corresponda,  a  los  supuestos  previstos  en  los  dos  artículos  anteriores,  incluyendo  el  número  de trabajadores a emplear en la obra o actividad cuando esté en operación;

IX. Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad;

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

31

X. Medidas contempladas para la prevención o mitigación de impactos ambientales que pudiera ocasionarse con la realización de la obra o actividad;

XI. Costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales; y

XII. Estudio de riesgo si se tratase de las acciones contempladas en el apartado D del artículo 81 de este Reglamento.

Artículo 83. El informe preventivo deberá acompañarse del formato de solicitud correspondiente y presentarse en original y una  copia  que  contendrá  la  leyenda  “para  consulta  del  público”,  anexándose,  además,  la  copia  sellada  del  pago  de  derechos correspondiente y los documentos legales correspondientes.

De así requerirlo, el promovente incluirá con su solicitud un escrito firmado en el cual indique la información o documentación    que deberá mantenerse como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

La Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los formatos y guías para la presentación del informe preventivo.

Artículo 84. La Secretaría o la autoridad competente de la Delegación analizará el informe preventivo y, en un plazo no mayor a  veinte días hábiles emitirá la resolución correspondiente, en la que notificará al promovente:

I. Si procede la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y plazo para hacerlo, o

II. Que se encuentra en los supuestos de excepción previstos en este Capítulo y que, por lo tanto, se autoriza el informe preventivo; indicando, en su caso, las medidas de mitigación y condicionantes de ejecución que se requieran para la realización de la obra o actividad.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que la autoridad emita la resolución correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de la manifestación del impacto ambiental, y se tendrá por autorizado el informe preventivo.

Artículo 85. En aquellos casos en que por negligencia, dolo o mala fe, se ingrese el informe preventivo pretendiendo se aplique la  afirmativa ficta, la Secretaría o Delegación, en su caso, tendrá por no presentado el trámite correspondiente, y en caso de que se hubiere   emitido   resolución   o   aplicado   la   referida   afirmativa   ficta,   ésta   se   declarará    sin    efectos    por    la    autoridad, independientemente de las sanciones que procedan.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES COMUNES A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO, Y A LA

AUTORIZACIÓN DEL INFORME PREVENTIVO

Artículo 86.  El interesado podrá optar por presentar a la Secretaría, previamente a la manifestación de impacto ambiental o el  informe preventivo y de acuerdo con la guía específica que al efecto expida y publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal dicha autoridad, una consulta sobre la aplicación de estudios de impacto ambiental o riesgo para su proyecto, para lo cual deberá dar a conocer en forma mínima las características del mismo.

En este supuesto, la Secretaría emitirá el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva, en el que determinará:

I. Si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental para el proyecto específico, indicando a estos efectos la modalidad correspondiente;

II.  Si  no   requiere  someterse  al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  en  virtud  de  que  por  las  condiciones  y características específicas del proyecto, se advierta que la obra o actividad no ocasionará impactos ambientales significativos, por

lo que deberá de proceder a presentar el informe preventivo, o

III.  Si  no  requiere  efectuar  trámite  alguno,  en  virtud  de  no  encontrarse  en  ninguno  de  los  supuestos  previstos  en  la  Ley  y  el presente Reglamento.

Transcurrido el plazo previsto en el segundo párrafo de es te artículo, sin que la Secretaría emita  el dictamen correspondiente, se entenderá que la obra o actividad no requerirá ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a través de una manifestación  de  impacto  ambiental,  y  el  interesado  podrá  proceder  a  la  presentación  del  informe  preventivo,  en  los  términos previstos en este Reglamento.

Artículo  87. Las autorizaciones que se otorguen en la materia de este Reglamento, se referirán exclusivamente a las obras o  actividades de que trata, incluyendo, en su caso, la aprobación de los proyectos alternativos.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

32

Artículo 88. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental que emita la Secretaría para una obra o actividad que se realice  dentro  de  suelo  urbano,  que  involucre  la  afectación  de  individuos forestales, incluirá, en su caso, la autorización para la poda, trasplante o derribo de árboles o afectación de áreas verdes involucradas.

Cuando  las  obras  y  actividades  del  proyecto  se  ubiquen  en  suelo  de  conservación,  áreas  de  valor  ambiental  o  áreas  naturales protegidas,  y  su  realización  requiera  del  derribo,  poda  o  trasplante  de  arbolado,  la  resolución  correspondiente  en  materia  de impacto ambiental incluirá, en su caso, la autorización respectiva, en aquellos casos en que dichas acciones obedezcan a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.

Artículo 89. Las autorizaciones, licencias o permisos otorgados en contravención a lo dispuesto en la Ley y este Reglamento,  serán nulas de pleno derecho, y los servidores públicos que los hayan otorgado serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos correspondiente, para cuyo efecto la Secretaría o Delegación, en su caso, informará el hecho de inmediato a la autoridad competente, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran aplicarse.

Artículo 90. La persona que construya una obra nueva, amplíe una existente, explote recursos naturales o realice una actividad

sujeta  a  obtener  autorización  de  impacto  ambiental  sin  contar  previamente  con  ésta,  o  que  contando  con  ésta,  incumpla  los requisitos y condiciones establecidas en la misma, estará obligada a reparar los daños ambientales que con tal motivo hubiera

causado  a  los  recursos  naturales  o  al  ambiente  en  los  términos  de  lo  previsto  en  la  Ley,  sin  perjuicio  de  la  aplicación de las sanciones respectivas.

En  estos  casos,  la  Secretaría  podrá  solicitar  a  la  Procuraduría  Ambiental  y  del  Ordenamiento  Territorial  del  Distrito  Federal  el dictamen del daño causado y procederá a iniciar las acciones que correspondan para exigir su reparación.

CAPÍTULO X

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO

Artículo  91.  Los  informes  preventivos  y  las  manifestaciones  de  impacto  ambiental  podrán  ser  elaborados  por  prestadores  de  servicio de evaluación de imp acto ambiental, o bien, por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales.

Artículo 92. Quienes elaboren los estudios deben observar lo establecido en la Ley, este Reglamento y las normas ambientales del  Distrito  Federal  y  demás  disposiciones  legales  aplicables.  Asimismo  deben  firmar  autografamente  cada  página  del estudio respectivo e incluir una declaración firmada, bajo protesta de decir verdad, que en dichos documentos, se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas para atenuar los impactos ambientales.

En caso de no incluir estos últimos requisitos, el estudio presentado no podrá considerarse válido.

Artículo 93.  La  responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá al prestador de servicios o, en su caso, a  quien lo suscriba. Si se comprueba que en la elaboración de los documentos en cuestión la información es falsa, el responsable será  sancionado  de  conformidad con lo dispuesto en la Ley y este Reglamento, y se procederá a la cancelación de trámite de evaluación.

Artículo 94. Los prestadores de servicios de impacto ambiental son responsables de la calidad y veracidad de la información, así

como  del  nivel  profesional  de  los  estudios  que  elaboren,  y   estarán  obligados  a  recomendar  a  los  promoventes  sobre  las modificaciones  que  requiera  el  proyecto  para  prevenir  o  minimizar  los  impactos  ambientales  adversos,  así  como  sobre  las  más adecuadas medidas de prevención, mitigación y, en su caso, compensación, de los efectos ambientales negativos, derivadas de los referidos estudios.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley en los términos de lo previsto en este Reglamento.

Artículo  95.  Los  prestadores  de  servicios  ambientales  y  quienes  elaboren  informes  preventivos,  manifestaciones  de  impacto  ambiental o estudios de riesgo, deben cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Elaborar los estudios de impacto y riesgo ambiental y los informes preventivos cumpliendo estrictamente con la normatividad ambiental y utilizando las mejores técnicas y metodológicas existentes;

II. Abstenerse de presentar información falsa o de cometer errores técnicos;

III. Abstenerse de prestar sus servicios cuando exista conflicto de intereses personales, comerciales o profesionales;

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

33

IV. Informar de inmediato a la Secretaría sobre la existencia de riesgos ambientales inminentes o daños graves al ambiente, los recursos naturales o la salud pública, que detecte con motivo de la prestación de sus servicios, y

V. Las demás que se establezcan en otras deposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO XI

DE LA INSPECCIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES

Artículo 96. La Secretaría y  las  autoridades delegacionales correspondientes realizarán los actos de inspección y vigilancia del  cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven, e impondrán las medidas de seguridad y sanciones  que resulten procedentes, observando para ello las disposiciones contenidas en el Título Séptimo de la Ley.

Asimismo,  la  Secretaría  o  Delegación,  en  su  caso,  podrá  requerir  a  los  responsables,  la  presentación  de  información  y documentación relativa al cumplimiento de las disposiciones anteriormente referidas.

Artículo 97.  Cuando  exista  riesgo  ambiental  inminente  de  desequilibrio  ecológico,  casos  de  contaminación  con  repercusiones  peligrosas para la salud, para los ecosistemas y sus componentes , o cuando se esté realizando una obra o actividad sujeta a obtener autorización de impacto ambiental o riesgo, sin contar con ésta, la Secretaría o Delegación, en su caso, fundada y motivadamente  podrá ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 211 de la Ley.

En todo caso, con la debida fundamentación y motivación, la autoridad competente deberá hacer constar en el acto que al efecto emita, las razones por las cuales considera que los hechos en cuestiónameritan el establecimiento de medidas de seguridad.

Asimismo  la  autoridad  deberá  indicar  al  interesado,  cuando  proceda,  las  acciones  que  debe  llevar  a  cabo  para  subsanar  las irregularidades  o  condiciones  que  motivaron  la  imposición  de  medidas  correctivas,  de  urgente  aplicación  o  de  seguridad, los plazos y condiciones a que se sujetará el cumplimiento de dichas medidas, así como los requerimientos para retirar estas últimas conforme a lo que se establece en el artículo 212 de la Ley.

Artículo 98. En los casos en que se lleven a cabo obras o actividades que requieran someterse al procedimiento de evaluación de  impacto ambiental conforme a la Ley y al presente Reglamento, sin contar con la autorización correspondiente, la Secretaría, con fundamento  en  las  disposiciones  contenidas  en  el  Título  Séptimo  de  la  ley,  ordenará  las  medidas  correctivas  o  de  urgente aplicación que procedan.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas y del ejercicio de las acciones civiles y penales que resulten aplicables, así como de la imposición de medidas de seguridad que en términos del artículo anterior resulten necesarias.

Artículo 99.  Para la imposición de las sanciones a que se refiere este Capítulo, la Secretaría o Delegación, en su caso, deberá  determinar la gravedad de la infracción cometida y, cuando ello sea posible, el grado de  afectación ambiental ocasionado por la realización de obras o actividades de que se trata. Asimismo, sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o riesgo las obras o actividades que aún no hayan sido iniciadas.

Artículo 100. Para los efectos del presente Capítulo, las medidas correctivas o de urgente aplicación tendrán por objeto evitar que      se  sigan  ocasionando  afectaciones  al  ambiente,  los  ecosistemas  o  sus  elementos;  restablecer  las  condiciones  de  los  recursos naturales, que hubieren resultado afectados por obras o actividades; así como generar un efecto positivo alternativo y equivalente a   los  efectos  adversos  en  el  ambiente,  los  ecosistemas  y  sus  elementos  que  se  hubieren  identificado  en  los  procedimientos de inspección. En la determinación de las medidas señaladas, la autoridad deberá considerar el orden a que se refiere este precepto.

El  interesado,  dentro  del  plazo  de  cinco  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  notificación  de  la  resolución  mediante la cual se impongan  medidas  correctivas  o  de  urgente  aplicación,  podrá  presentar  ante  la  autoridad  competente  una  propuesta  para  la realización de medidas alternativas a las ordenadas por aquélla, siempre que dicha propuesta se justifique debidamente y busque cumplir con los mismos propósitos de las medidas ordenadas por la Secretaría o Delegación, en su caso.

En caso de que la autoridad no emita una resolución respecto a la propuesta antes referida dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su recepción, se entenderá contestada en sentido afirmativo.

Los plazos ordenados en la resolución correspondiente, para la realización de las medidas correctivas o de urgente aplicación, se suspenderán en tanto la autoridad resuelva sobre la procedencia o no de las medidas alternativas propuestas respecto de ellas. Dicha suspensión procederá cuando lo solicite expresamente el promovente, y no se ocasionen daños y perjuicio a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable.

Artículo 101. Cuando el responsable de una obra o actividad autorizada en materia de impacto ambiental o riesgo incumpla con  las condiciones previstas en la autorización y se den los casos del artículo 211 de la Ley, la Secretaría o Delegación, en su caso,

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

34

ordenará  la  imposición  de  las  medidas  de  seguridad  que  correspondan,  independientemente  de  las  medidas  correctivas  y  las sanciones que corresponda aplicar.

Lo  anterior  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  las  acciones  civiles  y  penales  que  procedan  por  las irregularidades detectadas por la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones de inspección y vigilancia.

Artículo 102. Si como resultado de una visita de inspección se ordena la imposición de medidas de seguridad, correctivas o de  urgente aplicación, el inspeccionado deberá notificar a la autoridad del cumplimiento de cada una, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo concedido por aquélla para su realización.

Artículo 103.  Cuando  el  infractor  realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que  hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría o Delegación, en su caso, imponga una sanción, y lo haga del conocimiento de dicha autoridad, ésta deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.

Artículo 104.  Para  los  efectos  establecidos  en  la  ley  y  el  presente  Reglamento,  se  aplicarán  las  siguientes  sanciones  a  las  conductas que se determinan a continuación:

I. Multa de mil a cien mil días de salario mínimo y hasta clausura, a quien sin contar con la autorización correspondiente realice

obras  o  actividades  que  requieran  obtener  autorización  en  materia  de  impacto  ambiental  o  riesgo  conforme  a  la  Ley  y  este ordenamiento, mediante una manifestación de impacto ambiental; o quienes realicen obras o actividades mediante la presentación

del  aviso  de  ejecución  de  obras  o  acciones  al  que  se  refieren  los  artículos  9º,  12,  13,  14,  19,  26  y  32  de  este  Reglamento  sin ubicarse en los supuestos de excepción respectivos.

II. Multa de mil a tres mil días de salario mínimo, a quien incumpla cualquiera de las condicionantes previstas en la autorización de impacto ambiental.

En caso de que con motivo del incumplimiento de las condicionantes, se provoquen impactos ambientales significativos o daños graves al ambiente, recursos naturales o la salud pública, la multa será de diez mil a cien mil días de salario mínimo.

III. Multa de quinientos a diez mil días de salario mínimo a quienes construyan conjuntos habitacionales, realicen acciones de desazolve  de  presas  o  lagunas,  o  realicen  demoliciones,  incumpliendo  alguna  de  las  disposiciones  de  protección  ambiental contenidas en los artículos 19, 27 y 31 de este Reglamento.

En el caso de que con motivo del incumplimiento de las disposiciones de protección ambiental se provoquen impactos ambientales significativos o daños graves al ambiente, recursos naturales o a la salud pública, la multa será de treinta mil a cien mil días de salario mínimo y será exigible la reparación de los daños ocasionados.

IV. Multa de diez mil a treinta mil días de salario mínimo, y clausura temporal a quienes realicen obras o actividades a las que se refieren los artículos 9, 12, 13, 14, 19, 27 y 32 del presente Reglamento, sin presentar el  aviso de ejecución de obras o acciones correspondiente.

V. Multa de quinientos a veinticinco mil días de salario mínimo, a quienes realicen modificaciones o ampliaciones a las obras o actividades autorizadas sin sujetarlas previamente a la evaluación de la Secretaría.

VI. Multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo, a quienes incumplan lo establecido en el artículo 23 del presente Reglamento.

VII. Multa de mil a diez mil días de salario mínimo, a quienes realicen obras o actividades que requieran de la presentación de un informe preventivo en los términos de la ley y este ordenamiento, sin contar con la autorización correspondiente.

VIII. Multa de quinientos a tres mil días de salario mínimo, a los prestadores de servicio ambientales que presenten información falsa en relación con las manifestaciones de impacto ambiental, informes preventivos y manifestaciones de impacto ambiental con estudios de riesgo que suscriban.

IX. Multa de quince mil días de salario mínimo y hasta clausura a quienes presenten información falsa o tergiversada en el aviso de ejecución de obras o acciones al que se refieren los 9º, 12, 13, 14, 19, 21, 27 y 32 del Reglamento.

X.  Multa  de  cien  a  tres  mil  días  de  salario  mínimo,  a  quienes  incumplan  cualquier  otra  disposición prevista en la Ley y este Reglamento.

XI. Quien incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a las disposiciones de este Reglamento, en un período de dos años, a partir de que la Secretaría o Delegación, en su caso, hubiera determinado la infracción, se hará acreedor a una multa que podrá ser hasta dos veces el monto inicial impuesto sin exceder del máximo permitido, así como la clausura definitiva.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

35

La  Secretaría,  además  de  las  sanciones  previstas  en  las  fracciones  anteriores  podrá  imponer una o más de las señaladas en el artículo 213 de la Ley, tomando en cuenta para ello los criterios establecidos en el artículo 214 de dicho ordenamiento.

CAPITULO XII

DE LA DENUNCIA CIUDADANA

Artículo 105. Toda persona física o moral podrá denunciar ante la autoridad ambiental competente todo hecho, acto u omisión que  produzca  o  pueda  producir  desequilibrios  ecológicos  o  daños  al  ambiente  o  a  los  recursos  naturales,  o  contravengan  las disposiciones de la ley, y este reglamento en los términos de lo dispuesto en el Capítulo XII, del Título Tercero de la propia Ley.

Artículo 106. El denunciante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de su denuncia, deberá acudir ante la  autoridad ambiental para ratificarla. En caso contrario la denuncia se tendrá por no presentada.

Artículo 107. En ningún caso se admitirá denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquellas en las que se advierta  mala fe o aquellas en que no sea posible desprender petición alguna en relación con el objeto de dichas denuncias.

CAPITULO XIII

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 108. Las resoluciones administrativas dictadas con motivo de la aplicación de este reglamento podrán ser impugnadas,  sin que se requiera acreditar el interés jurídico, mediante el recurso de inconformidad, de acuerdo a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Segundo.- Se deroga el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 15 de  diciembre de 2000, así como todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

Tercero.- Todos los procedimientos de solicitudes de evaluación de impacto ambiental que se encuentren en trámite se resolverán      de  conformidad  con  el  reglamento  vigente  en  el  momento  de  su  presentación,  excepto  aquellos  en  los  que  los  promoventes soliciten la aplicación del presente ordenamiento.

Cuarto.- Los acuerdos administrativos necesarios para la ejecución del presente reglamento, se expedirán dentro de los ciento  veinte días siguientes a la publicación de este reglamento.

Quinto.- En tanto se expiden los listados a que se refiere el artículo 7º de este reglamento, quedan sujetas a la presentación de la  manifestación de impacto ambiental y el estudio de riesgo respectivo, además de las actividades previstas en este reglamento, aquéllas  realizadas  en  establecimientos  industriales,  comerciales  o  de  servicios  que  manejen  sustancias  o  materiales  con características explosivas, tóxicas, inflamables y biológico infecciosas, en un volumen mayor al treinta por ciento y menor al cien por  ciento  de  la  cantidad  de  reporte  que  se  establece  en  los  lis tados  correspondientes  de  actividades  altamente  riesgosas competencia de la Federación.

Sexto.- El Capítulo II del Acuerdo que establece el listado de obras o actividades que requieren autorización de impacto ambiental,

las modalidades para su evaluación y los formularios e instructivos aplicables, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

el  7  de  abril  de  1997,  permanecerá  vigente  en  tanto  se  publiquen  en  la  Gaceta  Oficial  del  Distrito  Federal  las  nuevas  guías  y formatos para la presentación de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y avisos de ejecución de obras y acciones.

Séptimo.- La Secretaría instrumentará un sistema electrónico para la presentación de los avisos a que se refieren los artículos 9º,  12, 13, 14, 21, 27 y 32 del Reglamento, mismo que entrará en vigor una vez publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los diez días del mes de enero

del  año  2004.-   EL   JEFE   DE   GOBIERNO   DEL   DISTRITO   FEDERAL,  ANDRÉS  MANUEL  LÓPEZ  OBRADOR.-  FIRMA.-  EL  SECRETARIO  DE  GOBIERNO,  ALEJANDRO  ENCINAS  RODRÍGUEZ.-  FIRMA.-  LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA,  LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

36

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.-  México.-  La Ciudad de la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  DELEGA  EN  LOS  TITULARES  DE  LAS  DEPENDENCIAS  DEL DISTRITO  FEDERAL  QUE  SE  INDICAN,  LAS  FACULTADES  PARA  EMITIR  DECLARATORIAS DE   NECESIDAD   Y   PARA   LA   SUSCRIPCIÓN   DE   TÍTULOS  CONCESIÓN  EN  MATERIA  DE SERVICIOS PÚBLICOS Y BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,  Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos   122,   Apartado   C,   Base   Segunda,   fracción   II,   inciso   b)   de   la   Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12, fracciones I, II, IV y VI, 67, fracción II, 90, 93 y 115, fracciones VI, VII y XI del Estatuto de

Gobierno  del  Distrito  Federal;  2°,  3°,  fracción  VII,  5°,  12,  14,  15,  fracciones  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  XI,  XII,  XIV,  y  XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal; 10, 11, 12 y 13 del Reglamento Interior

de la Administración Pública del Distrito Federal,  y

CONSIDERANDO

Que  dentro  de  las  atribuciones  conferidas  a  las  Dependencias  que  conforman  la  Administración  Pública  centralizada,  se encuentran  las  relativas  a  la  planeación,  organización,  normatividad,  control,  evaluación  y  operación  en  materia  de prestación de servicios públicos de cobertura general en el Distrito Federal.

Que  a  la  Administración  Pública  del  Distrito  Federal  corresponde  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que  las  leyes establecen, considerando la capacidad económica y financiera de la Ciudad.

Que los servicios públicos pueden concesionarse a los particulares que reúnan los requisitos en los términos que establezcan

las  leyes,  siempre  que  así  lo  requiera  el  interés  general,  la  naturaleza  del  servicio  lo  permita  y  previamente  se  expida  la declaratoria de necesidad.

Que  el  Gobierno  del  Distrito  Federal  tiene  personalidad  jurídica  para  adquirir  y  poseer  toda  clase  de  bienes  que  le  sean necesarios para prestar los servicios públicos a su cargo y para el desarrollo de sus propias actividades, los cuales pueden concesionarse  a  los  particulares  para  su  uso,  explotación  y  aprovechamiento,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos establecidos en los ordenamientos legales y administrativos aplicables.

Que  el  otorgamiento  de  las  concesiones  requiere  la  emisión  de  Declaratorias  de  Necesidad  y  la  formalización  de  las concesiones, mediante la suscripción de títulos concesión, de conformidad con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,     la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

Que  la  Administración  Pública  del  Distrito  Federal  cuenta  con  Gabinetes  Permanentes,  integrados  por  los  titulares  de  las Dependencias agrupados conforme a la afinidad de las actividades encomendadas por los ordenamientos jurídicos.

Que el desempeño de las actividades de la Administración Pública del Distrito Federal en materia de prestación o concesión de servicios públicos y de bienes del dominio público y en general de todas aquéllas que los ordenamientos le señalan, se sujeta a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  DELEGA  EN  LOS  TITULARES  DE  LAS  DEPENDENCIAS  DEL  DISTRITO FEDERAL  QUE  SE  INDICAN,  LAS  FACULTADES  PARA  EMITIR  DECLARATORIAS  DE  NECESIDAD  Y PARA  LA  SUSCRIPCIÓN  DE  TÍTULOS  CONCESIÓN  EN  MATERIA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y  BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

37

Artículo Primero. El objeto del presente Acuerdo es delegar facultades para un mejor desempeño de las atribuciones de la  Administración Pública del Distrito Federal, en materia de concesiones de servicios públicos y bienes del dominio público.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, cada uno de los cuatro Gabinetes Permanentes se constituirá   en Comité de Evaluación y Análisis, quienes mediante el voto de la mayoría de sus integrantes, autorizarán la expedición de las Declaratorias de Necesidad a que se refiere el presente Acuerdo.

Las propuestas de Declaratoria de Necesidad serán presentadas por la Dependencia correspondiente al Gabinete Permanente al que pertenezca.

Artículo Segundo. Se delega en el titular de la Secretaría de  Gobierno la facultad de emitir la Declaratoria de Necesidad

para  el  otorgamiento  de  concesiones  en  materia  de  servicios  públicos,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, previa autorización del Gabinete Permanente que corresponda.

Artículo  Tercero. Se delega en el titular de la Oficialía Mayor la facultad de emitir la Declaratoria de Necesidad para el  otorgamiento  de  concesiones  en  materia  de  bienes  del  dominio  público,  previa  autorización  del  Gabinete  Permanente que corresponda  y  suscribir  los  títulos-concesión  respectivos,  de  conformidad  con  la  Ley  del  Régimen  Patrimonial  y  del Servicio Público, previa autoriza.

Artículo  Cuarto.  Se  delega  en  los  titulares  de  las  Secretarías  de  Gobierno,  Desarrollo  Urbano   y  Vivienda,  Desarrollo  Económico, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Desarrollo Social, Salud, Turismo, Cultura, de la Oficialía Mayor y de la Consejería  Jurídica  y  de  Servicios  Legales,  la  facultad  de  suscribir  los  Títulos-Concesión  para  la  prestación  de  servicios públicos en el Distrito Federal.

La facultad que se delega, será ejercida por los Titulares de cada Dependencia, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la competencia y atribuciones de los Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados que les estén adscritos o sectorizados, respectivamente.

Artículo   Quinto.   Las   facultades   que   mediante   el   presente   Acuerdo   se   delegan,   se      ejercerán   cuando   las   leyes  correspondientes establezcan que un servicio público o bien del dominio público puede concesionarse, que el interés general

así  lo  amerite  y  exista  la  autorización  del  Gabinete  Permanente  respectivo,  de  conformidad  con  la  Ley  del  Régimen Patrimonial  y  del  Servicio  Público,  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Distrito   Federal,  el  Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables y el presente Acuerdo.

Artículo  Sexto.  Para  efecto  de  lo  establecido  en  la  Ley  de  Régimen  Patrimonial  y  del  Servicio Público, tratándose de la  concesión   de   bienes   del   dominio   público   la   Oficialía   Mayor   tendrá   el   carácter   de   Autoridad   Concedente   y   serán “Dependencias   Auxiliares”,   las   Dependencias   de   la   Administración   Pública   y   en   su   caso   lo   serán,   sus   unidades administrativas   u   órganos   desconcentrados   y   organismos   descentralizados   que   les   estén   adscritos   y   sectorizados respectivamente, que tengan asignados o destinados los bienes del dominio público de que se trate.

Artículo   Séptimo.   Para   efecto   de   lo   establecido   en   la   Ley   del   Régimen   Patrimonial   y   del   Servicio   Público,   las  Dependencias  señaladas  en  el  Artículo  Cuarto  del  presente  Acuerdo,  tendrán  el  carácter  de  Autoridades  Concedentes  y  la Dependencia Auxiliar, será la  unidad administrativa, órgano desconcentrado u organismo descentralizado, que en el ámbito

de   sus   respectivas   competencias,   estarán   facultados   para   sustanciar   el   procedimiento   de   adjudicación,   regulación, supervisión  y  vigilancia  de  la  Concesión,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  la  Ley  del  Régimen  Patrimonial  y  del  Servicio Público y en virtud del presente Acuerdo.

Artículo Octavo. Las Dependencias informarán periódicamente al Jefe de Gobierno, sobre las Declaratorias que emitan y  los títulos-concesión que suscriban, de conformidad con el presente Acuerdo.

Los Gabinetes Permanentes informarán sobre las Declaratorias de Necesidad que autoricen.

Artículo  Noveno. Las facultades que por virtud del presente Acuerdo se delegan, son sin menoscabo de su ejercicio directo  por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

38

TRANSITORIOS

PRIMERO.-  El  presente  acuerdo  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación  en  la  Gaceta  Oficial  del  Distrito  Federal.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo y se abroga el Acuerdo por el que se delega  en el Titular de la Secretaría de Gobierno, la facultad que se indica, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de abril de 2001.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal  a los 15 días del mes de marzo de 2004.-EL JEFE DE GOBIERNO DEL  DISTRITO  FEDERAL,  ANDRÉS  MANUEL  LÓPEZ  OBRADOR.-  FIRMA.-  EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO  ENCINAS  RODRÍGUEZ.-  FIRMA.-  LA  SECRETARIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  LAURA ITZEL   CASTILLO   JUÁREZ.-    FIRMA.-   LA    SECRETARIA    DE    DESARROLLO    ECONÓMICO,   JENNY SALTIEL  COHEN.-  FIRMA.-  LA  SECRETARIA  DEL  MEDIO  AMBIENTE,  CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.-  EL  SECRETARIO  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS,  CESAR  BUENROSTRO  HERNÁNDEZ.-FIRMA.-  LA SECRETARIA  DE  DESARROLLO  SOCIAL,   RAQUEL  SOSA   ELÍZAGA.-   FIRMA.-   LA  SECRETARIA  DE SALUD,   ASSA   EBA   CHRISTINA   LAURELL.-FIRMA.-   LA   SECRETARIA   DE   TURISMO,   JULIA   RITA CAMPOS DE LA TORRE.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE CULTURA, ENRIQUE SEMO CALEV.- FIRMA.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

39

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

NORMA   AMBIENTAL   PARA   EL   DISTRITO   FEDERAL   NADF-003-AGUA-2002,   QUE   ESTABLECE   LAS CONDICIONES   Y   REQUISITOS   PARA   LA   RECARGA   EN   EL   DISTRITO   FEDERAL   POR   INYECCIÓN DIRECTA  DE  AGUA  RESIDUAL  TRATADA  AL  ACUÍFERO  DE  LA  ZONA  METROPOLITANA  DE  LA CIUDAD DE MÉXICO.

Claudia  Sheinbaum  Pardo,  Secretaria  del  Medio  Ambiente  del  Gobierno  del  Distrito  Federal,  con  fundamento  en  los  artículos 122 inciso C, base primera fracción V incisos j y l, de la Constitución Política de los Estados Unicos Mexicanos,

87 del Estatuto de Gobierno del distrito Federal, 1, 2, 15 fracción IV, 16 fracción I, II, III y IV, 26 fracción I, III, IV, VII y

IX  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Distrito  Federal;  6  fracción  II,  9  fracción  IV,  VII  y  XLVI,  36 fracción III, 37, 38, 39, 40, 41, 104 y 105 fracción III de la Ley Ambiental del Distrito Federal y el artículo 15 fracción VI

de la Ley de Aguas del Distrito Federal, tiene a bien expedir la siguiente:

Norma  Ambiental  para  el  Distrito  Federal  NADF-003-AGUA-2002  ,  que  establece  las  condiciones  y  requisitos  para  la Recarga en el Distrito Federal por Inyección Directa de Agua Residual Tratada al Acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Í  N  D  I  C  E

Introducción.

1. Objetivo

2.    Campo de aplicación.

3.    Referencias.

4.    Definiciones.

5.    Disposiciones generales.

6.    Límites máximos permisibles de calidad del agua.

7.    Condiciones de muestreo y análisis.

8.    Bibliografía.

9.    Observancia.

10. Vigencia.

INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente el Distrito Federal es la continua demanda de agua para consumo    humano. Esto ha ocasionado la sobreexplotación del acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, del cual se

extrae  más  del  50%  del  agua  que  la  población  del  Distrito  Federal  recibe  para  su  consumo.  La  explotación  intensiva  del agua subterránea aunado a la urbanización progresiva ha originado un déficit por la menor cantidad de agua que se infiltra al acuífero, tanto de manera natural como artificial.

La diferencia en el balance hídrico ocasiona el abatimiento del nivel del agua y una serie de problemas inherentes como: la compactación  del  suelo  -que  puede  causar  daños  a  construcciones  y  al  sistema  de  drenaje-,  el  deterioro  en  la  calidad  del agua que se extrae del acuífero, y el cambio en la pendiente del sistema de drenaje en el Distrito Federal, entre otros.  Por

este motivo es muy importante que se tomen acciones para recargar en forma artificial el acuífero promoviendo al mismo

tiempo su protección para evitar la contaminación o disminución de su capacidad hidráulica.

La  recarga  artificial  es  un  proceso  que  puede  contribuir  a  disminuir  la  diferencia  en  el  balance  hidráulico,  a  través  de  la inyección directa de agua residual tratada a los mantos freáticos del subsuelo del Distrito Federal. El agua residual tratada, considerada como fuente potencial para la recarga del acuífero, deberá someterse a los tratamientos que sean necesarios para     evitar que se rebasen los límites fisicoquímicos y microbiológicos establecidos en la presente Norma.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

40

Dada la importancia que tiene el acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, por ser la principal fuente de abastecimiento  de  agua  potable  para  la  población  del  Distrito  Federal,  las  obras  para  recargar  agua  de  manera  artificial deben  ser  apropiadamente  diseñadas  y  operadas,  con  el  adecuado  control  y  monitoreo  para  evitar  que  se  nfiltren contaminantes  hasta  el  acuífero    que  pudieran  alterar  a  corto,  mediano  y  largo  plazo,  tanto  su  calidad  fisicoquímica  y microbiológica, como sus propiedades hidráulicas.

La presente norma está dirigida a regular la recarga artificial del acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México dentro del Distrito Federal, sin embargo, es claro que la limitación de esta actividad a este acuífero en particular obedece a delimitaciones jurisdiccionales, y que todos los subsistemas que integran el acuífero se encuentran interconectados, por lo que el agua fluye entre ellos sin fronteras, siendo recomendable aplicar una estrategia Metropolitana.

1. OBJETIVO

Proteger el acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y la salud de la población, regulando las actividades de recarga artificial por inyección directa de agua residual tratada, a través del establecimiento de:

a)

Los  valores  permisibles  de  calidad  del  agua  utilizada  para  la  recarga  artificial  del  acuífero,  entendidos  como condiciones particulares de recarga.

b)

Un programa de actividades para el control y vigilancia de la calidad del agua utilizada antes y después de la recarga artificial del acuífero.

c)

Los procedimientos administrativos a los que deberán estar sujetos los procesos de construcción y operación de los sistemas de recarga, para su autorización.

2.

CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma aplica a los sistemas de recarga artificial por inyección directa de agua residual tratada al acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que pretendan construirse u operarse en el Distrito Federal, así como a los que ya se encuentren en operación, ya sean públicos o privados, o de cualquier persona física o moral.

3.

REFERENCIAS

3.1.

Modificación a la    NOM -127-SSA1-1994

“Salud ambiental, agua para uso y consumo humano - Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2000.

3.2.

NOM -003-CNA-1996

“Construcción de pozos de extracción  de  agua  para  prevenir  la  contaminación de acuíferos”. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1997.

3.3.

NOM -004-CNA-1996

“Requisitos    para    la    protección    de    acuíferos    durante    mantenimiento    y rehabilitación de pozos”Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 1997.

3.4.

NOM -001-SEMARNAT-1996

“Que   establece   los   límites   máximos   permisibles   de   contaminantes   de   las descargas  de  aguas  residuales  en  aguas  y  bienes  nacionales”.  Publicada  en  el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997.

3.5.

NOM -008-SE-2002

“Sistema General de Unidades de Medida”. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002.

3.6.

NOM -014-SSA1-1993

“Procedimientos  sanitarios  para  el  muestreo  de  agua  para  uso  y  consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados”. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 1994.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

41

4.

DEFINICIONES

Para los efectos de esta norma, se entiende por:

4.1.

Acuífero: Cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas subterráneas que pueden ser  extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento.

4.2.

Acuífero  de  la  Zona  Metropolitana  de  la  Ciudad  de  México:   acuífero  que  abarca  el  territorio  del  Distrito  Federal y parte de la zona conurbada, y cuya denominación y límites administrativos se encuentran establecidos

por la Comisión Nacional del Agua.

4.3.

Agua subterránea nativa:  El agua almacenada en un acuífero por recarga natural.

4.4.

Aguas  residuales:  Las  aguas  de  composición  variada  proveniente  de  las  descargas  de  usos  municipales,  industriales, comerciales, agrícola pecuarios, domésticos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.

4.5.

Agua  residual  tratada:  Son  aquellas  que  mediante  procesos  individuales  o  combinados  de  tipo  físicos,  químicos, biológicos u otros, se han adecuado para hacerlas aptas para su reuso.

4.6.

Auditoría Ambiental: Procedimiento a través del cual se evalúan los sistemas de recarga artificial al acuífero,  para detectar posibles operaciones bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente.

4.7.

Autoverificación:  Es  la  auditoría  ambiental  efectuada  directamente  por  los  permisionarios  del  sistema  de  recarga artificial, para lo cual la autoridad sobrevigila.

4.8.

Características microbiológicas: Son aquellas debidas a microorganismos nocivos a la salud humana.

4.9.

Características  físicas  y  organolépticas:  Son  aquellas  que  se  detectan  sensorialmente.  Para  efectos  de  evaluación, el sabor y el olor se ponderan por medio de los sentidos y el color y la turbiedad se determinan por medio de métodos analíticos de laboratorio.

4.10.

Características químicas: Son aquellas debidas a la presencia de elementos o compuestos químicos, que como  resultado de investigación científica se ha comprobado que pueden causar efectos nocivos a la salud humana.

4.11.

Condiciones  particulares  de  recarga:  es  el  conjunto  de  parámetros  físicos,  químicos  y  biológicos  así  como  sus niveles máximos permitidos en las aguas utilizadas para la recarga en el acuífero de la Zona Metropolitana

de la Ciudad de México.

4.12.

Contaminantes: Son aquellos parámetros o compuestos que en determinadas concentraciones pueden producir  efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente, dañar la infraestructura hidráulica o inhibir los procesos de tratamiento de las aguas residuales.

4.13.

Contingencia o situación de emergencia:  Situación de cambio imprevisto en las características del agua por  contaminación externa, que ponga en riesgo la integridad del acuífero, y por consiguiente la salud humana.

4.14.

Límite  máximo  permisible: Concentración o contenido máximo o intervalo de valores de un componente, que  garantiza que el agua será agradable a los sentidos y no causará efectos nocivos a la salud del consumidor o un impacto negativo en el uso inmediato posterior de las aguas de recarga.

4.15.

Manifestación  de  Impacto  Ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios,  el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo  o atenuarlo en caso de que sea negativo.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

42

4.16.

Muestra compuesta: La que resulta de mezclar el número de muestras simples, según lo indicado en la Tabla 1     de  la  NOM-001-SEMARNAT-1996.  Para  conformar  la  muestra  compuesta,  el  volumen  de  cada  una  de  las muestras simples deberá ser proporcional al caudal de la descarga en el momento de su toma.

4.17.

Muestra  simple:  Aquella  tomada  de  manera  continua  durante  el  tiempo  necesario  para  completar  cuando  menos,  un  volumen  suficiente  para  que  se  lleven  a  cabo  los  análisis  necesarios  para  conocer  su  composición, aforando el caudal descargado en el sitio y en el momento del muestreo.

4.18.

Muestreo: Las actividades desarrolladas para obtener volúmenes de agua en un sitio determinado del sistema

de  abastecimiento,  de  tal  manera  que  sean  representativos,  con  el propósito de evaluar características físicas, químicas, y/o microbiológicas.

4.19.

Permisionario: Persona que pretende construir u operar proyectos para la recarga artificial del acuífero de la  Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en el Distrito Federal.

4.20.

Pozo  de  observación  o  monitoreo:  La  excavación  de  sección  circular  construida  para  medir  los  niveles  freáticos y determinar la calidad del agua subterránea.

4.21.

Pozo de inyección: Obra de ingeniería que permite la recarga artificial directamente al acuífero.

4.22.

Proyecto de recarga artificial del acuífero: Proceso o actividad planeada para adicionar artificialmente agua  en el acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, a través de obras específicas construidas para tal fin.

4.23.

Proyecto  piloto  de  recarga  artificial  del  acuífero:  Proceso  o  actividad  previa  al  proyecto  definitivo  de  recarga, planeada para realizar pruebas de recarga artificial al acuífero por un tiempo definido, a través de obras específicas construidas para tal fin.

4.24.

Recarga  artificial: Proceso o actividad planeada para almacenar, recuperar o incrementar el volumen de agua  en un acuífero, a través de obras específicas construidas para tal fin.

4.25.

Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

4.26.

Sistema   de   recarga  artificial:  Obra  o  conjunto  de  obras  construidas  con  el  fin  específico  de  adicionar  artificialmente agua al acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México

4.27.

Tasa de recarga: Velocidad a la cual es inyectada una cierta cantidad de agua al acuífero.

5.

DISPOSICIONES GENERALES

5.1.

De la calidad del agua requerida para la recarga del acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México:

5.1.1.

El  agua  a  emplear  para  la  recarga  artificial  del  acuífero,  ya  sea  durante  el  proyecto  piloto  o  en  el  sistema  de recarga  definitivo,  deberá  cumplir  con  los  límites  máximos  establecidos  para  los  parámetros  incluidos  en  la presente norma, que se listan en el capítulo 6.

5.1.2.

En caso de que la fuente de agua a emplear para la recarga artificial del acuífero no cumpla con la calidad requerida  en  el  capítulo  6,  ésta  deberá  ser  sometida  a  los  tratamientos  que  sean  necesarios,  previo  a  las actividades de recarga, hasta alcanzar los valores establecidos en esta norma.

5.1.3.

Los  muestreos  del  agua  para  su  análisis  deberán  efectuarse  de conformidad con las especificaciones de la NOM -014-SSA1-1994.  La  frecuencia  con  la  que  deben  realizarse  los  muestreos  y  análisis  del  agua  de recarga se especifican en el capítulo 7 de esta Norma.

5.2.

De los requisitos para la autorización de construcción y operación de proyectos para recarga del acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

43

5.2.1.    El permisionario del proyecto de recarga deberá proporcionar a la autoridad competente y a la Secretaría la siguiente información.

a)

El origen y la disponibilidad del agua de recarga.

b)

Mapa topográfico incluyendo la localización geográfica de la(s) obra(s).

c)

Características hidrogeológicas del sitio de recarga incluyendo: 1)

Mapas de elevación y de profundidad del nivel freático, de distribución del espesor, de la porosidad, coeficiente  de  almacenamiento  y  de  la  conductividad  hidráulica  de  las  rocas  que  conforman  el acuífero a recargar y de la zona.

2)

Un  mínimo  de  cuatro  perfiles  estratigráficos  detallados,  radiales    respecto  al  sitio  de  recarga  en dirección  del  gradiente  hidráulico,  en  un  radio  mínimo  de  2 km  o  a  la  captación  más  cercana, obtenido mediante perforaciones exploratorias con recuperación de núcleo continuo, a profundidades mínimas de exploración de 200 m, incluyendo zona saturada y no saturada.

3)

Distribución, espesor y continuidad de las capas permeables e impermeables en el subsuelo.

4)

Estimación de los coeficientes de dispersión en un radio máximo de 2 km.

5)

Características fisicoquímicas y microbiológicas    del agua de recarga y del agua del acuífero, en los términos de los parámetros que establece el capítulo 6 de esta norma.

6)

Determinación de la posible conexión hidráulica entre acuíferos.

7)

Distancia y posible conexión hidráulica entre las obras de recarga y los sitios de extracción de agua subterránea más cercana con respecto a las obras de recarga.

8)

Fuentes  activas  o  potenciales  de  contaminación  al  subsuelo  en  un  radio  de  1  km  a  las  obras  de recarga.

5.2.2.

Además  de  lo  solicitado  en  el  punto  anterior,  el  permisionario  deberá  realizar  y  presentar  a  la  autoridad competente para su aprobación y a la Secretaría, un proyecto piloto en el sitio de interés, que reproduzca a     escala experimental las obras y la operación del sistema de recarga propuesto.

5.2.2.1.

La  operación  del  proyecto  piloto  tendrá  una  duración  suficiente  hasta  alcanzar  un  equilibrio hidráulico   y   químico,   analizando   en   el   sistema   recarga   -   acuífero   en   forma   continua   e ininterrumpida, y apoyado en modelos de análisis hidrogeoquímicos, los siguientes aspectos:

a)

La evolución de la calidad del agua de recarga, subterránea nativa y de la mezcla resultante.

b)

La interacción del agua con el subsuelo y el método de recarga.

c)

Las variaciones en la tasa de infiltración y en la elevación de niveles piezométricos.

5.2.2.2.

El  permisionario  del  proyecto  piloto  de  recarga  artificial,  deberá  contar  con  una  red  de  pozos  de monitoreo  de  la  calidad  del  agua,  y  del  gradiente  hidráulico  previa  a  la  implementación  de  la recarga; además deberá construir una red de pozos de observación acorde a la obra propuesta, para monitorear  la  evolución  química  y  gradiente  hidráulico  del  agua  inyectada  al  subsuelo,  ambos sistemas son complementarios.

5.2.2.3.

Para  evaluar  la  efectividad  del  proyecto  piloto,  el  permisionario  deberá  presentar  a  la  autoridad competente y a la Secretaría un informe final en términos de la factibilidad técnica y su impacto en

la  calidad  del  agua  subterránea  nativa,  al  medio  ambiente  o  en  aprovechamientos  hidráulicos subterráneos, sustentado en los resultados obtenidos.

5.2.3.

Una  vez  aprobado  el  proyecto  piloto,  el  permisionario  deberá  presentar  a  la  autoridad  competente  y  a  la Secretaría un proyecto del sistema de recarga que incluya la siguiente información:

a)

Diseño de obras del método de recarga.

b)

Programa de operación y mantenimiento de las obras.

c)

Propuesta de diseño de red de piezómetros de monitoreo, conforme a lo establecido en el punto 7.1 de esta norma.

d)

Análisis  de  las  reacciones  hidrogeoquímicas    esperadas  entre  el  agua  de  recarga  y  el  agua  del  acuífero,  y entre el agua de recarga y la zona saturada y no saturada.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

44

e)

Caudal estimado de agua a recargar.

f)

Evaluación del impacto de las obras y operación de los sistemas de recarga en: 1)

La calidad del agua subterránea nativa a nivel local, regional.

2)

Fuentes de abastecimiento subterráneas.

3)

Aprovechamientos hidráulicos subterráneos de terceros.

4)

Obras civiles de tipo subterráneo.

5)

Extensión del área del acuífero a modificar, modelo tridimensional de espesor y profundidad de flujo y propiedades hidráulicas.

6)

Evaluación de los valores de dispersión y transporte en el medio geológico sujeto a la recarga.

5.2.4.

Previo  a  la  autorización  de  la  construcción  y  operación,  los  proyectos  piloto  y  de  recarga  artificial  del acuífero deberán contar con la resolución en Materia de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría.

5.2.5.

Los proyectos de recarga artificial del acuífero deberán estar situados en lugares que no afecten estructuras subterráneas como las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre otros.

5.2.6.

Los proyectos de recarga artificial no podrán realizarse en sitios que tengan o hayan tenido:

a)

Tanques de combustibles enterrados que presenten o hayan presentado fugas.

b)

Basureros.

c)

Sistemas sépticos domésticos.

d)

Panteones o cementerios.

e)

Áreas de aplicación de plaguicidas.

f)

Cualquier otro determinado en la resolución de Impacto Ambiental.

Asimismo,  se  tendrá  que  demostrar  que  el  agua  recargada  no  lixivia  o  promueve  el  movimiento  de  los contaminantes presentes en el sitio.

5.2.7.

Deberá  demostrarse  que  el  agua  de  recarga  permanecerá  en  el  acuífero  receptor  un  período  mínimo  de  1 año, previo a su extracción para cualquier uso subsecuente.

5.3.

De las disposiciones para el cierre y clausura de los pozos y del sistema de recarga artificial:

5.3.1.

Los pozos de recarga y de observación que se hayan construido, tanto para el proyecto piloto como para el sistema  definitivo  de  recarga  del  acuífero  de  la  Zona  Metropolitana  de  la  Ciudad  de  México,  una  vez concluida su vida útil, deberán ser clausurados conforme a lo especificado en la NOM -004-CNA-1996.

5.3.2.

El  proceso  de  abandono  y  sellado  de  pozos,  así  como  la  clausura  del  sistema  de  recarga  deberá  ser atestiguado por un representante de la Secretaría..

5.4.

De los informes del sistema de recarga artificial:

El permisionario del sistema de recarga artificial del acuífero, ya sea del proyecto piloto o el definitivo, deberá presentar  semestralmente  a  la  Secretaría  los  resultados  de  los  análisis  de  calidad  del  agua  de  recarga  y  del acuífero, de acuerdo con los parámetros y con la frecuencia señalada en los capítulos 6 y 7 de esta norma, en un informe que incluya en el período reportado, la interpretación de resultados y al menos lo siguiente:

a)

El análisis de la calidad del agua de recarga, mismo que deberá incluir las curvas con la dinámica de dicha calidad.

b)

El  análisis  de  la  calidad  del  agua  del  acuífero  en  las  inmediaciones  del  sitio  de  recarga  propuesto,  mismo que deberá incluir las curvas con la dinámica de dicha calidad.

c)

El volumen de agua recargada y la tasa de recarga.

d)

Velocidad y dirección del flujo subterráneo.

e)

La frecuencia y el tipo de mantenimiento proporcionado al sistema de recarga artificial.

5.5.

De las contingencias de operación:

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

45

5.5.1.

En  caso  de  que  durante  la  operación  del  proyecto  piloto  o  del  sistema  de  recarga  artificial  se  detecte  la presencia de algún contaminante que rebase los límites establecidos en la presente Norma, o bien cambios

no deseados en el comportamiento del acuífero, que puedan representar un riesgo a la salud o al ambiente,

se  deberá  suspender  inmediatamente  la  recarga  y  dar  aviso  a  la  Secretaría,  presentando  las  acciones correctivas para su evaluación y análisis conjunto.

5.5.2.

En contingencia la Secretaría y el permisionario del sistema de recarga  artificial en caso de así requerirse,    deberán   coordinarse   con   las   autoridades   competentes,   para   determinar   las   acciones   conducentes   para eliminar la contingencia y reducir sus efectos.

6.

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AGUA

El agua residual tratada de los sistemas de recarga artificial en el acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, debe  cumplir  con  los  límites  máximos  permisibles  en  cuanto  a  las  características  microbiológicas,  físicas  y  químicas, listadas a continuación.

6.1.

Límites máximos permisibles de características microbiológicas.

El contenido de organismos resultante de una muestra de agua debe ajustarse a lo establecido en la tabla 1.

Tabla 1

Característica

Límite máximo permisible

E. coli o coliformes fecales u organismos termotolerantes

Ausente

Enterovirus

Ausente

Estreptococos fecales

Ausente

Giardia lamblia

Ausente

6.2.

Límites máximos permisibles de características físicas.

Las características físicas deberán ajustarse a lo establecido en la Tabla 2.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

46

Tabla 2

Característica

Límite máximo permisible

Color

15 unidades de color verdadero en la escala de platino - cobalto

Conductividad

No ser mayor en 15% al agua del acuífero.

Turbiedad

5 UTN

6.3.

Límites máximos permisibles de características químicas.

El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en la Tabla 3. Los límites se expresan en mg/L, excepto cuando se indique otra unidad.

Tabla 3

Característica

Límite máximo permisible

Aluminio

0,2

Arsénico

0,025

Bario

0,7

Benceno

0,01

Boro

0,3

Cadmio

0,003

Carbono orgánico total

1,0

Cianuros

0,07

Cloro libre residual

0,0

Cloruros (como Cl-)

250,00

Cloruro de vinilo

0,005

Cobre

2,00

Cromo total

0,05

1,1-Dicloro etileno

0,030

Dureza total (como CaCO3)

500,00

Estireno

0,02

Etilbenceno

0,3

Fenoles o compuestos fenólicos

0,3

Fluoruros

1,5

Fósforo (como PO43-)

1,0

Hidrocarburos poliaromáticos HPA

0,000 2

Hierro

0,3

Manganeso

0,15

Mercurio

0,001

Metil terbutil éter

0,03

Nitratos (como N)

10,00

Nitritos (como N)

1,0

Nitrógeno amoniacal (como N)

0,5

Percloroetileno o tetracloroetileno

0,040

PH

6,5 - 8,5

Plaguicidas clorados (µg/L):

1,2-dibromo -3-cloropropano

1

2,4 D

30,00

Alacloro

20

Aldicarb

10

Aldrín y dieldrín

0,03

Atrazina

2

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

47

Carbofurano

5

Clordano

0,2

DDT

1,00

Gama-HCH (lindano)

2,00

Heptacloro y epóxido de heptacloro

0,03

Hexaclorobenceno

1,00

Metoxicloro

20,00

Plomo

0,01

SAAM

0,5

Sodio

200,00

Sólidos disueltos totales

1 000,00

Sólidos suspendidos totales

5,00

Sulfatos (como SO42-)

400,00

Tolueno

0,7

Trihalometanos totales

0,20

Tricloroetileno

0,070

1,1,1-Tricloroetano

2,0

Xilenos (tres isómeros)

0,5

Zinc

5,00

6.4.

En  caso  necesario,  y  con  base  en  los  avances  tecnológicos,  se  podrán  adicionar  nuevos  parámetros  a  los  ya establecidos  o  modificar  los  límites  máximos  permisibles,  siempre  que  estas  reformas  estén  técnicamente sustentadas.

6.5.

Bajo situaciones de emergencia, las autoridades competentes deben establecer los agentes nocivos a la salud a investigar, ya sean biológicos, físicos o químicos.

6.6.

El responsable del sistema de recarga deberá realizar, en su caso, los estudios toxicológicos que determine la Secretaría en el agua de recarga.

7.

CONDICIONES DE MUESTREO Y ANÁLISIS

7.1.

El  permisionario  del  proyecto  de  recarga  artificial  del  acuífero  de  la  Zona  Metropolitana  de  la  Ciudad  de México, deberá diseñar y construir una red o sistema de monitoreo de la calidad del agua, consistente de una

red radial de multipiezómetros y pozos de monitoreo de la calidad del agua del acuífero, situados a: ¼, ½ y ¾

de la distancia entre el sitio de recarga y las obras de captación más cercanas. Las profundidades se definirán en     razón  del   gradiente  hidráulico  y  de  la  profundidad  a  la  que  se  realice  la  recarga  y  de  la  dirección  del  flujo subterráneo, para el sistema de recarga definitivo.

7.2.

De la frecuencia de los muestreos y análisis de la calidad del agua.

7.2.1.

La  frecuencia  de  muestreo  y  los  análisis  a  realizar  en  el  caso  del  proyecto  piloto, tanto para el agua de recarga como la extraída de pozos de observación, se establecen en la Tabla 4.

Tabla 4

Frecuencia

Parámetros

Tipo de muestra

Diario

In-situ:

pH,

potencial

redox

(V),

temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, cloro residual

En laboratorio: dureza total, turbiedad,  coliformes fecales

Simple

Tres veces por semana en días alternados

pH,    potencial    redox    (V),    temperatura,    conductividad eléctrica,

oxígeno

disuelto,

dureza

total,

sólidos

suspendidos

totales,

turbiedad,

hierro,

manganeso, coliformes    fecales,        carbono    orgánico    total    (COT)

Compuesta de 24 h

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

48

nitrógeno    amoniacal,    sustancias    activas    al    azul    de metileno (SAAM).

Dos veces por semana en días diferentes al

punto anterior

Todos los parámetros indicados en el capítulo 6.

Compuesta de 24 h

7.2.2.

La frecuencia de muestreo y los análisis a realizar en el caso del sistema de recarga definitivo tanto para el agua de recarga como la extraída de pozos de observación, se establecen en la Tabla 5.

Tabla 5

Frecuencia

Parámetros

Tipo de muestra

Diario

In-situ:

pH,

temperatura,

conductividad

eléctrica, potencial redox (V), oxígeno disuelto, cloro residual.

En    laboratorio:    dureza    total,    turbiedad,        coliformes fecales.

Simple

Quincenal

pH,    potencial    redox    (V),    temperatura,    conductividad eléctrica,

oxígeno

disuelto,

dureza

total,

sólidos

suspendidos

totales,

turbiedad,

hierro,

manganeso,

coliformes

fecales,

carbono

orgánico

total

(COT) nitrógeno    amoniacal,    sustancias    activas    al    azul    de metileno (SAAM).

Compuesta de 24 h

Trimestral

Todos los parámetros indicados en el capítulo 6.

Compuesta de 24 h

7.2.3.

El permisionario del sistema de recarga artificial podrá solicitar un cambio en la periodicidad del muestreo    de  alguno  o  varios  de  los  parámetros  señalados  en  la  presente  Norma,  cuando  demuestre que dicho(s) parámetro(s) no se ha(n) detectado en el agua de recarga durante el proyecto piloto o no han rebasado nunca los límites máximos permisibles establecidos en esta Norma, o no sea aplicable, debiendo manifestarlo por escrito a la Secretaría, quien determinará lo procedente.

8.

BIBLIOGRAFÍA

8.1.

“Aquifer  Recharge  and  Aquifer  Storage  and  Recovery  Wells”.    The  Class  V  Underground  Injection  Control Study.  United States Environmental Protection Agency, 1999.

8.2.

Australian  water  quality  guidelines  and  research  on  subsurface  storage  of  reclaimed  water.  “Ongoing  and planned  Water  Reuse  Related  Project  in  EU  and  Mediterranean  countries”.  Dillon  P.,  Toze  S.  and  Pavelic  P. WHO Expert consultation on Health risks in Aquifer Recharge by Reclaimed Water. Budapest 8-9 November,

2001.

8.3.

“Baseline   Water   Quality   and   Preliminary   Effects   of   Artificial   Recharge   on   Ground   Water,   South-Central Kansas,   1995-98”.   Ziegler,   Andrew   C.;   Christensen,   Victoria   and   Ross,   Heather   C.   Water-Resources Investigations Report 99-4250.  U.S. Geological Survey, 1999.

8.4.

“  Calidad  del  Agua  para  uso  y  consumo  humano  en  la  Ciudad  de  México”.  Mazari  Hiriart,  et.  al.    XXVIII Congreso  Interamericano  de  Ingeniería  Sanitaria  y  Ambiental.  Octubre  27-Noviembre  1o,  Cancún,  Quintana Roo, 2002.

8.5.

“Groundwater  recharge  regulations”  (Draft).  State  of  California  Department  of  Health  Services,  Division  of Drinking Water and Environmental Management. State of California, 1993.

8.6.

“Drinking Water Quality”. Gray, N. John Wiley and Sons. England, 1994.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

49

8.7.

“Denver´s  analytical  studies  program”.  Lauer  W.  C.  and  Work  S.  W.  Proc.  Water  Reuse  Symposium  II, AWWA Research Foundation, USA, 1982.

8.8.

“Effectiveness of Natural Treatment in a Wastewater Irrigation District of the Mexico City Region: A Synoptic Field Survey”. Downs,T.J., Cifuentes, E., Ruth, E. and Suffet, M.I. Water Environment Research,  72, (1): 4-21 (2000) .

8.9.

“Estudio para la Recarga del Acuífero y la Conservación de los Recursos Naturales del Suelo de Conservación del Distrito Federal”. Consorcio OPMAC/ECOFIN, consultores. México, 2000.

8.10.

“Evolution    of  tertiary  treatment  requirements  in  California”.  Asano,  T.,  Richard,  D.,  Crites,  R.W.  and Tchobanoglous, G.  Water Environment and Technology. 4 (2): 36-41 (1992).

8.11.

“Ground Water Recharge Using Waters of Impaired Quality”.  The National Academy of Sciences, 1994.

8.12.

“Groundwater   recharge   with   urban   wastewater   reconciling   resource   recovery   and   pollution   concerns   in developing  nations”  Foster  S.  Paper  presented  in  the  experts  meeting  on  health  risks  in  aquifer  recharge  by reclaimed water held 9-10 November 2001 in Budapest, Hungary sponsored by WHO.

8.13.

“Health risk due to aquifer recharge for human consumption”. WHO, 2002 (in press).

8.14.

“Health  Risks  in  Aquifer  Recharge  with  Reclaimed  Water”.  Jiménez,  B.  Organización  Mundial de la Salud, 2002 (in press).

8.15.

“Identifying  and  quantifying  urban  recharge:  a  review”.  Lerner,  D.  N.  Hydrogeology  Journal.  10(1):143-152 (2002).

8.16.

“Ingestion  of  Campylobacter  pyloridis  causes  gastritis  and  raised  fasting  gastric  pH”.  Morris  A.  y  Nicholson, G., Am J Gastroenterology 82(3): 192-199 (1987).

8.17.

“International standards for drinking water”. Sayre, J. Journal American Water Works Association 80: (1) 53- 60 (1988).

8.18.

“La   reutilización   planificada   del   agua:   Criterios   Sanitarios,   Económicos   y   de   Gestión”.  Mujeriego  R. Universidad Politécnica de Cataluña. Gran Capitán, D-1; 08034 Barcelona, 1998.

8.19.

“Management  of  Ongoing  and  Planned  Water  Reuse  Related  Project  in  USA  and  Mediterranean  countries”. Van Eyck K., Thoeye C., De Heyder B. and Angelakis A.  WHO Expert consultation on Health risks in Aquifer Recharge by Reclaimed Water. Budapest, 2001.

8.20.

“Meeting  Namibia’s  Water  Needs  While  Sparing  the  Okavango”.    Rothert,  Steve.    International  Rivers Network, 2000.

8.21.

“National Primary Drinking Water Standards”. Current Water Standards. EPA816-F-01-013.USEPA, 2002.

8.22.

“Organic  Contaminants  In:  Regional  Ground-Water  Quality”.  Mackay,  D.M.  y  L.A.  Smith.  Alley,  W.M.  Ed. Van Nostrand Reinhold. New York, 1993.

8.23.

“Potential Groundwater Contamination by Organic Compounds in the Mexico City Metropolitan Area”. Mazari Hiriart,  M.  Environmental  Science  and  Engineering  Dissertation.  Universidad  de  California,  Los  Ángeles, 1992.

8.24.

“Removal of a diversity microorganisms in different stages of wastewater treatment”. Jiménez B., A. Chávez, C. Maya and L. Jardines. Water Science and Technology. 43 (10): 155-162 (2001).

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de marzo de 2004

50

8.25.

“Sanitation  and  disease.  Health  aspects  of  excreta  and  wastewater  management”.  Feachemn  R.,  Bradley  D., Garelick H. and Mara D.  John Wiley and Sons. New York, NY, 1983.

8.26.

“Standard   Methods   for   the   Examination   of   Water   and   Wastewater”,   20th   ed.   American   Public   Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. Washington, D.C.,1998.

8.27.

The elimination of helminth ova, faecal coliforms, Salmonella and protozoan cysts by various physicochemical processes  in  wastewater  and  sludge.  Jiménez-Cisneros,  C.  Maya-Rendón  and  G.  Salgado-Velázquez. Water Science and Technology. 43 (12): 179-182 (2001).

8.28.

“The risk of Giardia intestinales infection in children from an artificially recharged groundwater site in Mexico City”. Cifuentes E., Suárez L., Espinosa M., Juárez-Figueroa L and Martínez-Palomo A. Instituto Nacional de Salud Pública. CENSA, 2002.

8.29.

“Tropical Source Water In: Drinikng Water Microbiology”. Hazen T.C. y Toranzos G.A., McFeters G.A. Ed. Springer-Verlag. New York, 1990.

8.30.

“Underground  Injection  Control  Classes  of  Injection  Wells”.    Office  of  Water,  Environmental  Protection Agency, 1999.

8.31.

“Water in Crisis. A Guide to the World´s Fresh Water  Resources”. Gleick, P.H. Oxford University Press. New York, 1993.

8.32.

“Water   Quality   Aspects   of   Incidental   and   Enhanced   Goundwater   Recharge   of   Domestic   and   Industrial Wastewaters”.  G. Fred Lee, Ph.D., et al.  G. Fred & Associates, 1993.

8.33.

“Water Quality: Guidelines, Standards and Health. Assessment of risk and risk management for water-related  infectious    diseases”.    Fewtrell,    L.    y    Bartram,    J.,    Ed.    International    Water    Association-World    Health Organization-Smittskyddsi Institute. United Kingdom, 2001.

8.34.

“Wastewater  reclamation  and  reuse:  Water  quality  management  library”,  Vol.  10.  Asano,  T.  Ed  Technomic Publishing company. USA, 1998.

9.

OBSERVANCIA

9.1.

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio del Distrito Federal para los organismos públicos  y privados o cualquier persona física o moral que diseñe u opere sistemas de recarga artificial del acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

9.2.

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de su competencia.

9.3.

La  Secretaría  podrá  realizar  la  verificación  de  los  requerimientos  indicados  en  esta  Norma  para  el  proyecto piloto  o  el  sistema  de  recarga  artificial,  en  forma  periódica  o  cuando  lo  considere  conveniente, pudiendo realizar  la  clausura  temporal  o  el  cierre  definitivo  según  lo  considere,  en  caso  de  que  el  proyecto  piloto  o  el sistema  de  recarga  artificial  no  cumplan  con  alguno  o  varios  de  los  requisitos  establecidos  en  la  presente Norma.

9.4.

El permisionario del proyecto piloto y/o del sistema de recarga artificial del acuífero de la Zona Metropolitana

de  la  Ciudad  de  México,  podrá  realizar  la  autoverificación  de  tales  sistemas,  mediante  auditorías  ambientales voluntarias, debiendo ejecutar en el corto plazo, las medidas, recomendaciones u observaciones que se deriven

de la aplicación de las mismas; debiendo asimismo, remitir a esta Secretaría los resultados de dichas auditorías,

así como los documentos que demuestren la implantación de las medidas, recomendaciones u observaciones en

ellas establecidas.

26 de marzo de 2004

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

51

9.5.

El permisionario del proyecto piloto y/o del sistema de recarga artificial del acuífero de la Zona Metropolitana

de la Ciudad de México, deberá conservar durante al menos cinco años, copia de todos los estudios realizados

durante las etapas de diseño, pruebas piloto, operación y, en su caso, clausura del sistema de recarga artificial;

así    como    de    la    Manifestación    de    Impacto    Ambiental,    de    los    datos    recopilados,    de    documentos    y especificaciones técnicas del proyecto piloto y del sistema de recarga y de los informes elaborados; los cuales

deberán estar disponibles en todo momento para la verificación de la Secretaría.

10.  VIGENCIA

10.1.

Los Sistemas de recarga que se encuentren en operación dispondrán de un plazo máximo de 2 años posteriores  a la publicación de la norma, para ajustarse a las disposiciones de este instrumento.

10.2.

La presente Norma entrará en vigor con carácter de obligatorio, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 18 días del mes de marzo del año dos mil tres.

LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

(Firma)

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO