REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE

Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1990.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 1a. Asamblea de Representantes del Distrito Federal 88-91.- Oficialía Mayor.

LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 73, FRACCION VI, BASE 3a. INCISO A) DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: EXPIDE:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE PARA EL DISTRITO FEDERAL

TITULO PRIMERO

CAPITULO Unico
Disposiciones Generales

Artículo 1o.-

Artículo 1o.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés general y social, y tienen por objeto regular los servicios de agua potable, tratamiento de aguas, drenaje y alcantarillado del Distrito Federal.

Artículo 2o.-

Artículo 2o.- La prestación de los servicios de agua potable, tratamiento de aguas y drenaje en el Distrito Federal, constituye un servicio público que estará a cargo de la Secrtaría de Obras y Servicios del Distrito Federal de conformidad con su Ley Orgánica su Reglamento Interior, las normas contenidas en el presente ordenamiento y las demás disposiciones jurídicas aplicables con la salvedad que señala el Artículo 80 de este Reglamento.

Artículo 3o.-

Artículo 3o.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I.- Acueducto, conducto natural o artificial ya sea superficial, subterráneo o elevado, para conducir agua de una fuente de abastecimiento a un depósito determinado o a la red de distribución;

II.- Aforo, el volumen del líquido que fluye por un conducto o caudal en la unidad de tiempo;

III.- Agua pluvial, la generada por la precipitación de los condensados de vapor atmosférico;

IV.- Agua potable, aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud;

V.- Agua residual, el líquido de composición variada, resultante de cualquier uso primario del agua por el que haya sufrido degradación original;

VI.- Agua residual tratada, el líquido de composición variada promovente del agua residual y resultante de un conjunto de operaciones y procesos de tratamiento, ya sea primario, secundario o terciario;

VII.- Albañal exterior, la parte del conducto que desaloja aguas pluviales y residuales, comprendida, desde el parámetro o lineamiento del predio, hasta la conexión a la atarjea;

VIII.- Albañal interior, la parte del conducto que desaloja aguas pluviales y residuales, comprendida en el interior de un predio, hasta su conexión con el albañal exterior;

IX.- Alberca, depósito de agua con fines deportivos, terapéuticos o de recreación construido con muros de concreto reforzado o cualquier otro material estructural.

X.- Alcantarillado, la red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar y conducir las aguas residuales y pluviales al desagüe o drenaje;

XI.- Amortiguador de golpe de ariete, el mecanismo para disminuir la sobrepresión que se produce en una tubería cuando se corta el flujo del agua.

XII.- Atarjea, la parte del alcantarillado que recibe las aguas pluviales y las residuales conducidas por los albañales exteriores;

XIII.- Barranca, cauce natural de diferentes medidas, originado por los escurrimientos pluviales y condiciones topográficas;

XIV.- Brocales, los antepechos de concreto o mampostería que rodean las bocas de pozos de ventilación, conocidos también como pozos de visita o cajas de unión que permiten el acceso a los conductos de alcantarillado y drenaje.

XV.- Caja de válvulas, estructura construida a base de muros y losas de concreto para alojar mecanismos de control y regulación de caudales, con el objeto de operar líneas de conducción y distribución de agua;

XVI.- Canal de cauce abierto, conducto superficial natural o artificial que recoge, conduce, transporta y evacúa agua;

XVII.- Cárcamo, estructura para alojar agua;

XVIII.- Carro tanque, vehículo acondicionado para el transporte de agua;

XIX.- Caudal o flujo, el volumen de agua conducida en la unidad de tiempo;

XX.- Cegamiento, la realización de obras que tienen por objeto tapar un pozo para evitar su explotación y la contaminación del acuífero;

XXI.- Cisterna, depósito subterráneo para almacenar agua;

XXII.- Clave, el punto más alto de la sección transversal de un tubo o conducto;

XXIII.- Coladera pluvial, la estructura con rejilla ya sea de banqueta o de piso, que permite el acceso del agua pluvial al sistema de alcantarillado y drenaje;

XXIV.- Colector, conducto principal en donde convergen aguas pluviales y residuales de la red secundaria de drenaje.

XXV.- Conductos, las tuberías y canales que permiten el flujo de agua;

XXVI.- Cuadro, conjunto de tuberías y piezas que se ubican a la entrada de los predios para el suministro de agua;

XXVII.- Dictamen de factibilidad, es la opinión técnica vinculante y obligatoria que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en el Distrito Federal, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Licencia de Construcción;

XXVIII.- Derecho de vía, área destinada a los conductos hidráulicos naturales o artificiales para protección;

XXIX.- Derivación, la toma de agua que se conecta en la red de distribución interior de un predio para abastecer de agua a otro predio;

XXX.- Desazolve, extracción de residuos sólidos acumulados en tuberías, pozos, lagos, lagunas, presas y en general en cualquier estructura hidráulica natural o artificial;

XXI.- Descarga, las aguas residuales y pluviales que se vierten en el sistema de alcantarillado y drenaje;

XXXII.- Desechos, aquellos residuos en solución o suspensión en el agua que se transporta a través de los conductos del drenaje y el alcantarillado;

XXXIII.- Drenaje, sistema de caños o tubos de diversos diámetros para el desagüe de desechos y aguas que capta la red de alcantarillado en el Distrito Federal;

XXXIV.- Fosa séptica, depósito sanitario donde se acumulan aguas residuales para un tratamiento primario;

XXXV.- Hidrante, surtidores de agua de diferentes diámetros para servicio público;

XXXVI.- Inspector honorario, el vecino que sin tener función administrativa ni remuneración, presta colaboración a la sociedad coadyuvando con las autoridades para el cumplimiento del presente Reglamento;

XXXVII.- Lago recreativo, depósito de agua residual, tratada o pluvial en un área de terreno, destinado a la diversión;

XXXVIII.- Laguna de infiltración, depósito de agua residual tratada o pluvial destinada a recargar los mantos freáticos;

XXXIX.- Laguna de regulación, depósito destinado a la captación de aguas pluviales y residuales para su almacenamiento temporal a fin de regular los excedentes en la red principal de drenaje.

XI.- Ley Ecológica, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XLI.- Lumbrera, estructura para el acceso de túneles;

XLII.- Llave de cierre brusco, la que tiene un mecanismo que con un giro de la manivela de un cuarto de vuelta, corta el flujo del agua;

XLIII.- Manantial, lugar donde aflora o nace agua en forma natural;

XLIV.- Medidor, instrumento que sirve para cuantificar el caudal o flujo de agua que pasa por una tubería;

XLV.- Norma Oficial Mexicana (N.O.M.), la expedida por la Dirección General de Norma de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para regular la calidad y funcionamiento de los muebles y dispositivos de servicio, así como ahorradores de agua, sus accesorios y partes internas;

XLVI.- Normas Técnicas Ecológicas, las expedidas y las que expida la autoridad competente para regular la calidad del agua, las descargas de aguas a la red de drenaje o alcantarillado en el Distrito Federal;

XLVII.- Planta potabilizadora, instalación industrial compuesta de un conjunto de unidades de proceso que mejora la calidad del agua para el consumo humano;

XLVIII.- Planta de tratamiento, instalación industrial compuesta de un conjunto de unidades de proceso que depuran las aguas residuales a fin de neutralizarse de conformidad con las normas de salud y ecológicas establecidas.

XLIX.- Pozo, la excavación o perforación que se hace en el terreno para extraer, inyectar agua o para otros fines;

L.- Pozo de infiltración, instalación construida para recargar los mantos freáticos con las aguas pluviales y/o tratadas;

LI.- Pozo de observación, la excavación de sección circular construida para medir los niveles freáticos y determinar la calidad del agua subterránea;

LII.- Presa de regulación, estructura construida para la captación de aguas de los ríos, arroyos y/o barrancas para el almacenamiento a fin de regular los excedentes de la red principal del drenaje;

LIII.- Reademar, colocar otro ademe o tubería del pozo para evitar que el terreno se derrumbe cegando el pozo;

LIV.- Rebombeo, acción para conducir y elevar el agua mediante el equipo adecuado;

LV.- Red primaria de agua potable, sistema de tuberías cuyos diámetros son iguales o mayores a 50 cm;

LVI.- Red primaria de drenaje, sistema de tuberías cuyo diámetro es igual o mayor a 60 cm;

LVII.- Red secundaria de agua potable, sistema de tuberías menores a 50 cm. de diámetro en el cual se conectan las tomas de los usuarios;

LVIII.- Red secundaria de drenaje, sistema de tuberías cuyo diámetro es menor de 60 cm. de diámetro y en el cual se conectan los tubos de descarga de los usuarios;

LIX.- Reductor de flujo, artefacto que adicionado o integrado a los muebles y dispositivos de servicio, reduce el flujo de agua;

LX.- Reglamento, este Ordenamiento;

LXI.- Represa, estructura construida para almacenamiento y control del agua;

LXII.- Riego, acción de esparcir agua sobre la tierra por diferentes métodos;

LXIII.- Río entubado, corriente o cauce natural confinado por medios artificiales;

LXIV.- Sonda piezométrica, instrumento electrónico que permite saber la profundidad a la que se encuentra el agua en el pozo;

LXV.- Tanque de almacenamiento, depósito artificial para almacenar grandes volúmenes de agua que posteriormente serán distribuidos al sistema hidráulico;

LXVI.- Tesorería, la Tesorería del Departamento del Distrito Federal;

LXVII.- Tina ciega, excavación sobre el terreno de poca profundidad destinada a la captación e infiltración de agua;

LXVIII.- Tinaco, recipiente o depósito de diversa forma, tamaño y diferente material para almacenar pequeños volúmenes de agua;

LXIX.- Toma, conexión a la red secundaria para dar servicio de agua al usuario;

LXX.- Toma tipo cuello de garza, conexión a la red secundaria con medidor, para llenar carros tanque y depósitos de agua;

LXXI.- Tratamiento primario, proceso de tratamiento de aguas residuales que remueven los sólidos sedimentables;

LXXII.- Tratamiento secundario, proceso de tratamiento de aguas residuales en el que la materia orgánica ha sido oxidada, y el agua resultante está clarificada y no es putrescible;

LXXIII.- Tratamiento terciario proceso de tratamiento de aguas residuales por el que se eliminan materiales en suspensión y solubles orgánicos, inorgánicos y contaminantes biológicos;

LXXIV.- Túnel, galera o conducto subterráneo artificial;

LXXV.- Uso comercial o industrial, cuando el agua forme parte del bien o servicio industrializado o comercializado, o de su proceso de producción;

LXXVI.- Uso doméstico, cuando el agua se destine a beber, preparar alimentos en casa, al servicio sanitario, la limpieza personal y la limpieza de bienes de los integrantes de una familia;

LXXVII.- Usuaria, a la persona física o moral que utilice los servicios públicos de agua potable o residual así como el que aproveche el drenaje;

Artículo 4o.-

Artículo 4o.- Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios:

I.- Construir, autorizar la construcción y supervisar las obras requeridas por nuestra ciudad para el adecuado y suficiente suministro de agua potable hacia la población, para el tratamiento y distribución del agua residual, la construcción de obras de drenaje y alcantarillado y de los sistemas de capacitación de agua pluvial, así como también para mejorar las tecnologías vinculadas con el tratamiento de agua a fin de garantizar la más alta calidad.

II.- Operar, conservar, mantener, controlar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de aprovisionamiento y distribución de agua potable de agua residual tratada, de alcantarillado y drenaje, así como la distribución y uso de las aguas pluviales y de manantiales;

III.- Proyectar, ejecutar y supervisar las obras necesarias para controlar las inundaciones, así como los hundimientos y movimientos de suelos cuando ésos sean de origen hidráulico.

IV.- Fijar las especificaciones a que deberán sujetarse las obras y servicios hidráulicos a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios y de los usuarios;

V.- Aplicar las Normas Técnicas Ecológicas que expidan las autoridades correspondientes para regular la calidad del agua potable;

VI.- Proteger el equilibrio ecológico, calidad del agua, sanidad de los depósitos naturales, manantiales, cauces de agua, presas y represas bajo el dominio del Estado;

VII.- Aplicar las Normas Técnicas Ecológicas que expidan las autoridades correspondientes, para regular las descargas de agua al sistema de alcantarillado y drenaje del Distrito Federal;

VIII.- Establecer y desarrollar la política de reutilización del agua en el Distrito Federal, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua;

IX.- Implantar y operar sistemas de tratamiento de aguas residuales de conformidad con las Normas Técnicas Ecológicas aplicables;

X.- Promover y ejecutar programas específicos que apoyen el uso responsable y eficiente del agua en el Distrito Federal;

XI.- Celebrar acuerdos o convenios con las autoridades estatales o municipales de la zona conurbada tendientes a lograr una coordinación integral en materia de agua;

XII.- Concertar con los medios de comunicación masiva y con los sectores social y privado, la realización de campañas para el ahorro del agua. En dichas campañas, podrá participar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal;

XIII.- Determinar e imponer las sanciones a que se hagan acreedores los usuarios por el desperdicio; mal uso del agua, de la infraestructura del agua potable, del agua residual tratada y su sistema, del alcantarillado y el drenaje, en los términos del presente Reglamento y;

XIV.- Las demás que en la materia le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables;

Estas atribuciones y funciones se ejercerán por la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de las Unidades Administrativas que señale su Ley Orgánica y Reglamento Interior.

TITULO SEGUNDO
Del Servicio Público de Agua Potable

CAPITULO I
Disposiciones Preliminares

Artículo 5o.-

Artículo 5o.- Todas las obras y acciones inherentes a la captación, conducción y distribución del agua en el Distrito Federal, se realizarán con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 6o.-

Artículo 6o.- El agua de que disponga la Secretaría de Obras y Servicios deberá aprovecharse conforme al siguiente orden de prelación:

I.- Usos domésticos y unidades hospitalarias;

II.- Servicios públicos urbanos;

III.- Industria y comercio;

IV.- Agricultura;

V.- Acuacultura;

VI.- Abrevaderos de ganado;

VII.- Usos recreativos y

VIII.- Otros;

Artículo 7o.-

Artículo 7o.- Cuando exista escasez de agua o se presente cualquier otra situación contingente que exija restricciones en su suministro, la Secretaría de Obras y Servicios limitará el servicio a la satisfacción de necesidades mínimas. En estos casos, las restricciones se harán siguiendo un orden inverso al señalado en el Artículo anterior previa información a la población afectada.

Artículo 8o.-

Artículo 8o.- En caso de uso doméstico, cuando no exista o se suspenda el servicio público de agua potable, la Secretaría de Obras y Servicios considerará las formas posibles de abastecimiento por medio de carros tanque provisionales e hidrantes públicos. Este servicio será gratuito.

Al establecerse el servicio público de agua potable en lugares que carezcan de él, se notificará a los interesados por medio de avisos que se colocarán en las calles respectivas;

Artículo 9o.-

Artículo 9o.- Se considera para los efectos de este Reglamento como disposición indebida de agua potable, la entrega a través de carros tanque en lugar o domicilio distinto para el que le fue señalado por la autoridad.

El incumplimiento de la orden de entrega o la distracción del contenido del carro tanque, se sancionará conforme a las leyes aplicables.

Artículo 10.-

Artículo 10.- El agua potable que distribuya la Secretaría de Obras y Servicios a través de la red o por medio de carros tanque para consumo doméstico no podrá ser enajenada, comercializada ni distribuida a nombre o por cuenta de institución alguna que no sea la propia Secretaría, o dependencia del mismo.

Para la comercialización de agua potable por particulares, derivada de tomas de uso comercial o industrial, se requerirá autorización de la Secretaría de Obras y Servicios por conducto de la Tesorería y la unidad que tiene a su cargo la operación hidráulica.

Artículo 11.-

Artículo 11.- La instalación de las tomas de agua potable se deberá solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios  por:

I.- Los propietarios o poseedores de predios edificados;

II.- Los propietarios o poseedores de predios no edificados, en los que se realicen actividades culturales, recreativas, comerciales o de cualquier otro tipo, que requieran de agua potable para usos domésticos de consumo humano, y

III.- Los titulares o propietarios de giros mercantiles e industriales, así como cualquier otro establecimiento similar, que por su propia naturaleza esté obligado al uso del agua potable;

Artículo 12.-

Artículo 12.- Es potestativo solicitar la instalación de las tomas de agua potable para:

I.- Los propietarios o poseedores de predios que cuenten con pozos particulares, cuyo uso esté autorizado por la autoridad competente, y

II.- Los propietarios o poseedores de predios no edificados, que no se encuentren en los supuestos de la Fracción II del Artículo anterior.

Artículo 13.-

Artículo 13.- La instalación de las tomas de agua potable deberá solicitarse en los siguientes términos;

I.- Si existe servicio público de agua potable:

a).- En el momento en que se presente la solicitud de la autorización para el funcionamiento de giros mercantiles;

b).- Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se notifique no haber lugar a la revalidación de la autorización para hacer uso de agua de un pozo particular, o en los casos a que se refiere el Artículo 44 del presente Reglamento;

c).- Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se notifique la revocación de la autorización para hacer uso del agua de un pozo particular;

II.- En el supuesto del artículo anterior, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación del último aviso, y

III.- Al momento de solicitar la licencia de construcción para edificaciones que se pretendan realizar sobre predios que no tengan instalado el servicio público de agua potable.

Artículo 14.-

Artículo 14.- Unicamente el personal de la Secretaría de Obras y Servicios  podrá operar tapas de registro, válvulas, hidrantes contra incendio, toma tipo cuello de garza, llaves de banqueta, bocas de riego de áreas verdes y camellones, y todo tipo de maquinaria o estructura del sistema del servicio público de agua potable.

Artículo 15.-

Artículo 15.- Cuando resulte necesario aumentar el caudal del suministro de agua, el usuario cubrirá los gastos en los términos del Código Financiero del Distrito Federal.

Las personas que incrementen su consumo de agua con motivo del cambio de uso o destino del inmueble, así como los nuevos desarrollos urbanos, nuevas edificaciones, nuevas conexiones de agua y drenaje ó ampliaciones, pagarán contribuciones de mejoras en los términos del Código Financiero del Distrito Federal.

CAPITULO II
De la solicitud para la instalación, ampliación, cambio de lugar, cambio de ramal, reducción, reconstrucción y supresión de tomas de agua potable.

Artículo 16.-

Artículo 16.- Las solicitudes de instalación, ampliación, cambio de ramal, reducción, reconstrucción y supresión de tomas de agua potable, deberán presentarlas los usuarios ante la Secretaría de Obras y Servicios en los formatos que para tal efecto expida, con los datos y documentos siguientes:

I.- Nombre, número de Registro Federal de Contribuyentes,  domicilio  para recibir notificaciones y número telefónico del  propietario del  predio:

II.- En su caso, nombre, número telefónico y documento que acredite la personalidad del representante legal;

III.- Tipo de servicio solicitado;

IV.- Número de cuenta de la boleta predial;

V.- Domicilio del predio para el que se solicita el servicio;

VI.- Croquis de localización, señalando la distancia a la esquina más cercana de donde se requiere el servicio;

VII.- Firma del propietario o representante legal, y

VIII.- Copia simple de los documentos siguientes:

a) Identificación oficial vigente;

b) Memoria de cálculo en la que se determine el cudal diario necesario y el diámetro de la toma que se solicita;

c) Licencia de construcción y el dictamen de factibilidad correspondiente;

d) Recibo de pago de contribución de mejoras;

e) Título de propiedad o documento que acredita la legal posesión del inmueble, y

f) En su caso, boleta de toma correspondiente al bimestre inmediato anterior pagada.

Recibidos los docuemntos a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Obras y Servicios realizará, dentro de los 12 días hábiles siguientes, una visita de verificación en el predio de que se trate, a fin de comprobar la veracidad de los datos proporcionados, así como recabar la información que considere necesaria. De no realizarse la visita de verificación en el plazo señalado, los datos proporcionados por los usuarios serán considerados como válidos.

Si la solicitud resulta procedente la Secretaría de Obras y Servicios formulará el presupuesto a que se refiere el Código Financiero del Distrito Federal y lo notificará al interesado dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de los documentos. El interesado, dentro de los 5 días hábiles siguientes, deberá cubrir su importe.

Una vez acreditado el pago de los derechos ante la Secretaría de Obras y Servicios, ésta realizará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, las obras respectivas.

Artículo 17.-

Artículo 17.- El diámetro de la toma que se solicite y los diámetros de las tuberías de alimentación deberán estar acordes con las demandas mínimas que las edificaciones de que se trate requieran en los términos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Artículo 18.-

Artículo 18.- Las solictudes para la instalación de aparatos medidores de tomas de agua potable deberán presentarse ante la Secretaría de Obras y Servicios en los formatos que para tal efecto se expidan, y acompañarse con los datos y documentos siguientes:

I.- Nombre, domicilio y teléfono del solicitante;

II.- Nombre, domicilio y teléfono del propietario del predio;

III.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;

IV.- Tipo de servicio solicitado, y

V.- Copia simple de los documentos siguientes:

a) Identificación oficial vigente, y

b) Boleta de consumo de agua potable del bimestre inmediato anterior pagada.

Recibidos los documentos a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Obras y Servicios realizará, dentro de los 3 días hábiles siguientes, una visita de verificación en el predio de que se trate, a fin de comprobar la veracidad de los datos proporcionados y recabar la información que se considere necesaria. De no realizarse la visita de verificación en el plazo señalado, los datos proporcionados por los usuarios serán considerados como válidos.

Si la solicitud resulta procedente, la Secretasría de Obras y Servicios elaborará el presupuesto de las obras de conformidad con lo dispuesto por el Código Financiero del Distrito Federal, y lo notificará al usuario, dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de los documentos, para  que el interesado dentro de los 5 días hábiles siguientes, realice el pago respectivo.

Una vez acreditado el pago de los derechos ante la Secretaría de Obras y Servicios, ésta realizará, dentro de los 3 días hábiles siguientes, las obras respectivas.

Artículo 19.-

Artículo 19.- Las solicitudes para cambio de lugar, revisión de funcionamiento y retiro por cancelación del servicio del aparato medidor, las podrá realizar personalmente el usuario en los formatos que para tal efecto se expidan o por la vía telefónica, proporcionando los datos que se mencionan a continuación:

I.- Nombre del usuario;

II .- Número telefónico;

III.- Ubicación del inmueble;

IV.- Número de cuenta  de agua potable;

V.- Número de serie del medidor, y

VI.- Diámetro de la alimentación del medidor.

Recibidos los datos a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Obras y Servicios realizará, dentro de los 3 días hábiles siguientes,  los trabajos de revisión y retiro del aparato medidor. Para el cambio de lugar de este último la Secretaría realizará en dicho plazo la visita de verificación en el predio de que se trate, a fin de determinar si se requiere modificar la instalación hidráulica.

Si se requiere realizar modificaciones, la Secretaría de Obras y Servicios lo notificará al usuario dentro de los 8 días hábiles contados a partir de la recepción de los datos. Las obras de modificación de la instalación hidráulica que se requieran correrán a cargo del solicitante.

Una vez efectuadas las obras, el solicitante dará aviso de ello a la Secretaría de Obras y Servicios, a fin de que ésta realice, dentro de los 3 días hábiles siguientes, el cambio del medidor al nuevo lugar que el ususraio haya determinado.

Artículo 20.-

Artículo 20.- La Secretaría de Obras y Servicios instalará la toma correspondiente, de tal forma que el aparato medidor y su dispositivo electrónico de lectura queden ubicados en un lugar de fácil acceso con el fin de que se puedan realizar los trabajos de cambio, revisión, retiro o mantenimiento, así como de facilitar la lectura del consumo de agua potable.

Artículo 21.-

Artículo 21.- Los derechos por servicio de agua potable se causarán a partir de la fecha en que se haya instalado la toma respectiva, en los términos que fije el Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 22.-

Artículo 22.- Para solicitar la baja y retiro de una toma, se deberá presentar una solicitud en los mismos términos que la solicitud de instalación señalando expresamente la causa.

El procedimiento será similar al seguido en casos de instalación de la toma.

Artículo 23.-

Artículo 23.- La Secretaría de Obras y Servicios por conducto de la Tesorería llevará un registro actualizado y fehaciente de las tomas de agua, que contendrá los siguientes datos:

I.- Ubicación del predio uso o giro en que se halle instalada la toma;

II.- Nombre del interesado;

III.- Fecha de instalación de la toma;

IV.- Diámetro de la toma;

V.- Número diámetro y fecha de instalación del medidor y en su caso la fecha de su cambio o de su baja derivaciones de la toma y

VI.- Los demás que se requieran en cada caso.

CAPITULO III
Del Uso Responsable Racional y Eficiente del Agua.

Artículo 24.-

Artículo 24.- Los usuarios deberán mantener en buen estado sus instalaciones hidráulicas interiores a fin de evitar el desperdicio de agua.

Artículo 25.-

Artículo 25.- Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios de los predios, casas habitación, giros mercantiles e industrias deberán tener llaves de cierre automático o aditamentos economizadores de agua.

Los excusados tendrán una descarga máxima de seis litros en cada servicio; las regaderas tendrán una descarga máxima de diez litros por minuto; los mingitorios tendrán una descarga máxima de cuatro litros por servicio. Todos estos muebles deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana y contarán con dispositivos de apertura y cierre de agua que evite su desperdicio. Los lavabos y fregaderos tendrán llaves con aditamentos economizadores de agua para que su descarga no sea mayor de diez litros por minuto.

Todos los muebles de baño y accesorios sanitarios que se distribuyan o comercialicen en el Distrito Federal, deberán reunir los requisitos técnicos especificados en este artículo.

Artículo 26.-

Artículo 26.- Respecto de las casas-habitación construidas antes de la entrada en vigor del presente Reglamento las medidas señaladas en el Artículo anterior se llevarán a efecto de acuerdo con las especificaciones del programa de sustitución de muebles o instalación de aditamentos sanitarios que lleve a cabo el Departamento con la participación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Artículo 27.-

Artículo 27.- Las albercas de cualquier volumen, 0 deberán contar con equipos de filtración, purificación y recirculación del agua.

Artículo 28.-

Artículo 28.- Los fuentes ornamentales deberán contar con equipos de recirculación del agua.

Artículo 29.-

Artículo 29.- El desperdicio provocado por fugas intradomiciliarias no reparadas oportunamente, como el que resulte de mantener innecesariamente abiertas una o más llaves de agua, será sancionado en los términos de este Reglamento.

Artículo 30.-

Artículo 30.- Se prohibe el uso de manguera para el lavado de vehículos automotores y vía pública. En los establecimientos, giros mercantiles e industrias, se estará a lo establecido en el Artículo 77 de este Reglamento.

Artículo 31.-

Artículo 31.- Se prohibe el uso de agua potable en los procesos de compactación, riego de parques y jardines públicos así como campos deportivos. En estos casos, se deberá solicitar el suministro de agua residual tratada a la Secretaría de Obras y Servicios.

Artículo 32.-

Artículo 32.- Las instalaciones hidráulicas interiores de un predio, conectados directamente con los tuberías del servicio público de agua potable, no deberán tener conexión con tuberías para el abastecimiento de agua obtenida por medio de pozos particulares.

Artículo 33.-

Artículo 33.- Todo acto encaminado a obtener el agua de las redes públicas en forma clandestina, será sancionada de conformidad con las leyes respectivas.

Artículo 34.-

Artículo 34.- Los tinacos, cisternas y tanques de almacenamiento de agua potable deberán tener sus respectivos tapas, a fin de evitar la contaminación del contenido. Periódicamente se realizará la limpieza de tanques tinacos y cisternas.

Artículo 35.-

Artículo 35.- En las tuberías de las instalaciones hidráulicas interiores de los predios conectadas directamente con las tuberías de distribución de las redes públicas, no deberán usarse llaves de cierre brusco. La autoridad podrá autorizarlos siempre y cuando se instalen amortiguadores de golpe de ariete.

En ningún caso se podrán instalar bombas que succionen agua en forma directa de la red de distribución.

CAPITULO IV
De las Derivaciones

Artículo 36.-

Artículo 36.- Para cada predio, giro mercantil, o industrial se instalará una sola toma, salvo los casos en que a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios, sea conveniente autorizar la derivación de alguna otra toma. Para el caso de que un giro o establecimiento utilice totalmente un predio, necesitará toma distinta de la asignada a éste.

Los giros mercantiles que no utilicen agua en su actividad y cuya superficie no supere los cuarenta metros cuadrados, no estarán obligados a tener una toma individual siempre y cuando el predio en que se encuentren tenga su propia toma. Tampoco existirá la obligación tratándose de oficinas sin importar su superficie. En todos los casos se deberá tener acceso a la toma del predio, sin menoscabo a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal en materia de medidores.

Artículo 37.-

Artículo 37.- La Secretaría de Obras y Servicios autorizará derivaciones de toma de agua instalada en predios que cuenten con este servicio, hacia predios circunvecinos que carezcan del mismo, siempre que no se requiera mayor diámetro de la toma. Al autorizarse la derivación, se deberán instalar aparatos medidores adicionales, a fin de identificar los consumos.

Artículo 38.-

Artículo 38.- Si al tomar posesión de predios, giros mercantiles o industrias, los usuarios detectan derivaciones que partan del predio o beneficien al mismo, estarán obligados a dar aviso a la Secretaría de Obras y Servicios de la existencia de la derivación dentro de los siguientes 30 días hábiles.

Artículo 39.-

Artículo 39.- No se autorizarán derivaciones si existe servicio público de agua potable en la calle donde se encuentre ubicado el predio para el que se solicite:

Artículo 40.-

Artículo 40.- La derivación podrá ser solicitada por cualquiera de los sujetos a que se refieren los artículos 11 y 12 del presente Reglamento y deberá contarse con la anuencia del propietario o poseedor del predio en el que esté instalada la toma de donde se trate de hacer la derivación.

Artículo 41.-

Artículo 41.- Los interesados en que se les autorice una derivación, deberán presentar solicitud por escrito en las formas preimpresas diseñadas para este fin, haciendo constar los siguientes datos:

I.- Nombre y domicilio del solicitante;

II.- Ubicación del predio de donde pretenda hacerse la derivación y la del predio, giro mercantil o industria para el que se solicita;

III.- Uso del predio y denominación o razón social del giro mercantil o industria para el que se solicite la derivación;

IV.- Nombre y domicilio del usuario de cuya toma se pretenda hacer la derivación;

V.- Uso que pretenda dársele al agua que provenga de la derivación;

VI.- Firma del solicitante y del usuario de la toma de donde pretenda hacerse la derivación, y

VII.- Otros datos que se consideren necesarios conforme a la naturaleza del predio, giro mercantil o industria, y a las características de la derivación.

La Secretaría de Obras y Servicios por conducto de la Tesorería llevará un registro actualizado y fehaciente de las derivaciones que autorice, a efecto de que se proceda al cobro de los derechos que generan, asimismo calculará el volumen de agua que provenga de las derivaciones.

Artículo 42.-

Artículo 42.- Recibida la solicitud, la Secretaría de Obras y Servicios inspeccionará el predio, casa habitación, giro mercantil o industria de que se trate, dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba y de no existir inconvenientes se autorizará la derivación, fijando las condiciones y plazo en que debe hacerse, previo al pago correspondiente en la Tesorería de las obras a realizarse. Una vez autorizada la derivación y realizadas las obras, el interesado deberá registrarla ante la Secretaría de Obras y Servicios, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles siguientes a la fecha de su terminación, acompañando los planos de las instalaciones hidráulicas cálculo de consumo y aprovechamiento de agua.

Artículo 43.-

Artículo 43.- La Secretaría de Obras y Servicios verificará que las instalaciones para derivar el agua se realicen con apego a las condiciones y plazo establecidas en la autorización correspondiente. Si las instalaciones no se sujetan a las especificaciones de la autorización, el usuario contará con el plazo que fije la autoridad correspondiente para que realice las correcciones necesarias y en caso de no hacerlo, se le cancelará la autorización, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Artículo 44.-

Artículo 44.- La Secretaría de Obras y Servicios cancelará la autorización otorgada para hacer uso de la derivación en los siguientes casos:

I.- A solicitud del usuario;

II.- Al instalarse el servicio público de agua potable en la calle en donde se encuentre el predio que se surta por medio de la derivación.

III.- Cuando la derivación cause perjuicios al servicio de agua del predio del que proceda y

IV.- Cuando el usuario no realice dentro del término que establece el párrafo segundo del artículo anterior las correcciones que ordene la Secretaría de Obras y Servicios.

Artículo 45.-

Artículo 45.- Cuando la Secretaría de Obras y Servicios detecte la instalación y uso de derivaciones de agua no autorizadas, procederá a suprimirla cargando el importe de las obras a los propietarios o poseedores del predio o giro mercantil, calificándolos de infractores, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores en los términos del Código Financiero del Distrito Federal.

CAPITULO V
De los Pozos Particulares:

Artículo 46.-

Artículo 46.- Las licencias de pozos particulares por su naturaleza se clasifican en:

I.- General, cuando la que otorga la Comisión Nacional del Agua para la perforación, operación y aprovechamiento permanente del pozo.

II.- Específicas, son aquellas que otorga la Secretaría de Obras y Servicios para la realización de una obra para mantener en operación el pozo como profundizar, rehabilitar, reademar, reparar la preparación para la sonda piezométrica, desazolvar y limpiar pozos. Estas concluyen al momento de terminar la obra.

Artículo 47.-

Artículo 47.- Los propietarios o poseedores de predios, casas habitación y los titulares o propietarios de giros mercantiles o industrias, que pretendan profundizar, rehabilitar, reademar, reparar la preparación de la sonda piezométrica, desazolvar, limpiar y aprovechar pozos particulares autorizados para extraer agua, deberán presentar solicitud por escrito ante la Secretaría de Obras y Servicios, en las formas preimpresas que serán proporcionadas gratuitamente, debiendo contener:

I.- Nombre y domicilio del solicitante;

II.- Ubicación del predio, expresando si es o no edificado y cuál es el uso a que se destinará;

III.- Si el predio cuenta con servicio público de agua potable;

IV.- La obra que se desea llevar a cabo;

V.- Firma del solicitante, y

VI.- Otros datos que se consideren necesarios conforme a la naturaleza del predio, casa habitación, giro mercantil o industria y a las características del pozo.

Si se solicita perforar, profundizar o reademar el pozo, se deberá presentar el permiso correspondiente a la Comisión Nacional del Agua.

Artículo 48.-

Artículo 48.- Recibida la solicitud, dentro de los quince días siguientes, la Secretaría de Obras y Servicios inspeccionará el predio, casa habitación, establecimiento, giro mercantil o industria de que se trate a fin de verificar los datos proporcionados.

Asimismo, dictaminará sobre el otorgamiento de la licencia para la operación, debiendo notificar al interesado la resolución correspondiente, dentro de los siguientes treinta días a la presentación de la solicitud.

Artículo 49.-

Artículo 49.- La licencia que en su caso se otorgue, deberá colocarse en lugar visible a la entrada del predio donde se lleven a cabo las obras autorizadas, mismas, que deberán realizarse dentro de los treinta días siguientes a la expedición de la licencia, ya que de lo contrario ésta quedará cancelada.

El usuario deberá dar aviso a la Secretaría de Obras y Servicios de la terminación de obras, dentro de los quince días siguientes o la fecha en que éstas concluyan.

Artículo 50.-

Artículo 50.- La Secretaría de Obras y Servicios dará aviso a la Comisión Nacional del Agua, de las licencias que otorgue en los términos del Artículo 46 del presente Reglamento.

Artículo 51.-

Artículo 51.- Para hacer uso del agua extraída de un pozo se deberá contar con la autorización expedida por la autoridad sanitaria en el Distrito Federal y por la Comisión Nacional del Agua.

Artículo 52.-

Artículo 52.- La Secretaría de Obras y Servicios practicará visitas de inspección para comprobar que las obras se realizaron con apego a las condiciones establecidas en la licencia respectiva.

En caso de que las obras no se hayan ajustado a los términos previstos en la licencia general o en las específicas, el interesado contará con un plazo de quince días para realizar las correcciones necesarias, y en caso de no hacerlo se le revocará la misma y se procederá al cegamiento del pozo, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.

Artículo 53.-

Artículo 53.- La Secretaría de Obras y Servicios podrá revocar la licencia general para aprovechamiento de agua en pozos, en los siguientes casos:

I.- Cuando la operación del pozo cause perjuicio al interés general;

II.- En caso de que exista agua disponible en los servicios públicos y sea posible satisfacer la demanda de agua del usuario;

III.- Si el pozo funciona en forma distinta de la autorizada, carece de preparación para sonda piezométrica o el destino o uso del agua no fueren los permitidos;

IV.- Cuando el pozo se deje de operar un año o cuando no se cubran los derechos por su explotación, y

V.- Cuando el usuario no realice, dentro del término que establece el segundo párrafo del artículo anterior, las correcciones que ordene la Secretaría de Obras y Servicios.

La cancelación de la licencia general será sin perjuicio de cegar el pozo por cuenta del interesado.

Artículo 54.-

Artículo 54.- Cuando la Secretaría de Obras y Servicios detecte que se está operando un pozo particular sin la licencia correspondiente, se procederá a su clausura inmediata.

El usuario podrá solicitar su regularización, y en caso de no hacerlo se procederá al cegamiento por su cuenta.

Artículo 55.-

Artículo 55.- Los pozos particulares sólo deberán surtir de agua potable a los predios, casas habitación, establecimientos, giros mercantiles o industrias para los cuales se otorgó la licencia, salvo autorización de la Secretaría de Obras y Servicios.

La derivación de un pozo particular deberá se solicitada por el propietario o poseedor del predio que pretenda la dotación del agua y expresar su consentimiento el propietario del predio donde se encuentre localizado el pozo que pretenda ser objeto de derivación.

La solicitud y autorización de una derivación deberá ajustarse en lo aplicable a las disposiciones del Capítulo anterior.

Artículo 56.-

Artículo 56.- La Secretaría de Obras y Servicios llevará un registro actualizado y fehaciente de las licencias y las revisará periódicamente.

El registro contendrá:

I.- Ubicación del predio:

II.- Nombre del usuario;

III.- Fecha de la expedición de la licencia general y, en su caso, la de expedición de licencias específicas;

IV.- Fecha de terminación de las obras;

V.- Diámetro y profundidad del pozo;

VI.- Características construidas y perfil estratigráfico del pozo;

VII.- Anotación de las licencias;

IX.- Fecha de cegamiento del pozo; y

X.- Firma del solicitante.

TITULO TERCERO
De la protección y aprovechamiento de las aguas de los manantiales y las pluviales

CAPITULO UNICO

Artículo 57.-

Artículo 57.- Con el fin de incrementar los niveles de los mantos freáticos la Secretaría de Obras y Servicios construirá en las Zonas de Reserva Ecológica, parques y jardines del Distrito Federal tinas ciegas, represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para la captación de aguas pluviales.

Artículo 58.-

Artículo 58.- La Secretaría de Obras y Servicios construirá represas y otras obras que eviten el azolve de la red de drenaje por materiales arrastrados por el deslave de barrancas y cauces naturales.

Artículo 59.-

Artículo 59.- Quedan prohibidas las construcciones de cualquier tipo, ajenas al control y aprovechamiento de las aguas pluviales y de manantiales en sus lechos barrancas y cauces naturales.

Artículo 60.-

Artículo 60.- La Secretaría de Obras y Servicios deberá rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones necesarias para aprovechar las aguas de los manantiales y las pluviales que circulan por barrancas y cauces naturales.

Artículo 61.-

Artículo 61.- Queda prohibido que los desechos sólidos o líquidos producto de procesos industriales u otros se eliminen por la red de drenaje o sean vertidos en ríos, manantiales, arroyos, acueductos, corrientes o canales. En todo caso deberán ser tratadas y cumplir con la normatividad ecológica.

En las barrancas y cauces naturales de aguas pluviales o de manantial cercanos a zonas habitacionales, la Secretaría de Obras y Servicios deberá construir a ambos lados del cauce, un sistema de drenaje para evitar que se contaminen con aguas residuales.

TITULO CUARTO
Del servicio público de tratamiento de agua

CAPITULO I
Disposiciones Preliminares

Artículo 62.-

Artículo 62.- Serán materia de tratamiento, las aguas residuales de origen doméstico e industrial y las pluviales que transporten en suspensión materia orgánica o inorgánica, con el fin de incrementar y diversificar su aprovechamiento.

Artículo 63.-

Artículo 63.- Todas las obras y acciones inherentes a la captación, conducción y distribución del agua residual tratada en el Distrito Federal, se realizarán de acuerdo con los elementos, estructuras, equipo, procesos y controles que señale la Secretaría de Obras y Servicios.

Artículo 64.-

Artículo 64.- El agua residual que suministre la Secretaría de Obras y Servicios, para su reuso o tratamiento proveniente de servicios públicos, comerciales, industriales y domésticos vertida al sistema de alcantarillado del Distrito Federal, deberá aprovecharse conforme al siguiente orden de prelación:

I.- Servicios públicos; para el riego de áreas verdes y llenado de lagos recreativos;

II.- Abrevaderos y vida silvestre;

III.- Acuacultura;

IV.- Giros mercantiles;

V.- Riego de terrenos de cultivo de forrajes y pastura;

VI.- Riego de terrenos de productos agrícolas que se consumen crudos que no requieren preparación para su consumo. Esta agua deberá estar libre de contaminantes tóxicos y de organismos patógenos;

VII.- Recarga de acuíferos mediante pozos de inyección o estanques de infiltración, previo cumplimiento de las normas de calidad de agua potable y especificaciones que fije la autoridad competente en función del origen de las aguas residuales y del uso potencial del acuífero subterráneo;

VIII.- Riego de terrenos particulares y limpieza de patios;

IX.- Industrial, con fines de equipamiento y limpieza de áreas de servicio;

X.- Lavado de vehículos automotores, y

XI.- Otros.

La tecnología utilizada en las plantas de tratamiento y los criterios de calidad física, química y biológica del agua residual tratada se sujetarán a lo que dispongan las Normas Técnicas Ecológicas y Sanitarias o al dictamen que emita la autoridad competente a fin de evitar riesgos para la salud.

Artículo 65.-

Artículo 65.- El usuario no podrá enajenar o comercializar en forma alguna el agua residual o tratada que reciba de la Secretaría de Obras y Servicios, salvo otorgamiento de la concesión correspondiente en los términos de este Reglamento y de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

La violación a lo dispuesto en este precepto se sancionará en los términos del Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 66.-

Artículo 66.- La instalación de las tomas de agua residual tratada deberán solicitarse a la Secretaría de Obras y Servicios por:

I.- Los propietarios o poseedores de predios edificados o no edificados que tengan que utilizar agua residual o residual tratada del sistema de alcantarillado del Distrito Federal, para fines industriales, sanitarios, de riego superficial o por aspersión, para áreas verdes, patios de servicio, lavado de vehículos automotores e instalaciones diversas que por la naturaleza de sus actividades no requieran consumo de agua para uso doméstico o consumo humano, y

II.- Los propietarios o poseedores de terrenos agrícolas destinados al cultivo de forrajes, pastura, plantas de ornato y hortalizas, acuacultura y abrevaderos.

Artículo 67.-

Artículo 67.- En caso de uso no doméstico, cuando no exista servicio público de agua residual tratada, la Secretaría de Obras y Servicios considerará en su caso, la forma posible de abastecimiento por medio de carros tanque, y se notificará a los interesados por medio de avisos que se publiquen por dos veces con intervalo de 20 días en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal y en un periódico de los de mayor circulación en la zona.

Artículo 68.-

Artículo 68.- Por la instalación o reconstrucción de tomas de agua residual tratada y su conexión a las redes de distribución del servicio público de agua tratada, se pagará el derecho de conexión conforme a los presupuestos que se formulen por las autoridades.

Artículo 69.-

Artículo 69.- Las solicitudes de instalación, ampliación, cambio de ramal, reducción, reconstrucción y supresión de tomas de agua residual tratada deberán presentarla  los usuarios a la Secretaría de Obras y Servicios, en los formatos que al efecto expida, con los datos y documentos siguientes:

I.- Nombre, número de Registro Federal de Contribuyentes, domicilio para recibir notificaciones y número telefónico del propietario del predio;

II.- En su caso, nombre, núemro telefónico, y documento que acredite la personalidad del representante legal;

III.- Tipo de servicio, diámetro y número de conexiones solicitadas;

IV.- Número de cuenta de la boleta predial;

V.- Domicilio del predio para el que se solicita el servicio;

VI.- Croquis de localización, señalando la distancia a la esquina más cercana de donde se requiere el servicio;

VII.- Firma del propietario o, en su caso, del representante legal, y

VIII.- Copia simple de una identificación oficial vigente.

recibidos los documentos a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Obras y Servicios realizará dentro de los 12 días hábiles siguientes, una visita de verificación en el predio de que se trate, a fin de comprobar la veracidad de los datos proporcionados, así como recabar la información que considere necesaria. De no realizarse la visita de verificación en el plazo señalado, los datos proporcionados por los usuarios serán considerados como válidos.

Si la solicitud es procedente, la Secretaría de Obras y Servicios formulará el presupuesto a que se refiere el Código Financiero del Distrito Federal y lo notificará al interesado, dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de los documentos. El interesado, dentro de los 5 días hábiles siguientes, deberá cubrir el importe.

Una vez acreditado el pago de los derechos ante la Secretaría de Obras y Servicios, ésta realizará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, las obras respectivas.

Artículo 70.-

Artículo 70.- Queda prohibida la derivación de la toma del servicio público de agua residual tratada sin la autorización respectiva. La violación a esta disposición será sancionada de conformidad con los ordenamientos aplicables.

Artículo 71.-

Artículo 71.- La Secretaría de Obras y Servicios por conducto de la Tesorería llevará un registro de las tomas de agua residuales tratada, que contendrá los mismos datos que se requieren para el registro de tomas de agua potable, así como los datos de las fechas de reparación del medidor, pagos por conexión a las redes de distribución y los demás que en cada caso se requieran.

Artículo 72.-

Artículo 72.- Las instalaciones hidráulicas interiores para el uso y consumo de agua residual tratada y su conexión a la red de distribución, deberán ser independientes al del servicio público de agua potable, por lo que no deberán tener conexión con tuberías para el abastecimiento de agua destinada al uso doméstico o al consumo humano, debiendo señalarse de manera adecuada.

Artículo 73.-

Artículo 73.- Los derechos por el servicio público de agua residual tratada se causarán a partir de la fecha en que se haya instalado la toma respectiva y se pagarán en los términos que fije la Secretaría de Obras y Servicios, conforme a la cuota, tarifa o concepto establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 74.-

Artículo 74.- Las plantas de tratamiento de aguas residuales, deberán contar con un laboratorio para el control de la calidad física, química y biológica del agua tratada que se produzca, conforme a lo que establezcan las Normas Técnicas Ecológicas y Sanitarias aplicables.

Artículo 75.-

Artículo 75.- En el caso de que algún proceso industrial no requiera agua potable, los usuarios públicos o privados quedan obligados al aprovechamiento de las aguas residuales derivadas del proceso industrial. Para el efecto, instalarán equipos y dispositivos de recirculación o tratamiento de dichas aguas y se obligarán a presentar semestralmente a la Secretaría de Obras y Servicios, el reporte de los usos y aprovechamiento de las mismas.

CAPITULO II
Recarga de Acuíferos

Artículo 76.-

Artículo 76.- Para la recarga de acuíferos deberán preferirse las aguas pluviales debidamente filtradas. Las aguas residuales tratadas que se usen para la recarga de acuíferos, deberán cumplir en todo momento con las normas técnicas emitidas por la autoridad competente.

Queda prohibida la descarga de aguas residuales o de contaminantes a que se refiere el Artículo 62 en cualquier cuerpo de agua superficial o subterráneo.

CAPITULO III
Usos Obligatorios del Agua Residual Tratada

Artículo 77.-

Artículo 77.- Deberán utilizar agua residual tratada producida en las plantas de tratamiento, libre de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que pongan en peligro la salud, siempre y cuando haya disponibilidad en:

I.- Los establecimientos: mercantiles, de servicios, de recreación y centros comerciales que ocupen una superficie de 5,000 m2 en adelante en sus actividades de limpieza de instalaciones, parque vehicular y áreas verdes.

II.- Las industrias ubicadas en el Distrito Federal que en todos sus procesos productivos no requieran necesariamente de agua potable, así como en las actividades mencionadas en la fracción anterior.

III.- Las obras en construcción mayores de 2,500 m2 así como en terracerías y compactación de suelos, y

IV.- Los establecimientos dedicados al lavado de autos.

CAPITULO IV
Requerimientos Previos y de Operación

Artículo 78.-

Artículo 78.- Para producir y abastecer de agua residual tratada para uso directo, la persona física o moral de carácter público o privado, deberá contar con un estudio e informe de ingeniería para el reuso de la misma que será aprobado por la Secretaría de Obras y Servicios.

CAPITULO V
Medidas Alternativas de Seguridad

Artículo 79.-

Artículo 79.- Las plantas de tratamiento de agua residual deberán contar con las medidas de seguridad que establezcan las Normas Técnicas Ecológicas Sanitarias o el dictamen que emita la autoridad competente.

CAPITULO VI
De las Concesiones

Artículo 80.-

Artículo 80.- La Secretaría de Obras y Servicios podrá concesionar la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual y pluvial captada en el sistema de alcantarillado del Distrito Federal.

Artículo 81.-

Artículo 81.- Podrán ser concesionarios del agua residual y de las plantas de tratamiento, las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que reúna los requisitos que señale la Secretaría de Obras y Servicios.

Artículo 82.-

Artículo 82.- La concesión será de carácter personal y por ello intransferible, y se reglamentará su Funcionamiento en los términos de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

Artículo 83.-

Artículo 83.- La solicitud de concesión deberá presentarse ante la Secretaría de Obras y Servicios y contener:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- Ubicación y descripción general del proyecto del reuso que incluya la clase de agua que pretende renovarse, volúmenes requeridos y su variación estacional, diaria y horaria, sitio seleccionado para la construcción de la planta de tratamiento y descripción de las fuentes de abastecimiento;

III.- Punto de la descarga, acompañando plano o croquis de localización de los terrenos;

IV.- Estudio de ingeniería que contenga las características físicas, químicas y biológicas del agua residual y descripción general de los dispositivos y plantas de tratamiento, en su caso, y

V.- Estudio de la situación financiera del solicitante que compruebe su capacidad para la realización del proyecto.

TITULO QUINTO

CAPITULO Unico
De la Verificación del Consumo de Agua

Artículo 84.-

Artículo 84.- Todo usuario deberá solicitar o permitir la instalación de aparatos medidores en lugar visible, a efecto de que la Secretaría de Obras y Servicios realice a verificación del consumo de agua potable, agua residual tratada en su caso, o de pozos propios, en los términos del Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 85.-

Artículo 85.- Los usuarios serán responsables del correcto uso y conservación de los aparatos medidores que se instalen en sus predios, casas habitación, establecimientos, giros mercantiles o industrias, deberán reportar todo daño o desarreglo de los mismos, así como permitir la práctica de las inspecciones que ordene la Secretaría de Obras y Servicios.

Artículo 86.-

Artículo 86.- Cuando en las visitas de inspección practicadas la Secretaría de Obras y Servicios se compruebe que los desperfectos a los aparatos medidores fueron causados intencionalmente, o resultaron de alguna imprudencia de los usuarios, los responsables se harán acreedores a las sanciones que fija el Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 87.-

Artículo 87.- Si de la lectura de los aparatos medidores se detecta que un establecimiento, giro mercantil o industria consume bimestralmente más de quinientos metros cúbicos de agua proveniente de las tuberías de distribución o de pozos propios, los usuarios estarán obligados a presentar a la Secretaría de Obras y Servicios un estudio cuantitativo de los usos del agua en sus diversas fases, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se conozca el volumen del consumo.

Si del estudio cuantitativo del uso del agua, la Secretaría de Obras y Servicios considera que es posible establecer un sistema para reducir el consumo, lo hará del conocimiento del usuario, a efecto de que lo lleve a cabo a su costa, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se le notifique.

Tratándose de edificios en condominio o en renta, la obligación de presentar el estudio cuantitativo de los usos del agua existirá cuando el consumo promedio bimestral supere los doscientos metros cúbicos por cada departamento, vivienda o local.

Artículo 88.-

Artículo 88.- La Secretaría de Obras y Servicios podrá determinar presuntivamente el consumo de agua de acuerdo a lo estipulado por el Código Financiero del Distrito Federal.

TITULO SEXTO
Del sistema de drenaje y alcantarillado

CAPITULO I
Disposiciones Preliminares

Artículo 89.-

Artículo 89.- El sistema de drenaje será de dos tipos:

a).- El combinado, para recibir en una misma red de alcantarillado el agua residual y pluvial conjuntamente, y

b).- El separado, con una red exclusiva para la descarga residual y otra red para conducir el agua pluvial.

Artículo 90.-

Artículo 90.- Conforme el tipo de sistema de alcantarillado, los usuarios deberán contar con las instalaciones adecuadas en el interior de sus predios antes de solicitar la conexión de la descarga de las aguas residuales y pluviales. Cuando el sistema sea separado, las instalaciones interiores del predio estarán dispuestos también separadamente, de manera que no se mezclen las aguas residuales con las pluviales y puedan llegar a su respectivo albañal interior.

Artículo 91.-

Artículo 91.- Los nuevos desarrollos urbanos deberán incluir la construcción de sistemas separados para el drenaje de aguas residuales y pluviales, y podrán optar por la perforación de pozos de infiltración con capacidades para captar los escurrimientos pluviales sobre las superficies cubiertas, previa aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios.

Todas las calles secundarias, pasillos, andadores patios y banquetas deberán ser construidas con adoquines concreto hidráulico o de algún material que permita la infiltración de las aguas pluviales. Las banquetas deberán contar en toda su extensión con jardineras de un ancho mínimo de cuarenta centímetros a partir de la guarnición.

Artículo 92.-

Artículo 92.- Las aguas residuales y pluviales se deberán conducir de los predios edificados a las atarjeas instaladas con tal objeto en la vía pública. En los predios no edificados será obligatoria la conexión al servicio de alcantarillado cuando sea indispensable o así lo determine la Secretaría de Obras y Servicios  previo dictamen técnico.

Artículo 93.-

Artículo 93.- En las zonas donde no exista servicio de drenaje, los propietarios o poseedores de los predios deberán construir las fosas sépticas y obras necesarias para eliminar las aguas residuales y pluviales con base en los proyectos que al efecto apruebe la Secretaría de Obras y Servicios, o participar en los programas que para al objeto implemente la propia Secretaría.

Artículo 94.-

Artículo 94.- Al instalarse el sistema de alcantarillado, se hará del conocimiento de los habitantes beneficiados por medio de avisos colocados en las calles correspondientes.

Artículo 95.-

Artículo 95.- Los propietarios, poseedores del predio, casa habitación y particulares de establecimientos, giros mercantiles o industrias, están obligados a solicitar las instalaciones para sus descargas dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se colocaron los avisos a que se refiere el Artículo anterior.

Una vez efectuadas las conexiones necesarias al sistema de alcantarillado, los interesados deberán clausurar las obras que hayan realizado para la disposición de las aguas residuales en términos del Artículo 93 del presente Ordenamiento.

Artículo 96.-

Artículo 96.- Cuando el albañal interior se localice a nivel inferior de la atarjea y se haya dispuesto la descarga por bombeo para elevar el agua deberán instalarse cárcamos, motobombas, y demás elementos necesarios para evitar interrupciones en su operación, los que deberán ser proyectados, construidos, operados y conservados por el usuario previa aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios.

Artículo 97.-

Artículo 97.- En las construcciones en ejecución cuando haya necesidad de bombear el agua freática durante el proceso de cimentación, o con motivo de cualquier desagüe que se requiera, se descargará el agua en un decantador para evitar que sólidos en suspensión azolven la red de alcantarillado.

Queda prohibido desalojar agua al arroyo de la calle o a la coladera pluvial, y se deberá instalar el albañal autorizado desde el principio de la construcción, que se conecta con el drenaje.

Artículo 98.-

Artículo 98.- Queda prohibido realizar conexiones interiores entre predios para desaguar por el albañal de uno de ellos.

Artículo 99.-

Artículo 99.- Cuando se requiera mayor capacidad en el sistema de alcantarillado, el usuario deberá presentar a la Secretaría de Obras y Servicios  el proyecto de ampliación, en el concepto de que será a su cargo el costo de las obras e instalaciones que se requieran hasta el punto donde el sistema cuente con la capacidad necesaria para el aumento de caudal de la descarga que se origine con el nuevo uso.

Artículo 100.-

Artículo 100.- Se prohibe arrojar dentro del sistema de alcantarillado desechos sólidos susceptibles de sedimentarse y de obstruir los conductos; grasas, líquidos o sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas y en general, cualquier desecho, objeto o sustancia que pueda alterar los conductos, estructura o funcionamiento del sistema, afectar las condiciones ambientales, sanitarias, causar daños a la población, o que haga económicamente incosteable su tratamiento ulterior.

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el párrafo anterior, los propietarios o encargados y poseedores de establecimientos, industrias y giros mercantiles que manejen este tipo de desechos deberán contar con los dispositivos necesarios que marquen las Normas Técnicas Ecológicas o el dictamen que emita la autoridad competente.

Los usuarios del sistema de alcantarillado sólo utilizarán éste, para los fines a que están destinado, y deberán cuidar y respetar bajo su responsabilidad que no se arrojen dentro de el materiales que perjudiquen su estructura o funcionamiento.

Asimismo, queda prohibido arrojar cualquier desecho sólido que pueda obstruirlas coladeras pluviales instaladas en la vía pública; destapar brocales de acceso y ventilación de los conductos del sistema de alcantarillado; y dañar directa o indirectamente cualquier instalación que sea parte del sistema.

Artículo 101.-

Artículo 101.- Cuando la Secretaría de Obras y Servicios detecte anomalías o desperfectos que impidan la correcta operación del sistema de drenaje, requerirán a los usuarios para que en el término que determine realicen las obras o composturas correspondientes, a sus instalaciones interiores.

Artículo 102.-

Artículo 102.- La Secretaría de Obras y Servicios podrá suspender las autorizaciones de descarga de agua residual por el período que requiera la acción para evitar una amenaza a la salud pública, cuidar la seguridad y el bienestar de la vecindad circundante o cuando las condiciones prevalecientes en el sistema de drenaje impidan recibir la descarga. Lo anterior será sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor e usuario.

Artículo 103.-

Artículo 103.- Cuando se demuestre que por imprudencia o culpa de los usuarios, los albañales, red de alcantarillado o drenaje queden obstruidos o deteriorados, la Secretaría de Obras y Servicios realizará las obras necesarias de reparación con cargo a los propietario o poseedores de los predios involucrados en los daños.

Artículo 104.-

Artículo 104.- La Secretaría de Obras y Servicios tendrá la obligación de realizar las obras de reparación y desazolve en la red de drenaje de la vía pública cuando se vea obstruida o deteriorada por desechos generados a causa de la prestación de servicios públicos.

Cuando se realicen áreas de desazolve, la Secretaría de Obras y Servicios deberá recoger los desechos extraídos.

CAPITULO II
De la Conexión de Descarga de Aguas Residuales

Artículo 105.-

Artículo 105.- Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios realizar las conexiones de albañales exteriores para descarga de aguas residuales y pluviales de predios unifamiliares, edificios multifamiliares, de departamentos, condominios, conjuntos habitacionales, comerciales e industriales y edificios de servicios administrativos, de reunión, públicos y privados.

Artículo 106.-

Artículo 106.- Las solicitudes de instalación, ampliación, cambio de lugar, reducción, reconstrucción y supresión de albañales deberán presentarlas los usuarios a  la Secretaría de Obras y Servicios, en los formatos que al efecto se expidan, acompañandos de los datos y documentos siguientes:

I.- Nombre, número de Registro Federal de Contribuyentes, domicilio para recibir notificaciones y número telefónico del propietario del predio;

II.- En su caso, nombre, domicilio, número telefónico y documento que acredite la personalidad del representante legal;

III.- Tipo de servicio, diámetro y número de conexiones solicitadas;

IV.- Número de cuenta de la boleta predial;

V.- Domicilio del predio para el que se solicita el servicio;

VI.- Croquis de localización, señalando la distancia a la esquina más cercana de donde se requiere el servicio;

VII.- Firma del propietario o, en su caso, del representante legal, y

VIII.- Copia simple de los documentos siguientes:

a) Identificación oficial vigente;

b) Memoria de cálculo hidrosanitario, en la que se determine el diámetro y número de conexiones;

c) Planos hidrosanitarios que contengan la información gráfica de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de la construcción;

d) Licencia de construcción y el dictamen de factibilidad correspondiente;

e) Recibos de pago de contribuciones de mejoras, y

f) Título de propiedad o documento que acredite la posesión legal del inmueble.

Recibidos los documentos a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Obras y Servicios realizará, dentro de los 12 días hábiles siguientes, una visita de verificación en el predio de que se trate, a fin de comprobar la veracidad de los datos proporcionados, así como recabar la información que considere necesaria. De no realizarse la visita de verificación en el plazo señalado, los datos proporcionados por los usuarios serán considerados como válidos.

Si la solicitud resulta procedente, la Secretaría de Obras y Servicios formulará el presupuesto a que se refiere el Código Financiero del Distrito Federal y lo notificará al interesado, dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de los documentos. El interesado, dentro de los 5 días hábiles siguientes, deberá cubrir su importe.

Una vez acreditado el pago de los derechos ante la Secretaría de Obras y Serviciosésta realizará , dentro de los 10 días hábiles siguientes, las obras respectivas.

Artículo 107.-

Artículo 107.- Derogado.

Artículo 108.-

Artículo 108.- Los albañales interiores deberán instalarse como continuación del albañal exterior, el interior contará con una caja o registro colocada a un metro de distancia del alineamiento hacia dentro del predio en lugar de fácil acceso para su limpieza, reparación o reposición, debiendo quedar el eje del albañal a la salida y perpendicular al eje de la atarjea donde se conectará

CAPITULO III
De las descargas de aguas residuales de las industrias

Artículo 109.-

Artículo 109.- La descarga de agua residual proveniente de procesos industriales que requiera conectarse al sistema de alcantarillado y drenaje, deberán sujetarse a los límites máximos permisibles y a procedimiento para la determinación de contaminantes en las descargas de agua residual previstos en las Normas Técnicas Ecológicas o al dictamen que se formule por la autoridad competente.

Artículo 110.-

Artículo 110.- Los interesados en establecer nuevas industrias o giros mercantiles, deberán solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios, previamente a su apertura, la conexión de las descargas al sistema de alcantarillado y drenaje.

Artículo 111.-

Artículo 111.- La autorización de descargas residuales a que se refiere el artículo anterior se otorgará previa presentación de una manifestación de impacto ambiental, tomando en cuenta la capacidad de captación de la red.

En la solicitud para la conexión de descargas de agua residual que se presente a la Secretaría de Obras y Servicios, además de expresar los datos que se enuncian en el Artículo 106 del presente Ordenamiento, se acompañarán los planos de las instalaciones hidráulicas y de los procesos de tratamiento, así como las características físicas, químicas y biológicas del agua residual resultante, tanto de procesos como después del tratamiento a que se someta, sin mezclarse con las descargas provenientes de instalaciones de los servicios sanitarios de limpieza y cocinas.

La Secretaría de Obras y Servicios podrá requerir información complementaria para atender la solicitud de conexión y en su caso, ordenar al usuario el tratamiento de aguas residuales que dañen el sistema de alcantarillado y drenaje.

Artículo 112.-

Artículo 112.- La descarga de aguas residuales provenientes de los procesos industriales no deberán exceder del caudal autorizado o las tolerancias que se establecen en las Normas Técnicas Ecológicas o en el dictamen que formule la autoridad competente, cuando algún usuario requiera cambios en el proceso industrial o en el tratamiento de aguas residuales, deberán solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios, la autorización correspondiente.

Artículo 113.-

Artículo 113.- Procederá la solicitud de conexión de las descargas si el interesado satisface los requisitos que al respecto señala el presente Reglamento, siempre que el sistema de alcantarillado tenga capacidad para recibir las descargas debiendo respetarse en su caso, lo previsto por el Artículo 100 de propio Ordenamiento.

Artículo 114.-

Artículo 114.- La Secretaría de Obras y Servicios resolverá en cada caso sobre la aceptación del agua residual de las industrias o giros mercantiles, atendiendo a los caudales con sus fluctuaciones; condiciones físicas, químicas y biológicas, y a las instalaciones de recolección, tratamiento y descarga conforme a las Normas Técnicas Ecológicas y al dictamen que sobre el particular rinda la autoridad competente, debiendo la Secretaría de Obras y Servicios señalar el lugar de descarga.

Artículo 115.-

Artículo 115.- Los usuarios garantizarán permanentemente el cumplimiento de las Normas Técnicas Ecológicas o el dictamen que al efecto emita la autoridad competente.

La Secretaría de Obras y Servicios verificará el cumplimiento de las Normas Técnicas Ecológicas aleatoriamente cuando se presenten anormalidades en el funcionamiento del sistema de alcantarillado y drenaje.

Artículo 116.-

Artículo 116.- Las técnicas para el aforo del caudal de las descargas y la toma de muestras, así como su conservación, manejo y transporte adecuado para practicar los análisis físicos, químicos o biológicos, se sujetarán a las Normas Técnicas Ecológicas, o a los dictámenes que formule la autoridad competente. Los análisis se harán en laboratorios que autorice la Secretaría de Obras y Servicios  o en sus laboratorios previo el pago que haga el usuario.

Artículo 117.-

Artículo 117.- Los sitios de muestreo y aforo deberán ser construidos por los usuarios, en lugares accesibles que determine la Secretaría de Obras y Servicios, de tal manera que se asegure un mantenimiento constante por parte del usuario y que la operación de muestreo y aforo sea representativa y de fácil realización.

Artículo 118.-

Artículo 118.- La Secretaría de Obras y Servicios podrá inspeccionar en cualquier momento el aforo, muestreo o análisis físicos, químicos o biológicos de las aguas residuales que efectúan los usuarios, debiendo permitirse, por éstos, la entrada, acceso y manejo de documentos al personal que para tal efecto designe la Secretaría de Obras y Servicios, fijando en cada caso los análisis que deban efectuarse para comprobar el cumplimiento de las Normas Técnicas Ecológicas o el dictamen formulado por la autoridad competente.

Artículo 119.-

Artículo 119.- Los propietarios o encargados de industrias que deban operar plantas de tratamiento de aguas residuales, estarán obligados a observar en sus descargas los parámetros previstos en las Normas Técnicas Ecológicas o el dictamen correspondiente por la autoridad competente.

TITULO SEPTIMO

CAPITULO Unico
De la Participación Ciudadana

Artículo 120.-

Artículo 120.- La Secretaría de Obras y Servicios nombrará a los inspectores honorarios que apoyen el cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 121.-

Artículo 121.- El cargo de inspector honorario será de servicio social y lo cumplirá el vecino nombrado para tal efecto, en los horarios que le resulten más convenientes ya que su función no será considerada administrativa, no percibirá remuneración alguna. En ningún caso podrá aplicar sanciones ni intervenir en la aplicación de este Reglamento.

Las organizaciones vecinales y los organismos legalmente constituidos, propondrán a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal a los vecinos que en cada colonia ampliarán la función de inspectores honorarios. Lo anterior no exceptúa que cualquier ciudadano pueda formular su propuesta.

Para el mejor desempeño de sus funciones, se dotará al propio inspector de una credencial que lo identifique y en la que se especificará el carácter no oficial, honorario y gratuito de su labor.

Artículo 122.-

Artículo 122.- Corresponde a los inspectores honorarios proceder con veracidad y certidumbre al:

I.- Informar a la autoridad competente la falta, escasez o fuga del agua, así como de las anomalías o desperfectos que impidan el correcto suministro de dicho líquido;

II.- Comunicar a la autoridad la falta de tapa de tinacos, cisternas y tanques de almacenamiento;

III.- Comunicar a la autoridad los casos en que se arrojen al sistema de alcantarillado desechos sólidos susceptibles de sedimentarse y obstruir los conductos; grasas, líquidos o sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas o explosivas, y en general, cualquier desecho, que pueda alterar los conductos, afectar las condiciones ambientales o causar daños a la población;

IV.- Informar a la autoridad acerca de los encharcamientos: la falta de tapas en pozos de visita y de coladeras pluviales, hundimientos, taponamientos y otras anomalías en el aprovechamiento del agua potable y del sistema, y

V.- Apoyar la elaboración de denuncias populares en los términos de la Ley Ecológica.

Artículo 123.-

Artículo 123.- Con el objeto de que las políticas de distribución de agua se den en un marco de justicia social y de que los procesos de extracción y recarga de acuíferos se realicen preservando el equilibrio ecológico, la ciudadanía podrá participar en la formulación de propuestas alternativas para el mejor uso y aprovechamiento del agua. Las autoridades correspondientes considerarán las propuestas hechas por la población para ser integradas en los programas que ejecuten.

Artículo 124.-

Artículo 124.- La Secretaría de Obras y Servicios atenderá y resolverá en un plazo que no excederá de 36 horas, los reportes de los usuarios, de los inspectores honorarios y de la ciudadanía en general, acerca de la escasez o fugas de agua en la red de distribución, así como de las anomalías o desperfectos que impidan el correcto suministro de dicho líquido y el correcto funcionamiento en el drenaje y el alcantarillado.

En las Delegaciones en que se presente el problema de escasez de agua y existan las instalaciones para su distribución, las autoridades garantizarán una distribución equitativa atendiendo las propuestas de la población afectada.

TITULO OCTAVO
De la inspección sanciones y recurso

CAPITULO I
De las visitas de inspección

Artículo 125.-

Artículo 125.- La Secretaría de Obras y Servicios ejercerá las funciones de inspección y vigilancia que corresponda de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento y demás disposiciones, sin perjuicio de las facultades que a otras dependencias de la Administración Pública Federal confieren los ordenamientos aplicables.

A fin de que se lleven a cabo las inspecciones, el usuario tendrá la obligación de permitir el acceso al lugar y mostrar la documentación necesaria a los inspectores comisionados.

Artículo 126.-

Artículo 126.- Las inspecciones tendrán por objeto exclusivo verificar que las instalaciones hidráulicas interiores del predio, obra en construcción, establecimiento, giro mercantil o industria, reúnan las condiciones señaladas en este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

El inspector deberá contar con orden por escrito mecanografiada que contendrá el nombre del inspector, la fecha, ubicación del predio, industria, giro mercantil o establecimiento por inspeccionar, el objeto de la visita, la fundamentación y motivación, así como el nombre y la firma autógrafa de la autoridad que expida la orden.

Artículo 127.-

Artículo 127.- La Secretaría de Obras y Servicios deberá imprimir en el reverso de las órdenes de inspección, el artículo del Capítulo I del Título Octavo del presente Reglamento, así como el Artículo 146 relativo al recurso de inconformidad y el segundo párrafo del Artículo 16 constitucional. Asimismo deberá indicarse la sanción a que se hace acreedor el usuario que obstaculiza una inspección.

Artículo 128.-

Artículo 128.- El inspector deberá identificarse, con la credencial vigente que para tal efecto proporcione la Secretaría de Obras y Servicios a su personal y entregará al visitado la orden de inspección que constará en acta que se levante al efecto y de la cual deberá entregar una copia al visitado.

Artículo 129.-

Artículo 129.- Al iniciarse la diligencia, el visitado será requerido para que proporcione su nombre designe a dos testigos de asistencia que participen en el acto. En caso de negativa del visitado, el inspector queda facultado para designar los testigos de asistencia. Para el supuesto de estar ausente el responsable, o representantes del propietario o poseedor, se levantará acta haciendo constar los hechos y dejará citatorios pegado en la puerta de entrada señalando la hora para realizar la visita con quien se encuentre en el lugar al día hábil siguiente.

Artículo 130.-

Artículo 130.- El inspector deberá levantar acta circunstanciada sobre el desahogo de la diligencia con la intervención de dos testigos de asistencia, en el caso de no encontrar persona alguna. En todas las actas que levante el inspector deberá constar cuando menos los siguientes datos:

I.- Hora y fecha, lugar nombres de las personas que practican la diligencia y cargo que desempeñan, nombres de los testigos de asistencia y domicilio donde se constituye;

II.- Denominación o razón social de la industria, giro mercantil o establecimiento y ubicación del predio o lugar objeto de la inspección, con nombres de los representantes o interesados que concurren al acto, describiendo los documentos de identificación de cada uno.

Expresión del cargo de las personas con quienes se entiende la diligencia y objeto de la misma, para conocimiento de los interesados;

IV.- Narración de los hechos y obtención de las muestras que se requieran;

V.- Día y hora en que concluye el levantamiento del acta, nombre de quienes intervinieron en el levantamiento del acta y de los testigos de asistencia; firma en cada una de las hojas. Para el caso de que los participantes se negarán a firmar, se anotarán al final del acta, en caso de que se negaran a firmar previa lectura, dejando en su poder copia de la misma;

VI.- Las demás circunstancias relevantes de la inspección y

VII.- Las observaciones comentarios y manifestaciones que previamente a la terminación del acta desee formular el visitado.

Artículo 131.-

Artículo 131.- El visitado podrá inconformarse de los hechos asentados en el acta respectiva, en los términos previstos por este Reglamento.

CAPITULO II
De las sanciones

Artículo 132.-

Artículo 132.- La Secretaría de Obras y Servicios en los términos de este capítulo, sancionará con multa o clausura, a los propietarios o poseedores de los predios, construcciones titulares, o propietarios de giros, establecimientos mercantiles o industrias y a quienes resulten responsables de las infracciónes derivadas de las visitas de inspección a que se refiere el Capítulo anterior.

Artículo 133.-

Artículo 133.- Cuando de manera flagrante se viole lo dispuesto en los Artículos 29 y 30, la Secretaría de Obras y Servicios procederá a levantar de inmediato la infracción correspondiente que ascenderá a tres días de salario mínimo diario general vigente en el caso del Artículo 29 y a seis días de salario mínimo diario general vigente en el supuesto del Artículo 30.

Artículo 134.-

Artículo 134.- La Secretaría de Obras y Servicios para fijar la sanción deberá tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracción, las modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Artículo 134 BIS.-

Artículo 134 BIS.- Se sancionará con multa de 100 a 1,000 días de salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, a los propietarios o encargados que violen lo dispuesto en el artículo 77 de este Reglamento.

En caso de reincidencia, además de las sanciones que establece el artículo 136, se impondrá a los infractores la clausura temporal o definitiva, parcial o total del predio, construcción, establecimiento, giro mercantil o industria.

Artículo 135.-

Artículo 135.- En caso de que el usuario no cumpla con las disposiciones giradas dentro del término establecido las mismas con base en este Reglamento y los demás ordenamientos aplicables, la Secretaría de Obras y Servicios estará facultado para ejecutar a costa del propio usuario las obras, reparaciones y adaptaciones que haya ordenado.

Artículo 136.-

Artículo 136.- Al infractor que dentro del periodo de un año, reincida en la misma falta, se le aplicará el doble de la sanción que corresponda a la última multa impuesta.

Artículo 137.-

Artículo 137.- Al que incumpla las disposiciones contenidas en este Reglamento, relacionadas con la facultad de comprobación y verificación de las instalaciones hidráulicas, impida u obstaculice su inspección o visita, se le sancionará administrativamente en los términos previstos por el Código Financiero del Distrito Federal y sus correlativos del Código Fiscal de la Federación, la Ley de Salud para el Distrito Federal y la Ley Ecológica.

Artículo 138.-

Artículo 138.- Se sancionará con multa de 3 días de salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, a quien infrinja lo dispuesto en el Artículo 34.

Artículo 139.-

Artículo 139.- Se sancionará con multa de 30 días de salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, a quien infrinja lo dispuesto en los Artículos 27, 32, 55, 65, 98 y 100.

Artículo 140.-

Artículo 140.- Se sancionará con multa de hasta 20 días de salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, a los propietarios o poseedores de predios o casas habitación, cuando los albañales, red de alcantarillado o drenaje queden destruidos o deteriorado por imprudencia o culpa del propio usuario.

Artículo 141.-

Artículo 141.- La alteración, el deterioro o la destrucción de la red de drenaje y alcantarillado por descargar aguas residuales provenientes de procesos industriales que excedan los niveles permitidos por las Normas Técnicas Ecológicas, se sancionará en los términos de la Ley Ecológica.

Artículo 142.-

Artículo 142.- La modificación o manipulación a los ramales de las tuberías de distribución de agua potable, así como la interconexión entre la toma de agua potable y la de agua residual tratada, se sancionará en los términos del Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 143.-

Artículo 143.- La Secretaría de Obras y Servicios en su calidad de autoridad sanitaria del Distrito Federal sancionará administrativamente a quienes incurran en violaciones a este Reglamento y a la Ley de Salud para el Distrito Federal, que produzcan o puedan producir daños en la salud de las personas y aplicará las multas, medidas de apremio y de seguridad contempladas en la Ley de Salud para el Distrito Federal.

Artículo 144.-

Artículo 144.- La imposición y cumplimiento de las sanciones, no eximirá al infractor de la obligación de corregir las irregularidades que hayan constituido la infracción. En caso de no hacerlo el usuario, lo hará la Secretaría de Obras y Servicios a su cargo. Cuando con la infracción a las disposiciones del presente Ordenamiento se presuma la comisión de un delito se consignarán los hechos al Ministerio Público.

Artículo 145.-

Artículo 145.- Atendiendo a la gravedad de la infracción, a que se ponga en peligro la salud o se corra el riesgo de daños graves a los sistemas de agua, drenaje, alcantarillado o acuíferos; así como cuando no se corrija la falta después de aplicar la multa por reincidencia, la Secretaría de Obras y Servicios procederá a la clausura temporal o definitiva, parcial o total del predio, construcción, establecimiento, giro mercantil o industrial de que se trate.

CAPITULO III
Del Recurso de Inconformidad

Artículo 146.-

Artículo 146.- Los actos y resoluciones administrativos emitidos por las autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios, podrán ser impugnadas por los particulares mediante la interposición del recurso de inconformidad.

Artículo 147.-

Artículo 147.- El recurso de inconformidad tendrá por objeto que la autoridad que dictó la resolución administrativa impugnada, la confirme, modifique o revoque.

Artículo 148.-

Artículo 148.- El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante la misma autoridad emisora, dentro de los quince días siguientes a la notificación del acto o resolución administrativa correspondiente, y se tramitará en los mismos términos que contra resoluciones emitidas por autoridades fiscales, conforme lo dispone el Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 149.-

Artículo 149.- El recurrente podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto o resolución que se reclame, la cual será concedida siempre que, a juicio de la autoridad, no sea en perjuicio de la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público. Cuando con la suspensión se puedan causar daños o perjuicios a la Secretaría de Obras y Servicios o a terceros, sólo se concederá si el recurrente otorga ante la Tesorería alguna de las garantías a que se refiere el Código Fiscal de la Federación.

El monto de la garantía será el suficiente para asegurar la reparación del daño y garantizar los perjuicios que se pudieran causar y será fijada por la autoridad de la que haya emanado el acto.

Artículo 150.-

Artículo 150.- La autoridad que conozca del recurso dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación del recurso.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.-

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor treinta días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.

ARTICULO SEGUNDO.-

ARTICULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de lo preceptuado en el segundo párrafo del Artículo 25 los propietarios, administradores o encargados de giros, establecimientos mercantiles e industrias, contarán con un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

ARTICULO TERCERO.-

ARTICULO TERCERO.- Para el cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 75, los propietarios administradores o encargados de industrias, contarán con un plazo de dieciocho meses para la instalación de los equipos y dispositivos que se mencionan.

ARTICULO CUARTO.-

ARTICULO CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación por ser de interés general.

Salón de Sesiones de la Primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal a 5 de enero de 1990.- Ramón Sosamontes Herreramoro.- Representante, Presidente.- Rúbrica.- Oscar Delgado Arteaga.- Representante, Secretario.- Rúbrica.- Salvador Abascal Carranza.- Representante, Secretario.- Rúbrica.

TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE OCTUBRE DE 1997.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión publiquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de éste Decreto se sustanciarán, en lo que beneficie a los interesados, conforme a lo previsto en este Decreto.

REFORMAS AL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFORMAS: 3	PUBLICACION: 25 DE ENERO DE 1990

Aparecidas en el Diario Oficial de la Federación en: 5-VI-1991, 6-VIII-1993, 20-X-1997.